# ОБЩИНА  ТРЯВНА

### ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в

открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И СРР НА ОБЕКТИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2016 г."

2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| ЧАСТ ПЪРВА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА |
| --- |
| Раздел I | - Решение на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка |
| Раздел II | - Обявление за обществената поръчка |
| ЧАСТ ВТОРА УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА |
| Раздел I | - Предмет и условия за изпълнение на обществената поръчката |
|  | 1. Обща информация |
|  | 2. Предмет на обществената поръчка |
|  | 3. Описание на видовете дейности на обществената поръчка по обособени позиции. |
|  | 4. Прогнозна стойност |
| Раздел II | - Условия и ред за предоставяне на достъп до документацията за участие и за подаване на офертите. |
| Раздел III | - Изисквания към Участниците в процедурата |
|  | 1. Общи изисквания към Участниците. |
|  | 2. Изисквания за доказване на икономически и финансови възможности. |
|  | 3. Изисквания за доказване на технически възможности и квалификация. |
|  | 4. Подизпълнители. |
| Раздел IV | - Изисквания към офертата |
|  | 1. Документи за подбор (Плик № 1) |
|  | 2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) |
|  | 3. Предлагана цена (Плик № 3) |
| Раздел V | - Гаранции |
| Раздел VI | - Критерий за оценка на офертата. |
| Раздел VII | - Условия и ред за провеждане на откритата процедура |
|  | 1. Разяснения по документацията за участие в откритата процедура. |
|  | 2. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. |
|  | 3. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор. |
|  | 4. Основания за прекратяване на процедурата. |
|  | 5. Основания за изменение на договора. |
|  | 6. Срокове за сключване на договора. |
|  | 7. Обжалване. |
|  | 8. Изчисляване на срокове. |
| Раздел VIIІ | - Технически спецификации |
| Раздел IX | - Други условия |
| Раздел X | - Приложения (образци): |
| Приложение №1 | - Представяне на Участника; |
| Приложение №2 | - Обща оферта; |
| Приложение №3 | - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; |
| Приложение №4 | - Банкова гаранция за участие в процедурата; |
| Приложение №5 | - Банкова гаранция за изпълнение на договора; |
| Приложение №6 | - Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП за основните договори на Участника; |
| Приложение №7 | - Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка по образец; |
| Приложение №8 | - Декларация, съдържаща списък на механизацията (техническо оборудване), която участникът ще осигури за изпълнение на поръчката по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП; |
| Приложение №9 | - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за подизпълнители; |
| Приложение №10 | - Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 56, ал. 1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП |
| Приложение №11 | - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; |
| Приложение №12 | - Проект на договор; |
| Приложение №13 | - Декларация за срок на валидност на офертата; |
| Приложение №14 | - Декларация за срок за изпълнение на обособената позиция; |
| Приложение №15 | - Декларация за извършен оглед на обекта; |
| Приложение №16 | - Декларация от участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; |
| Приложение №17 | - Декларация за гаранционен срок. |
| Приложение №18 | - Ценова оферта за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №5; |
| Приложение №19 | - Ценова оферта за обособена позиция №3, обособена позиция №4 |
| Приложение №20 | - КСС за обособена позиция № 1 |
| Приложение №21 | - КСС за обособена позиция № 2 |
| Приложение №22 | - КСС за обособена позиция № 5 |
| Приложение №23 | - Ситуация за обособена позиция № 1 |
| Приложение №24 | - Детайли за обособена позиция № 1 |

ЧАСТ ПЪРВА

# Раздел I

# РЕШЕНИЕ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

# Раздел II

# ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

# УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I

ПРЕДМЕТ  И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАTA ПОРЪЧКА

1. Обща информация

1.1 Цел на обществената поръчка - извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на обекти от поименния списък на капиталовата програма за 2016 г. в Бюджета на община Трявна с цел подобряване на техническата инфраструктура на община Трявна.

1.2 Обхват и видове строително-ремонтни дейности: Обществената поръчка се състои от пет обособени позиции; обхватът и видовете дейности по отделните позиции са описани в точка 3 от този раздел „Описание на видовете дейности на обществената поръчка по обособени позиции” и в Раздел VIIІ „Техническа спецификация” от документацията за участие.

1.3 Прогнозната стойност общо за петте обособени позиции възлиза на сумата от 113 750 лв. (сто и тринадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС или 136 500 лв. (сто тридесет и шест хиляди и петстотин лева) с включен ДДС.

1.4 Срок за изпълнение на обществената поръчка за всяка от обособените позиции е  не-повече от 60 календарни дни.

Забележка: Участник, който е предложил по-дълъг срок от максималния ще бъде отстранен от участие в процедурата!

1.5 Място за изпълнение на поръчката – територията на община Трявна.

1.6 Изисквания за качество - съгласно установените стандарти за изпълнение на строителство: Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г. и приложимото в Република България законодателство в областта на строителството.

1.7 Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена”.

1.8 Условия, начин на финансиране и плащане - финансирането на всички обособени позиции се извършва от бюджета на община Трявна за 2016г. Разплащането на действително извършените работи ще се осъществява след представяне на актове за плащане (приемно-предавателен протокол), заедно с придружаващите ги документи, съгласно строителната нормативна уредба и първичен счетоводен документ /фактура/. Разплащането се извършва по цените, посочени в представената от изпълнителя оферта. Първичния счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗСч и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл.7, ал.1 от същия закон. В случай, че изпълнителят е регистриран по ЗДДС, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен  и при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

  - Схема на плащане:

- Авансово плащане – в размер на 20% от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция и се осъществява в срок до 30 дни след сключване на договора и представяне фактура от изпълнителя.

- Окончателно плащане на изпълнените СМР се извършва в срок до 30 дни след приемане на изпълнените СМР с Приемно – предавателен протокол (бивш обр.19), подписан от инвеститорския контрол.

2. Предмет на обществена поръчка.

Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”, разпределени в обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция №1: „Реконструкция сгради в кв. 61 за градски пазар“

- Обособена позиция №2: „Реконструкция настилки в УПИ II кв.61, гр. Трявна“

- Обособена позиция №3: „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Трявна“

- Обособена позиция №4: „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Плачковци“

- Обособена позиция №5: „Вътрешен ремонт здравна служба и лекарски кабинети, гр. Плачковци“

Изпълнението на поръчката се осъществява съобразно изготвения от Възложителя - Община Трявна и одобрен от Общински съвет - Трявна, Бюджет за 2016 година, „Поименен списък на капиталовите разходи за 2016 година в бюджета на Община Трявна.”

3. Описание на видовете дейности на обществената поръчка по обособени позиции.

Предвижда се да бъдат изпълнени следните строително - монтажни работи по всяка от обособените позиции, както следва:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Реконструкция сгради в кв. 61 за градски пазар

Обособената позиция включва извършване на ремонтни дейности на 4 бр. промишлени халета с цел обособяването им за сгради за търговия и съществуваща тухлена оградна стена.

Съгласно приложената ситуация сградите са номерирани като Сграда №1, Сграда №2, Сграда №3, Сграда №4 и Оградна стена №5.

Строително- монтажните дейности включват:

ЗА СГРАДА №1:

Стените на сградата са изпълнени от носеща тухлена зидария с d=25см. Покривната конструкция е изпълнена от метални ферми и покрита с гофрирана ламарина. На съществуващата сграда липсват прозорци и врати. По стените са оформени отвори. Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

ЗА СГРАДА №2:

Стените на сградата са изпълнени от носеща тухлена зидария с d=25см – напречни стени и d= 40 см – надлъжни стени. Покривната конструкция е изпълнена от метални ферми и покрита с гофрирана ламарина. На съществуващата сграда липсват прозорци и врати. По стените са оформени отвори. Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

ЗА СГРАДА №3:

Сградата и покривната конструкция са изпълнени от метална конструкция. Стените са от гладка и гофрираната ламарина.

Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

ЗА СГРАДА №4:

Сградата и покривната конструкция са изпълнени от метална конструкция. Стените са от гофрираната ламарина.

Няма преградни зидове.

ЗА ОГРАДНА СТЕНА :

Стените е изпълнена от тухлена зидария с d=25см. Предвидено е укрепване с две нови стоманобетонови колони и стоманобетонов пояс.

Видовете строителни работи за цялата обособена позиция са следните:

- Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор, вкл. почистване от разтвора

- Изрязване с ъглошлайф на част от тухлените зидове по външните ъгли на сградата

- Разбиване на бетонов фундамент - ръчно

- Очукване на вътрешна компрометирана вароциментова мазилка

- Очукване на външна компрометирана вароциментона мазилка

- Натоварване строителни отпадъци и превоз с камион до 35км

- Иззиждане на напречни стени и надзиждане на надлъжни тухлени стени до ламаринен покрив - тухлена зидария с d=25см  на вароциментов разтвор

- Надзиждане на тухлени стени до ламаринен покрив - тухлена зидаря с d=40см на вароциментов разтвор

- Зазиждане на отвори  - тухлена зидария с d=25см

- Зазиждане на отвори - тухлена зидария с d=40см

- Кофраж на стоманобетонови пояси на напречни стени и стоманобетонови колони

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонови пояси  и колони

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонови пояси и колони

- Заварка бетонова стомана със столица с катет 12мм до 15м

- Нанасяне на полиуретанова пяна във фуги между тухлена зидария и ламаринен покрив

- Доставка и монтаж на прозорци алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, с размер 1,35/2,12 м (към река) - хале №1

- Доставка и монтаж на прозорци алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, с размер 1,36/2,04 м (към река) - хале №2

- Подмяна на единични стъкла с d=4мм на бетонови и метални рамки

- Почистване и боядисване на бетонови рамки на прозорци със силикатна фасадна боя за бетонови и циментови повърхности

- Почистване и боядисване на метални рамки на прозорци

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени  - машинно

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по страници

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно по страници

- Нанасяне предварителен шприц по фасадни стени

- Нанасяне предварителен шприц по страници

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка - машинно до 2,5 см по фасадни стени

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка до 2,5 см по страници

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по фасадни стени

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по външни страници

- Доставка и монтаж на ръбохранители

- Доставка и монтаж водоокапващ профил - капкоуловител

- Доставка и монтаж на гладка ламарина

- Почистване и грундиране с епоксиден грунд на гладка ламарина

- Доставка и полагане на задолучна пола от поцинкована ламарина с d=1мм и широчина 0,25 см

- Доставка и монтаж  олуци ф150 -поцинковани, безшевни , вкл. скоби и др.  допълващи елементи към тях

- Доставка и полагане на водосточни тръби ф100 - поцинковани , включително скоби и допълващи елементи към тях

- Доставка и монтаж   водосборни казанчета ф150

- Доставка и полагане на снегозадържащи куки

- Обшивка с поцинкована ламарина на стаманобетонов борд на напречни стени

- Обшивка по стени с поцинкована гофрирана ламарина (без стойността на ламарината)

- Доставка и полагане на марсилски керемиди в един ред

- Фасадно тръбно скеле

- Доставка и монтаж LED осветително тяло, противовлажно 2х26W, IP 65, включително пури

- Доставка и монтаж LED прожектори 30W IP 65

- Доставка и монтаж носещо стоманено въже ф5

- Доставка и полагане  СВТ 3х1.5мм2 със скоби по стоманено въже

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6м - ръчно в земни почви, неукрепен Н=или<2м

- Доставка и полагане PVC тръба ф50 в изкоп, включително пясъчна възглавница

- Доставка на кабел СВТ 3х1.5мм2

- Изтегляне кабел в тръба

- Обратно засипване със земни почви, вкл.  уплътняване.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция настилки в УПИ II кв.61, гр. Трявна“

Предвидено е залагане на тръби – подземно, за отводняване на площадката и покривните пространства, като водосточните тръби се заустват в дворна мрежа, която се отвежда към реката.

Тротоарите се разполагат на сграда №1, сграда №2 и сграда №3 от страна на върешния двор.

Оформят се рампи от асфалтова настилка към двата паркинга, които са на по-високо ниво.  Изпълняват се кръпки и частична асфалтова настилка от асфалтобетон – плътна смес – машинно, върху съществуваща, компрометирана. Асфалтира се и върху изкопите за трасето на подземната отводнителна мрежа.

Видовете строително-монтажни работи са следните:

- Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 20 см, вкл. рязане с фугорез

- Разбиване на бетонова настилка

- Основа от заклинен трошен камък 25-40 (трошенокаменна настилка), вкл. уплътняване и превоз

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6м - ръчно в земни почви за бордюри, неукрепен

- Доставка и полагане на видими бетонови бордюри  18/35/50 см, вкл. подложен бетон

- Пясъчна възглавница с дебелина h ср. =5 см

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонни тротоарни плочи с размери 30/30/4 на циментова фуга, вкл. геотекстилно/полиетиленово платно

- Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал за тръби

- Разриване на земни почви

- Доставка и полагане на пясък за подложка под тръби, вкл. уплътняване и транспорт

- Доставка и полагане на кръгли канали от дебелостенни PVC тръби ф200мм, вкл. фитинги

- Доставка на пясък и засипване на тръби, уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 10 см.

- Улични оттоци 5 л/с

- Полагане на плътна асфалтова смес - машинно, с минимална дебелина d=4см, вкл. Превоз.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Основен ремонт  тротоарни настилки в гр. Трявна“

- Строителните дейности предвиждат ремонт на съществуващи тротоарни настилки или изграждане на нови на територията на гр. Трявна и включват:

- Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи;

- Ръчен изкоп за подравняване на тротоарна настилка;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Пясъчна възглавница;

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонови плочи 30/30/4 см. на циментова фуга;

- Полагане на геотекстилно/полиетиленово платно, с цел запазване настилката от растителност, треви;

- Изваждане на каменни или бетонови бордюри, почистването им от кал, пясък и др.;

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6 м. – ръчно в земни почви за бордюри;

- Доставка и монтаж на нови улични бетонови бордюри с размери 18/35/50 см.;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Извозване стари плочи и бордюри до склад до 2 км.;

- Извозване на строителни отпадъци – извозват се до регионалното депо гр. Габрово, като таксите се заплащат от участниците.

- Участникът да предвиди и всички, свързани с тази дейност разходи.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Плачковци“:

- Строителните дейности предвиждат ремонт на съществуващи тротоарни настилки или изграждане на нови на територията на гр. Плачковци и включват:

- Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи;

- Ръчен изкоп за подравняване на тротоарна настилка;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Пясъчна възглавница;

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонови плочи 30/30/4 см. на циментова фуга;

- Полагане на геотекстилно/полиетиленово платно, с цел запазване настилката от растителност, треви;

- Изваждане на каменни или бетонови бордюри, почистването им от кал, пясък и др.;

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6 м. – ръчно в земни почви за бордюри;

- Доставка и монтаж на нови улични бетонови бордюри с размери 18/35/50 см.;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Извозване стари плочи и бордюри до склад до 2 км.;

- Извозване на строителни отпадъци – извозват се до регионалното депо гр. Габрово, като таксите се заплащат от участниците.

- Участникът да предвиди и всички, свързани с тази дейност разходи.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: „Вътрешен ремонт здравна служба и лекарски кабинети, гр. Плачковци“

Ремонтът включва: Монтаж на окачен таван на целия първи етаж без банята. Окаченият таван е предвиден от пана 60/60. Подменят се осветителните тела, като са заложени нови луминисцентни 4х18W. Подменят се всички дървени врати на първи етаж с алуминиеви бели. Изпълнява се вътрешна топлоизолация от XPS 3 см само на едната стая, където ще се преглеждат пациентите. Извършва се ремонт на хоризонтално отклонение на водопроводна инсталация.  Тръбната мрежа на отоплителната инсталация, както и кабелите на ел. инсталацията се преправят, така че да се скрият в окачения таван. Демонтира се и се монтира един радиатор от стената, където ще се изпълни вътрешната топлоизолация. Подменят се клекало и тоалетно казанче в тоалетната. Предвидено е и боядисване на помещенията.  В манипулационната стая  подът е от дървена конструкция и е пропаднал. За целта той се подменя с нова стоманобетонова плоча.

На входните стълби се монтира помощен парапет.

Видовете строително-монтажни работи са следните:

- Демонтаж тоалетна мивка, вкл. сифон

- Демонтаж фаянсова облицовка

- Очукване на вароциментова мазилка

- Демонтаж гредоред в манипулационна

- Демонтаж на дървена дограма - врати

- Демонтаж на клекало

- Демонтаж казанче

- Демонтаж на луминисцентни лампи

- Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби 1/2", фитинги и арматури

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 1,05/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 0,90/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 0,85/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж  на алуминиева врата с  размери 1,05/2,25 м, цвят бял, остъклена (по детайл на съществуващата)

- Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 1,65/2,25м, летяща, цвят бял, остъклена (по детайл на съществуващата)

- Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка по страници на врати

- Доставка и полагане на изолация от вътрешна страна на външни стени  от екструдиран пенополистирол XPS - 3см

Полага се частично на вътрешни стени само на една от стаите.

- Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол XPS - до 2 см, вътрешно по страници на прозорци

- Доставка и монтаж на ръбохранители за врати и прозорци

- Вътрешно боядисване на стени стаи с високоустойчив, антибактериален цветен латекс - двукратно

- Вътрешно боядисване на страници на врати и прозорци с високоустойчив, антибактериален цветен латекс - двукратно

- Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон - пана 60/60

- Полагане на топлоизолация вътрешно по окачен таван от минерална вата 5 см

- Кофраж на стоманобетонова плоча

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонова плоча

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонова плоча

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет, износоустойчив, с d=8мм, АС4/32

- Доставка и монтаж на преходна лайсна

- Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет

- Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 ф20 за студена вода, вкл. фитинги

- Доставка и полагане на вътрешна вароциментова мазилка върху подменени тръби

- Доставка и монтаж на фаянсова облицовка

- Доставка и монтаж на теракотна настилка в тоалетна

- Доставка и монтаж на тоалетна мивка - среден формат, вкл. сифон

- Подмяна на смесителна батерия за тоалетна мивка

- Доставка и монтаж клекало

- Доставка и монтаж тоалетно казанче

- Подмяна на ел. ключ

- Подмяна на контакт еднофазен "Шуко", единичен, комплект с рамка - 16A/220V

- Удължаване съществуващ кабел за ел. инсталация

- Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W с IP 21  за скрит монтаж, включително пури

- Демонтаж на радиатор

- Преправяне изводи за радиатор

- Монтаж и подвързване на радиатор

- Преместване на тръбна разводка от стабилизиран полипропилен ф32, ф25, ф20 с прилежащи фитинги и крепежи в окачен таван

- Доставка и полагане на изолация от микропореста гума

- Преправяне на тръбна разводка в окачен таван

- Доставка и монтаж на помощен парапет от неръждаема стомана /инокс/ с двойна ръкохватка.

Участниците имат право да подават оферта по всички или по някои от обособените позиции.

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Изпълнителят/ите за петте обособени позиции ще бъде/ат отговорен/и за изпълнението на строително-ремонтните и монтажни работи.

4. Прогнозна стойност

За изпълнение на поръчката Възложителят осигурява общ финансов ресурс в размер до  113 750 лв. (сто и тринадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС или 136 500 лв. (сто тридесет и шест хиляди и петстотин лева) с включен ДДС, за всяка обособена позиция, както следва:

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция сгради в кв. 61 за градски пазар“ - 58 333, 33 лв. (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 70 000 (седемдесет хиляди лева) с включен ДДС.

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция настилки в УПИ II кв.61, гр. Трявна“ - 16 666,67 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 20 000 (двадесет хиляди лева) с включен ДДС.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Трявна“ – 19 250 лв. (деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС или 23 100 лв. (двадесет и три хиляди и сто лева) с включен ДДС.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Плачковци“ – 7 000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС или 8 400 лв. (осем хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „Вътрешен ремонт здравна служба и лекарски кабинети, гр. Плачковци“ – 12 500 лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) с включен ДДС.

Въз основа на гореизложеното, възлагането на дейността по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура по смисъла на чл.16, ал.4 от ЗОП.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и                най - добрите за Възложителя резултати, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средствата, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Забележка: Участник, който е предложил по-висока цена от посочената от  Възложителя като максимална за всеки отделен пункт по обособените позиции, както и по отношение на общата цена за всяка обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Раздел II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие:

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния  интернет адрес на община Трявна (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.obtryavna.org > „Профил на купувача“.

2. Място за получаване на документацията за участие:

- Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП, същата се публикува на интернет адрес: www.obtryavna.org > „Профил на купувача“ в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

- В случаите на чл.28, ал.7 от ЗОП – при поискване на документацията от страна на заинтересовано лице на хартиен носител, Възложителят му предоставя документацията, на адреса на община Трявна или му я изпраща за негова сметка на посочен от него адрес. В тези случаи документацията се заплаща, като цената на документацията е 15 лв. (петнадесет лева). Документацията за участие в процедурата може да бъде получена след заявка всеки работен ден, в рамките на работното време на общинската администрация /от 08:00 ч. до 17:00 ч./:

- в стая № 102, срещу представена квитанция за заплатена сума от 15 лв. (петнадесет лева) - внесени на касата в „Центъра за услуги и информация на гражданите", или след извършен превод по банков път по следната сметка на община Трявна:

Банка: ДСК, гр.Трявна,

IBAN: BG31STSA93008411029000,

ВIС: STSABGSF,

код за вид плащане 447000

Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на Община Трявна: 0677 62149 или на e-mail: obtryavna@unicsbg.net с посочени данни за участника, необходими за издаване на фактура и адрес за доставка. Документацията се получава от участника или от негов представител.

Документацията за участие може да бъде закупена до 17:00 часа на 20.05.2016 г.

3. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие:

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие в процедурата до 10 (десет) дни преди крайния срок за подаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. В тези случаи, решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 (шест) дни.

4. Крайният срок за подаване на офертите за участие е 17:00 чaса на 30.05.2016г.

5. Участниците могат да получат допълнителна информация на:

тел.: 0677/ 6-24-96 (вътр. 105) - инж. Радостина Пухтова – Гл. инженер ;

тел.: 0677/ 6-23-85 - Вероника Димиева – Юрисконсулт.

6. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, посочени в чл.56, чл.57 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществената поръчка.

7. Всяка оферта  се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика Участникът следва да посочи предмета на поръчката, обособената позиция, за която кандидатства, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Този плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

плик №1 с надпис “Документи за подбор”;

плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”;

плик №3 с надпис “Предлагана цена”.

Плик №1 с надпис “Документи за подбор” трябва да съдържа документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1- 5, т.8, т.11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа техническо предложение на Участника за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка и декларация за срок за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка, съгласно чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4.

Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” трябва да съдържа предлаганата цена от Участника за обособената позиция, за която подава оферта.

8. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Възложителя.

9. В съответствие с чл.57. ал.5 от ЗОП Възложителят няма да приема за участие в откритата процедура и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Всички действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

10. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до Възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

11. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

12. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен по закон да уведомява участниците, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

13. За получено писмо или уведомление по време на откритата процедура ще се счита това,  което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Забележка: При изпращане на офертите или други допълнително изисквани от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите документи и/или информация по пощата с препоръчано писмо, чрез куриер или по друг начин, участникът трябва да се съобрази с посочения от Възложителя или Комисията последен срок за подаване на офертата /датата и часа/. Оферти, информация и документи получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя на 31.05.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: община Трявна, ул. “Ангел Кънчев” №21, зала №403.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

1. Общи изисквания към Участниците:

1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подава оферта, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка и условията на  Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

1.2. Всеки участник в процедурата има право да участва за всички обособени позиции или само за някои от тях. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

1.3. Срокът на валидност на офертите е минимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Съгласно чл.58, ал.3 от Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или в заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя, процедурата и обособената позиция за която се обединяват партньорите в него.

1.5. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор/споразумение. Анексът следва да бъде представен в оригинал или в заверено копие.

Споразумението /анексът/ трябва да съдържа следните клаузи:

    - да е посочен Възложителя и номера на обособената позиция, за която обединението ще участва в процедурата;

- определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите.

- посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението;

    - всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката, до края на гаранционния срок, съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума;

    - да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението/консорциума за целия период на изпълнение на договора;

    - да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението/консорциума по време на изпълнение на договора;

    - при възлагане на договор за обществената поръчка обединението ще  представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и банковата сметка;

    - представляващият обединението поема задължения от името и за сметка на същото и на неговите членове.

Когато в договора(споразумението) за създаване на обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Когато Участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/ споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението е променен след подаването на офертата - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл.68 ал. 7  от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

1.6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1 т.1 се представя в официален превод, а документите по чл. 56  ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.

1.7. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице:  документите по чл.56 ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл.56 ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; както и  декларация по чл.56 ал. 1, т. 11 ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

1.8. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в предложението си дали ще ползва подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

1.8.1. Лице, което е дало съгласие и фигурира, като подизпълнител в офертата на участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

1.8.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

1.9. Участникът е длъжен да посети обекта на място, като декларира това обстоятелство в Приложение №15.

1.10. Декларация по чл.56, ал.1 т.11 (Приложение №16) се представя само от участниците в обединение, които ще изпълняват строителство.

1.11. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник:

1.11.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е                                               реабилитиран,  за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс (НК);

- подкуп по чл.301 - 307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 и  321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от НК;

1.11.2. който е обявен в несъстоятелност;

1.11.3. който е в производство по ликвидация или се намира в
подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

1.11.4. при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, включително и
прокуристите, когато има такива, са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, тази забрана се отнася за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България,  съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при Възложител по чл.7, т.2 от ЗОП;

1.11.5. който е сключил договор е лице по чл. 21 или 22 от  ЗПУКИ;

1.11.6. който е в открито производство по несъстоятелност; или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът с преустановил дейността си;

1.11.7. който има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1  от  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК),  установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има  задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която Участникът е установен.

1.11.8. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;.

1.11.9. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.12. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.1 т.1 и ал.2, т. 2  4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец- за физическото лице търговец

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

При всички търговски дружества - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при Възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП 13.

1.13. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. от ЗОП;

- при които лицата по чл.47 ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

- който е представил гаранция за участие под формата на банкова гаранция със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата.

- който с декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник;

1.14. Всеки Участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т.1.11. от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл.47, ал.4 и 9 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи или извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

1.15. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т.1.11. в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от Участника данни в представената оферта.

1.16. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

1.17. Когато Участникът е обединение изискванията, посочени в т.1.11.от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

1.18. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП. В този случай Участникът отговоря за действията и бездействията на посочените подизпълнители като за свои действия и бездействия.

1.19. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

1.20. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки Участник, който не отговаря на изискванията, установени в ЗОП,  ЗУТ и другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията, посочени в тази документацията за участие.

2. Изисквания за доказване на икономически и финансови възможности:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците.

3. Изисквания за доказване на технически възможности и квалификация:

3.1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

За доказване на горепосоченото се представят следните документи:

3.1.1. Списък на сходните обекти с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени кратко описание на изпълненото строителство, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на изпълнение, срок, към който списък се прилага/т един или няколко измежду следните документи:

- Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството.

- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил минимум едно СМР и СРР сходни с предмета на обществената поръчка. Под сходни следва да се разбират:

- За Обособена позиция № 1: Реконструкция  или основен ремонт на довършителни работи на обект на високото строителство.

- За Обособена позиция № 2: Направа на настилки – асфалтови или от друг вид материал  / бетонови, от паркинг тела и др./,  заедно с полагане на бордюри и оформяне  на улици или алеи от  подобни материали.

- За Обособена позиция № 3: Направа на тротоарни настилки от бетонови плочки или друг вид бетонови изделия .

- За Обособена позиция № 4: Направа на тротоарни настилки от бетонови плочки или друг вид бетонови изделия.

- За Обособена позиция № 5: Извършване на нови или ремонт на  довършителни работи в съществуващи сгради, здравни заведения.

Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението.

3.2. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав, както следва:

Участникът /сумарно обединението/ да разполага с квалифициран ключов персонал - квалифицирани специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, от които минимум:

За всички обособени позиции:

- Технически правоспособно лице по чл.163а, ал.2 от ЗУТ или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност и с професионален опит не по-малко от 5 години стаж по специалността;

- Координатор по безопасност и здраве, притежаващ актуално удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на Министерство на Регионалното развитие и благоустройството или еквивалентно, с валидност не по-малко от срока на валидност  на офертите.

- Отговорник по контрола на качеството, притежаващ актуален сертификат или друг еквивалентен документ, с валидност не по-малко от срока на валидност  на офертите.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Списък на ключовия персонал за изпълнението на строителството с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях (Приложение №7).

3.3. Участникът да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация (собствени и/или наети) за изпълнение на конкретната обществена поръчка, по вид и характеристики, съобразно видовете работи, от които минимум:

- за Обособена позиция №1: автобетонпомпа – 1бр., автобетоносмесител – 1бр.,тръбно скеле 100 кв.м, кофраж – 50 кв. м., товарен автомобил- 1 бр., автостълба – 1 бр.

- за Обособена позиция №2: асфалторазстилач – 1бр., автогудронатор – 1бр. ., самоходен валяк вибрационен до 1,5 тона – 1бр., валяк самоходен статичен до 10т,  ръчен къртач за асфалтова настилка – 1бр. товарен автомобил - 1 бр., фугорез за асфалтова настилка – 1бр.

- за  Обособена позиция №3, №4: товарен автомобил - 1 бр.

- за Обособена позиция №5: стълба – 1 бр., товарен автомобил – 1 бр.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Списък-декларация на техническото оборудване, строителна техника и механизация (Приложение №8).

В случай, че участникът е обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания за технически възможности се прилагат за обединението, като цяло.

3.4. Участникът трябва да притежава Декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитване, сертификати на влаганите материали.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Заверени копия на изискуемите документи.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците важат за обединението като цяло, а към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

3.5.  Участникът да бъде вписан в централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни  работи  на строежи  или  да притежава документ за регистрация в някой от професионалните  или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, по обособени позиции както следва:

- За обособена позиция № 1 – четвърта категория за обекти по чл.137, ал.1,  т.5, буква „г” от ЗУТ;

- За обособена позиция № 2 – четвърта категория за обекти по чл.137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ;

- За обособена позиция № 3 - четвърта категория за обекти по чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ и буква „д“  от ЗУТ;

- За обособена позиция № 4 – четвърта категория за обекти по чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ и буква „д“  от ЗУТ;

- За обособена позиция № 5 – пета категория за обекти по чл.137, ал.1, т.5, буква „г” от ЗУТ;

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Заверени от участника копия на Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на  съответните строежи.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон или еквивалентен документ от страната членка на ЕС  и декларация, че се е запознал с условията на вписване в ЦПРС.

Когато участникът е обединение, поне един от участниците в обединението трябва да отговаря на изискването по т.3.8 съгласно чл.3, ал.3 от Закона за камарата на строителите.

3.6. Участникът да има сключена застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предмета на поръчката.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предмета на поръчката.

3.7. Участникът  да е сертифициран по стандарти:

  - ISO 9001:2008 или еквивалент за система за управление на качеството в строителството;

  - ISO 14001:2004  или еквивалент за управление по отношение на околната среда;

  - OНSАS 18001:2007  или еквивалент за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Заверени копия от валидни сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OНSАS  18001:2007 или еквивалентни на тях.

Когато участникът е обединение, заверените копия на сертификатите се прилагат за всички участници в обединението.

3.8. Участникът следва да представи информация относно средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните си служители за последните три години, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите  и за броя на ръководните служители на участника през последните три години – свободен текст.

3.9. Участникът следва да представи описание на мерките за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката. Строителните отпадъци, генерирани по време на строителството се отстраняват и извозват до  депо, указано от инвеститора. Изпълнението на строителството трябва да се осъществи при запазване на съществуващите дадености на обекта.

Документи за доказване на тези обстоятелства:

- Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Забележка: Участниците не трябва да посочват в списъка договори за обекти извън гореизискваните.

4. Подизпълнители:

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.47 ал. 4 от ЗОП  в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.47 ал. 1 – 5 от ЗОП.

Раздел ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

- Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя по приложените към документацията образци.

- Офертата трябва да бъде представена на български език.

- Ако Участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален.

- Всички документи, които Участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

- Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от Участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, полагане на подпис от представляващия/те участника лице/а и свеж печат/ако участникът разполага с такъв/.

- До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение /Промяна на оферта с входящ номер....” и фирмата на Участника.

- Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

1. ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, а именно:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

1.2. Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.  (Приложение  №1).

1.3. Споразумение в оригинал или (заверено копие), в случай, че участникът е обединение което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съдържащо като минимум посочените по-горе в документацията клаузи.  Чуждестранните Участници трябва да представят тези документи и в официален превод, ако документът е на чужд език.

1.4. Обща оферта – попълва се Приложение №2.

Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се представя за обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договора.

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП (Приложение №3).  При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 - 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1.6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие   в   откритата процедура, съответно за всяка обособена позиция;

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

- парична сума или

- банкова гаранция (Приложение №4).

1.7. Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП за договорите през последните пет години (до крайния срок за подаване на офертите) със същия или сходен предмет с предмета на обществената поръчка (Приложение №6), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

1.8. Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка по образец (Приложение №7).

1.9. Декларация, съдържаща списък на механизацията (техническо оборудване), която участникът ще осигури за изпълнение на поръчката по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП (Приложение №8).

1.10. Заверени от участника копия на сертификати за съответствие на влаганите материали.

1.11. Заверено от Участника копие от удостоверение за регистрация на същия  в   Централния професионален регистър на строителя по чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от трета категория за изпълняване на обекти по чл.137, ал.1, т.3, буква „а” и т.4, буква „а“ от ЗУТ. Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

1.12. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предмета на поръчката.

1.13. Заверени от Участника копия от валидни сертификати по ISO 9001:2008 за управление на качеството в строителството или еквивалент; OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалент и ISO:14000, за управление на околната среда или еквивалент.

1.14. Декларация за средният годишен брой на работниците и служителите, и за броя на ръководните служители на участника за последните три години по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП – (свободен текст).

1.15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП за подизпълнители (Приложение №9). Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на  обществената поръчка Участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

1.16. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 56, ал. 1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП (Приложение №10).

1.17. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №11).

1.18. Декларация за срока за валидност на офертата (Приложение №13). Офертата трябва да бъдат валидни най-малко 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в откритата процедура.При необходимост, Възложителят може да изиска писмено от класираните на първо и/или второ място Участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

1.19. Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение №15).

1.20. Декларация от участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение №16).

1.21. Декларация за гаранционен срок – (Приложение №17).

1.22. Кратко описание на мерките за опазване на околната среда - свободен текст.

2. ПЛИК №2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, а именно:

2.1. Техническо предложение от Участника за изпълнение на поръчката, изготвено по образец на Участника.

Предложението на Участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на нормативно установените изисквания в Закона за устройство на територията и на подзаконовите нормативни актове за неговото приложение, както и на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие. В предложението за изпълнение на съответната обособена позиция на поръчката Участникът трябва да опише своята организация и методология за изпълнение на обществената поръчка.

Предложението за изпълнение на обществената поръчка и приложенията към него трябва да се представят в оригинал, подписан от законния представител на Участника или от пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

2.2. Декларация за срок за изпълнение на обособената позиция (Приложение №14).

2.3. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – при наличие на такава.

3. ПЛИК № 3 С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа ценовото предложение на участника. Участникът представя ценовата оферта в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и наименованието на Участника.

В него се поставя:

- Конкретното ценово предложение на участника на хартиен носител и съдържа:

Ценова оферта - попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец (Приложение №18 / Приложение №19), придружени с попълнени КСС по съответните позиции, анализи за съответните единични цени, описание на начина на образуване на цената в лв. за кв.м. , основавайки се на предложените анализи.

“Предлагана цена” следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява Участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които Участникът предвижда да направи във връзка е изпълнението на обществената поръчка.

Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за изпълнение на обществената поръчка.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

Раздел V

ГАРАНЦИИ

1.Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

1.1.Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на:

- За обособена позиция №1 - 580 лв. (петстотин и осемдесет лева);

- За обособена позиция №2 – 160 лв. (сто и шестдесет лева);

- За обособена позиция №3 - 190 лв. (сто и деветдесет лева);

- За обособена позиция №4 -   70 лв. (седемдесет лева);

- За обособена позиция №5 – 125 лв. (сто двадесет и пет лева);

При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция.

Забележка: При представяне на банкова гаранция, същата да бъде със срок на валидност, колкото е срока на валидност на офертата.

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то за всяка отделна позиция се представя отделен документ за внесена гаранция за участие.

1.2.Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде  представена по желание на Участника в една от следните форми:

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: БАНКА ДСК ЕАД ТРЯВНА

IBAN: BG81STSA93003304591237

ВIС: STSABGSF

- Оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, по образеца в Приложение №4.  със срок на валидност колкото е срока на валидност на офертата.

1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора.

2.1. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на обществената поръчка без ДДС.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената  поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на всеки сключен договор без ДДС и трябва да бъде представена по желание на Участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по  следната банкова сметка на Възложителя:

БАНКА ДСК ЕАД ТРЯВНА

IBAN: BG81STSA93003304591237

ВIС: STSABGSF

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, по образеца (Приложение №5) и със срок на валидност най-малко 6 месеца след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора.

- гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.

2.3. Възложителят може да изисква от Участника, определен за Изпълнител, и други гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.

2.4. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на Участника съответно на определения Изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси на откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

2.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Забележка: При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция.

Ако участник подписва договор за повече от една обособена позиция, то за всяка отделна позиция се представя отделен документ за гаранция.

Раздел VI

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

1. Офертите на Участниците ще се оценяват и класират според критерия „най ниска цена ”.

2.   За „най-ниска ценаˮ  ще се приема тази оферта, която  е

За обособена позиция №1 най- ниска цена на остойностена приложена КСС в лв. без ДДС  и в лв. с ДДС.

За обособена позиция № 2 най- ниска цена на остойностена приложена КСС в лева  без ДДС и в лева с ДДС.

За обособена позиция № 3 най- ниска цена на квадаратен метър тротоарна настилка в гр.Трявна в лева  на квадратен метър без ДДС и в лева на квадратен метър с ДДС.

За обособна позиция № 4 най- ниска цена на квадаратен метър тротоарна настилка в гр.Плачковци в лева  на квадратен метър без ДДС и в лева на квадратен метър с ДДС.

За обособена позиция № 5 най- ниска цена на остойностена приложена КСС  в лева без ДДС и в лева с ДДС.

На първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка;

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред;

Забележка за всички обособени позиции:

В случай, че по критерий „най-ниска цена”  цените на две или повече оферти са равни, се спазват разпоредбите на чл. 71, ал.5, т.1 от ЗОП, като се провежда публично жребий.

Раздел VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

1. Разяснения по документацията за участие в процедурата.

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. В тези случаи решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни

2. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

2.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима. При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

2.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

2.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.4. В присъствието на лицата по 2.2 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.След отварянето на плик №1 и плик №2 публичната част от заседанието на комисията приключва.

2.5.На закрито заседание комисията разглежда внимателно представените документи за подбор и отразява в протокола от това заседание констатациите относно наличието и редовността на приложените документи в плик №1. Когато установи липса и/или несъответствия и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола  и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

2.6.В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички Участници и е от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор

2.7.След изтичането на определения срок за представяне на допълнителни документи комисията проверява съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените изисквания за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №2 на Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

2.8. След като определи Участниците, които отговарят на критериите за подбор, комисията разглежда и оценява предложенията на тези Участници за изпълнение на поръчката, съгласно предварително обявената методика. В протокола от това заседание на комисията се отразяват резултатите от разглеждането и оценяването на конкретните предложения за изпълнение на поръчката по този показател.

2.9.Комисията има право по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик №2. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на Участниците за изпълнение на поръчката.

2.10.Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случай Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията като уведомяването на спира провеждането и приключването на процедурата.

2.11.Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват  Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства но чл.47, ал.2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването мм.

3. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от  процедурата всеки Участник:

3.1.който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП:

3.2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП

3.3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя:

3.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

3.5. за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

4. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

5. Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на ocтаналите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за Участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага Участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.

6. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

7. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа: състав на комисията и списък на консултантите; списък на Участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им; становищата на консултантите; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на Участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; класирането на Участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на протокола; в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

3. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

3.1. В срок  от 5 работни дни след приключване работата на комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника, определен за Изпълнител.

3.2. В решението по т. 3.1. Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата Участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3.3. Възложителят изпраща решението на Участниците в тридневен срок от издаването му.

3.4.Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3  от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

3.5. Възложителят: сключва договор за възлагане на обществената поръчка с Участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител след като Участникът:

- представи изискуемите документи  в съответствие с изискването на чл.42, ал.1, от ЗОП;

- представи документи от съответните компетентни органи за, удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

- представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

3.6.	Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

3.7. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите Участници за решението за определяне на Изпълнител.

. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне па Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 3.8.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания Изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

3.8. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл.41, ал.3 от ЗОП, когато:

- Изпълнителят е определен в резултат на процедура по договаряне без обявление и има само един поканен Участник;

- определеният за Изпълнител е единственият заинтересован Участник и няма заинтересовани кандидати;

3.9. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определя за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран Участник в случаите, когато Участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП.

4.  Основания за прекратяване на процедурата.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията на чл.47 – 53а от ЗОП

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради наличието на някои от основанията по чл.42 ал.1 от ЗОП не сключи договор с избрания участник.

5. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите, предвидени по чл.43, ал.2 от ЗОП.

6. Срокове за сключване на договора.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници.

7. Обжалване.

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП, относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията.

8. Изчисляване на срокове.

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Раздел VIII

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на СМР  по обособени позиции, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българското законодателство. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

- БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в пълно съответствие с българското законодателство в тази област.

Техническата спецификация допълва общите и конкретните условия на Договора и има за цел да допълни и определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи за измерване на извършените работи.

Влаганите строителни материали трябва да отговарят на следните технически спецификации:

1.	Български стандарти, с които се въвеждат европейски стандарти, или еквивалентни (БДС ЕN);

2.	Български стандарти или еквивалентни (БДС);

3.	Хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни (h EN);

4.	Европейски технически одобрения (ЕТО), с или без ръководство;

5.	Общоприети технически спецификации;

6.	Български стандарти, с които се въвеждат международни стандарти;

7.	В случай, че техническите спецификации по т.1 и 2 не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ТЯХ

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на СМР  по обособени позиции.

Видовете строителни работи и изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат по обособени позиции са следните:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Реконструкция сгради в кв. 61 за градски пазар“, гр. Трявна

Обособената позиция включва извършване на ремонтни дейности на 4 бр. промишлени халета с цел обособяването им за сгради за търговия и съществуваща тухлена оградна стена.

Съгласно приложената ситуация сградите са номерирани като Сграда №1, Сграда №2, Сграда №3 и Сграда №4. На ситуацията е показана и съществуващата оградна стена между  имота, предмет на обществената поръчка и съседния имот.

Строително- монтажните дейности включват:

ЗА СГРАДА №1:

Стените на сградата са изпълнени от носеща тухлена зидария с d=25см. Покривната конструкция е изпълнена от метални ферми и покрита с гофрирана ламарина. На съществуващата сграда липсват прозорци и врати. По стените са оформени отвори. Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

Видовете строителни работи, изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат са следните:

- Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор, вкл. почистване от разтвора.

Развалят се изметнатите тухлените колони в четирите ъгъла на сградата.

- Изрязване с ъглошлайф на част от тухлените зидове по външните ъгли на сградата.

Изрязват се малки малки тухлени зидове, останали от долепени сгради.

- Разбиване на бетонов фундамент – ръчно.

- Очукване на вътрешна компрометирана вароциментова мазилка

Мазилката е по всички вътрешни стени на сградата.

- Очукване на външна компрометирана вароциментона мазилка.

Мазилката е по външните напречни стени на сградата.

- Натоварване строителни отпадъци и превоз с камион до 35км

Отпадъците се транспортират до регионално депо гр. Габрово. Участникът следва да предвиди в ценообразуването си необходимите такси.

- Иззиждане на напречни стени и надзиждане на надлъжни тухлени стени до ламаринен покрив - тухлена зидария с d=25см  на вароциментов разтвор.

Предвидено е надзиждане на напречните стени за затваряне на участъка в обсега на металните ферми. Надзиждат се и надлъжните стени до гофрирания покрив.

Тухлената зидария следва да бъде изпълнена от тухли с размери 25/25/12 см. За оформяне на малки пространства и наклон на зида, следва да се използват кухи единични решетъчни тухли с размери 25/12/6.

- Зазиждане на отвори  - тухлена зидария с d=25см.

Предвидено е зазиждане на отвори на напречни стени.

Тухлената зидария следва да бъде изпълнена от тухли с размери 25/25/12 см. За оформяне на малки пространства и наклон на зида, следва да се използват кухи единични решетъчни тухли с размери 25/12/6.

Тухлите да отговарят на БДС EN 771-1.

Да се използва готов разтвор за зидане - фабрично произведена суха смес на базата на хидратна вар, цимент, пясък и добавки.

- Да отгоговаря на EN 998-2

- Класификация по норми: М5 – G, съгласно стандарт EN 998-2

- Зърнометрия: ≤ 4 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

- Реакция на огън: A1

- Кофраж на стоманобетонови пояси на напречни стени и стоманобетонови колони

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонови пояси  и колони

Върху тухлената зидария на напречните стени, непосредствено до гофрираната ламарина на покрива се отлива стоманобетонов пояс от Бетон В20.

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонови пояси и колони.

Материали: Стомана А-I и А- III, положена съгласно приложен детайл.

- Заварка бетонова стомана със столица с катет 12мм до 15м

Изпълнява се заварка на бетонова стомана, служеща за закрепване на стоманобетонов пояс за  столици, съгласно приложен детайл.

- Нанасяне на полиуретанова пяна във фуги между тухлена зидария и ламаринен покрив.

Полага се във връзка с изолиране на фугите между тухлената зидария на двете надлъжни стени на сградата и гофрираната ламарина на покрива.

- Доставка и монтаж на прозорци алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, с размер 1,35/2,12 м (към река) - хале №1

Дограмата да е с бял цвят, алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, по детайл – 8бр.

- Подмяна на единични стъкла с d=4мм на бетонови и метални рамки

Съществуващите стъкла са изпочупени и захабени. Те са закрепени на бетонови рамки с изсъхнал маджун.

Подменят се всички стъкла на фасада към вътрешното пространство с единични стъкла с d=4мм на бетонови рамки.

- Почистване и боядисване на бетонови рамки на прозорци със силикатна фасадна боя за бетонови и циментови повърхности.

Материал: силикатна  фасадна боя за бетонови и циментови повърхности.

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени  - машинно

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по страници

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно по страници

- Нанасяне предварителен шприц по фасадни стени

Старите стени да се почистят много добре (например с водоструйка) от мръсотия, нездрави частици и прах.

По стените, които ще бъдат измазвани, да се нанесе предварителен шприц, който трябва да се поддържа влажен (да не пресъхва) през първите 2–3 дни след полагането му. От друга страна, шприцът трябва да се остави да съхне минимум 3 дни преди полагането на мазилка. Шприцът се нанася за изравняване на повърхността преди полагането на мазилката, запълване на неравности и по-добро сцепление.

Шприцът е готова суха циментова смес, която създава грапава повърхност, изравнява попиващата способност на основата и повишава сцеплението

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS IV

- Зърнометрия ≤ 4 mm

- Якост на натиск (28 ден): > 15 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване B или C

- Водопоглъщане: W0

- Поведение при пожар: клас A1

- Число на дифузионно съпротивление µ: 15/35

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка - машинно до 2,5 см по фасадни стени

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка до 2,5 см по страници

Варо – циментовата мазилка да е заводски приготвена.

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II (БДС EN 998-1)

- Зърнометрия ≤ 2 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 2,5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

#### Коефициент на дифузия м: 15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)

- Коефициент на топлопроводност λ10,сух ≤ 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)

- Водопоглъщане:  W 0

- Реакция на огън: клас A1

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по фасадни стени

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по външни страници

Полимерна фасадна боя органично свързано, готово за нанасяне цветно покритие

- Устойчивост на изтриване в мокро състояние (загуба на дебелина на сухия слой µm) < 20µm / клас 2

- Плътност на дифузионния поток на водни пари V > 200 g/m2.h

- Капилярно водопоглъщане: < 0,1 kg/(m2.h0,5) / клас W3

- Доставка и монтаж на ръбохранители

- Доставка и монтаж водоокапващ профил – капкоуловител

- Обшивка с поцинкована ламарина на стаманобетонов борд на напречни стени

- Фасадно тръбно скеле

- Доставка и монтаж LED осветително тяло, противовлажно 2х26W, IP 65, включително пури

- Доставка и монтаж носещо стоманено въже ф5

- Доставка и полагане  СВТ 3х1.5мм2 със скоби по стоманено въже

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6м - ръчно в земни почви, неукрепен Н=или<2м

Изкопът е между 1 и 2 сграда за преминаване на кабел.

- Доставка и полагане PVC тръба ф50 в изкоп, включително пясъчна възглавница

- Доставка на кабел СВТ 3х1.5мм2

- Изтегляне кабел в тръба

- Обратно засипване със земни почви, вкл.  уплътняване

Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с:

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продуктите).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложени в тях и на етикетите.

ЗА СГРАДА №2:

Стените на сградата са изпълнени от носеща тухлена зидария с d=25см – напречни стени и d= 40 см – надлъжни стени. Покривната конструкция е изпълнена от метални ферми и покрита с гофрирана ламарина. На съществуващата сграда липсват прозорци и врати. По стените са оформени отвори. Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

Видовете строителни работи, изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат са следните:

- Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор, вкл. почистване от разтвора.

Развалят се зазидани отвори за прозорци.

- Изрязване с ъглошлайф на част от тухлените зидове по външните ъгли на сградата.

Изрязват се малки малки тухлени зидове, останали от долепени сгради.

- Очукване на вътрешна компрометирана вароциментова мазилка

Мазилката е по всички вътрешни стени на сградата.

- Очукване на външна компрометирана вароциментона мазилка.

Мазилката е по външните напречни стени на сградата.

- Натоварване строителни отпадъци и превоз с камион до 35км

Отпадъците се транспортират до регионално депо гр. Габрово. Участникът следва да предвиди в ценообразуването си необходимите такси.

- Иззиждане на напречни стени с d=25см  и надзиждане на надлъжни тухлени стени с d=40см до ламаринен покрив - тухлена зидария на вароциментов разтвор.

Предвидено е надзиждане на напречните стени за затваряне на участъка в обсега на металните ферми. Надзиждат се и надлъжните стени до гофрирания покрив.

Тухлената зидария следва да бъде изпълнена от тухли с размери 25/25/12 см. За оформяне на малки пространства и наклон на зида, следва да се използват кухи единични решетъчни тухли с размери 25/12/6.

- Зазиждане на отвори  - тухлена зидария с d=40см.

Предвидено е зазиждане на отвори на надлъжни стени в основата на прозорците.

Тухлената зидария следва да бъде изпълнена от тухли с размери 25/25/12 см. За оформяне на малки пространства и наклон на зида, следва да се използват кухи единични решетъчни тухли с размери 25/12/6.

Тухлите да отговарят на БДС EN 771-1.

Да се използва готов разтвор за зидане - фабрично произведена суха смес на базата на хидратна вар, цимент, пясък и добавки.

- Да отгоговаря на EN 998-2

- Класификация по норми: М5 – G, съгласно стандарт EN 998-2

- Зърнометрия: ≤ 4 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

- Реакция на огън: A1

- Кофраж на стоманобетонови пояси на напречни стени и стоманобетонови колони

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонови пояси  и колони

Върху тухлената зидария на напречните стени, непосредствено до гофрираната ламарина на покрива се отлива стоманобетонов пояс от Бетон В20.

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонови пояси и колони.

Материали: Стомана А-I и А- III, положена съгласно приложен детайл.

- Заварка бетонова стомана със столица с катет 12мм до 15м

Изпълнява се заварка на бетонова стомана, служеща за закрепване на стоманобетонов пояс за  столици, съгласно приложен детайл.

- Нанасяне на полиуретанова пяна във фуги между тухлена зидария и ламаринен покрив.

Полага се във връзка с изолиране на фугите между тухлената зидария на двете надлъжни стени на сградата и гофрираната ламарина на покрива.

- Доставка и монтаж на прозорци алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, с размер 1,36/2,04 м (към река) - хале №2

Дограмата да е с бял цвят, алуминиев студен профил с единично стъкло d=4мм, по детайл – 10бр.

- Подмяна на единични стъкла с d=4мм на бетонови и метални рамки

Съществуващите стъкла са изпочупени и захабени. Те са закрепени на бетонови рамки с изсъхнал маджун.

Подменят се всички стъкла на фасада към вътрешното пространство с единични стъкла с d=4мм на бетонови рамки.

- Почистване и боядисване на бетонови рамки на прозорци със силикатна фасадна боя за бетонови и циментови повърхности.

Материал: силикатна  фасадна боя за бетонови и циментови повърхности.

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени  - машинно

- Полагане вътрешна вароциментова мазилка по страници

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно

- Вътрешно боядисване с цветен латекс - двукратно по страници

- Нанасяне предварителен шприц по фасадни стени

Старите стени да се почистят много добре (например с водоструйка) от мръсотия, нездрави частици и прах.

По стените, които ще бъдат измазвани, да се нанесе предварителен шприц, който трябва да се поддържа влажен (да не пресъхва) през първите 2–3 дни след полагането му. От друга страна, шприцът трябва да се остави да съхне минимум 3 дни преди полагането на мазилка. Шприцът се нанася за изравняване на повърхността преди полагането на мазилката, запълване на неравности и по-добро сцепление.

Шприцът е готова суха циментова смес, която създава грапава повърхност, изравнява попиващата способност на основата и повишава сцеплението

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS IV

- Зърнометрия ≤ 4 mm

- Якост на натиск (28 ден): > 15 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване B или C

- Водопоглъщане: W0

- Поведение при пожар: клас A1

- Число на дифузионно съпротивление µ: 15/35

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка - машинно до 2,5 см по фасадни стени

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка до 2,5 см по страници

Варо – циментовата мазилка да е заводски приготвена.

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II (БДС EN 998-1)

- Зърнометрия ≤ 2 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 2,5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

#### Коефициент на дифузия м: 15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)

- Коефициент на топлопроводност λ10,сух ≤ 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)

- Водопоглъщане:  W 0

- Реакция на огън: клас A1

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по външни страници

Полимерна фасадна боя органично свързано, готово за нанасяне цветно покритие

- Устойчивост на изтриване в мокро състояние (загуба на дебелина на сухия слой µm) < 20µm / клас 2

- Плътност на дифузионния поток на водни пари V > 200 g/m2.h

- Капилярно водопоглъщане: < 0,1 kg/(m2.h0,5) / клас W3

- Доставка и монтаж на ръбохранители

- Доставка и монтаж водоокапващ профил – капкоуловител

- Доставка и полагане на задолучна пола от поцинкована ламарина с d=1мм и широчина 0,25 см

- Доставка и монтаж  олуци ф150 - поцинковани, безшевни , вкл. скоби и др.  допълващи елементи към тях

- Доставка и полагане на водосточни тръби ф100 - поцинковани , включително скоби и допълващи елементи към тях

- Доставка и монтаж   водосборни казанчета ф150

- Доставка и полагане на снегозадържащи куки

Тенекеджийски работи за покривното отводняване се изпълняват само за 2 и 3 сграда.

- Обшивка с поцинкована ламарина на стаманобетонов борд на напречни стени

- Фасадно тръбно скеле

- Доставка и монтаж LED осветително тяло, противовлажно 2х26W, IP 65, включително пури

- Доставка и монтаж носещо стоманено въже ф5

- Доставка и полагане  СВТ 3х1.5мм2 със скоби по стоманено въже

Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с:

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продуктите).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложени в тях и на етикетите.

ЗА СГРАДА №3:

Сградата и покривната конструкция са изпълнени от метална конструкция. Стените са от гладка и гофрираната ламарина.

Няма преградни зидове. Подът е с настилка от здрави мозаечни плочи.

Видовете строителни работи, изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат са следните:

- Зазиждане на отвори  - тухлена зидария с d=25см – иззижда се половината стена от напречната към сграда №2.

Предвидено е зазиждане на отвори на напречни стени.

Тухлената зидария следва да бъде изпълнена от тухли с размери 25/25/12 см. За оформяне на малки пространства и наклон на зида, следва да се използват кухи единични решетъчни тухли с размери 25/12/6.

Тухлите да отговарят на БДС EN 771-1.

Да се използва готов разтвор за зидане - фабрично произведена суха смес на базата на хидратна вар, цимент, пясък и добавки.

- Да отгоговаря на EN 998-2

- Класификация по норми: М5 – G, съгласно стандарт EN 998-2

- Зърнометрия: ≤ 4 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

- Реакция на огън: A1

- Подмяна на единични стъкла с d=4мм на метални рамки

Съществуващите стъкла са изпочупени и захабени. Те са закрепени на метални рамки.

Подменят се всички стъкла на фасада към вътрешното пространство с единични стъкла с d=4мм на бетонови рамки.

- Почистване и боядисване на метални рамки на прозорци

- Доставка и монтаж на гладка ламарина

Монтира се на част от ограждащите стени.

- Почистване и грундиране с епоксиден грунд на гладка ламарина

- Доставка и полагане на задолучна пола от поцинкована ламарина с d=1мм и широчина 0,25 см

- Доставка и монтаж  олуци ф150 - поцинковани, безшевни , вкл. скоби и др.  допълващи елементи към тях

- Доставка и полагане на водосточни тръби ф100 - поцинковани , включително скоби и допълващи елементи към тях

- Доставка и монтаж   водосборни казанчета ф150

- Доставка и полагане на снегозадържащи куки

Тенекеджийски работи за покривното отводняване се изпълняват само за 2 и 3 сграда от страната на вътрешния двор.

- Обшивка по стени с поцинкована гофрирана ламарина (без стойността на ламарината)

- Доставка и монтаж LED прожектори 30W IP 65

- Доставка и монтаж носещо стоманено въже ф5

- Доставка и полагане  СВТ 3х1.5мм2 със скоби по стоманено въже

Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с:

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продуктите).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложени в тях и на етикетите.

ЗА СГРАДА №4:

Сградата и покривната конструкция са изпълнени от метална конструкция. Стените са от гладка и гофрираната ламарина.

Няма преградни зидове. Видовете строителни работи, изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат са следните:

- Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор, вкл. почистване от разтвора.

Премахва  се стена.

- Очукване на вътрешна компрометирана вароциментова мазилка

Мазилката е по стена на сградата.

- Очукване на външна компрометирана вароциментона мазилка.

Мазилката е по стена на сградата.

- Натоварване строителни отпадъци и превоз с камион до 35км

Отпадъците се транспортират до регионално депо гр. Габрово. Участникът следва да предвиди в ценообразуването си необходимите такси.

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка - машинно до 2,5 см по фасадни стени.

Варо – циментовата мазилка да е заводски приготвена.

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II (БДС EN 998-1)

- Зърнометрия ≤ 2 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 2,5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

#### Коефициент на дифузия м: 15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)

- Коефициент на топлопроводност λ10,сух ≤ 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)

- Водопоглъщане:  W 0

- Реакция на огън: клас A1

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по фасадни стени

Полимерна фасадна боя органично свързано, готово за нанасяне цветно покритие

- Устойчивост на изтриване в мокро състояние (загуба на дебелина на сухия слой µm) < 20µm / клас 2

- Плътност на дифузионния поток на водни пари V > 200 g/m2.h

- Капилярно водопоглъщане: < 0,1 kg/(m2.h0,5) / клас W3

- Фасадно тръбно скеле

Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с:

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продуктите).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложени в тях и на етикетите.

- ЗА ОГРАДНА СТЕНА :

Стените е изпълнена от тухлена зидария с d=25см. Предвидено е укрепване с две нови стоманобетонови колони и стоманобетонов пояс.

Видовете строителни работи, изисквания към изпълнението и материалите, които ще се влагат са следните:

- Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор, вкл. почистване от разтвора.

Развалят се изметнатите тухлените колони – 2 бр. в двата края на оградата.

- Очукване на външна компрометирана вароциментова мазилка.

- Натоварване строителни отпадъци и превоз с камион до 35км

Отпадъците се транспортират до регионално депо гр. Габрово. Участникът следва да предвиди в ценообразуването си необходимите такси.

- Кофраж на стоманобетонов пояс

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонов пояс  и колони

Върху тухлената зидария се отлива стоманобетонов пояс от Бетон В20.

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонови пояси и колони.

Материали: Стомана А-I и А- III.

- Доставка и полагане на варо-циментова мазилка - машинно до 2,5 см по фасадни стени

Варо – циментовата мазилка да е заводски приготвена.

- Да отгоговаря на БДС EN 998–1

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II (БДС EN 998-1)

- Зърнометрия ≤ 2 mm

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 2,5 N/mm2

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²

#### Коефициент на дифузия м: 15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)

- Коефициент на топлопроводност λ10,сух ≤ 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)

- Водопоглъщане:  W 0

- Реакция на огън: клас A1

- Доставка и полагане на полимерна фасадна боя по фасадни стени

Полимерна фасадна боя органично свързано, готово за нанасяне цветно покритие

- Устойчивост на изтриване в мокро състояние (загуба на дебелина на сухия слой µm) < 20µm / клас 2

- Плътност на дифузионния поток на водни пари V > 200 g/m2.h

- Капилярно водопоглъщане: < 0,1 kg/(m2.h0,5) / клас W3

- Фасадно тръбно скеле

Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с:

Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продуктите).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложени в тях и на етикетите.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Предвидено е залагане на тръби – подземно, за отводняване на площадката и покривните пространства, като водосточните тръби се заустват в дворна мрежа, която се отвежда към реката.

Тротоарите се разполагат на сграда №1, сграда №2 и сграда №3 от страна на върешния двор.

Оформят се рампи от асфалтова настилка към двата паркинга, които са на по-високо ниво.  Изпълняват се кръпки и частична асфалтова настилка от асфалтобетон – плътна смес – машинно, върху съществуваща, компрометирана. Асфалтира се и върху изкопите за трасето на подземната отводнителна мрежа.

- Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 20 см, вкл. рязане с фугорез 		Разбиване на бетонова настилка

- Основа от заклинен трошен камък 25-40 (трошенокаменна настилка), вкл. уплътняване и    превоз

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6м - ръчно в земни почви за бордюри, неукрепен

- Доставка и полагане на видими бетонови бордюри  18/35/50 см, вкл. подложен бетон

- Пясъчна възглавница с дебелина h ср. =5 см

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонни тротоарни плочи с размери 30/30/4 на    циментова фуга, вкл. геотекстилно/полиетиленово платно

- Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал за тръби 		Разриване на земни почви

- Доставка и полагане на пясък за подложка под тръби, вкл. уплътняване и транспорт	Доставка и полагане на кръгли канали от дебелостенни PVC тръби ф200мм, вкл. фитинги

- Доставка на пясък и засипване на тръби, уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 10 см.

- Улични оттоци 5 л/с

- Полагане на плътна асфалтова смес - машинно, с минимална дебелина d=4см, вкл. Превоз

Плътен асфалтобетон – съгласно БДС EN 13108-1/NA;

Битумна емулсия –съгласно  БДС  EN  или  еквивалентно;

Трошен камък   – Да отговаря на стандартите за съоръжения и пътно строителство.

- Технология за полагане на бордюри и водещи ивици

- Бордюрите - видими или скрити и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон В12,5. Те се укрепват с циментов разтвор 1:2;

- Бетоновите бордюри и водещите ивици следва да отговарят на БДС EN 1340 или еквивалент;

- Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, разкаляна, замърсена и неуплътнена основа;

- Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по шаблон с фуги не по големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.

- Технология за полагане на тротоарни плочки

- Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от варо-циментов р-р с дебелина 3 /три/ см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с циментно-пясъчен разтвор.

- На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързване на варо-циментовия и циментно-пясъчния разтвори.

- Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена.

- Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията:

- тротоарните плочи – БДС EN 1339 или еквивалент;

- разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент;БДС EN 998-2:2004

- асфалтова паста - БДС 4551:1974.

- Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалент, с дебелина от 4 см до 7 см

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Основен ремонт  тротоарни настилки в гр. Трявна“

- Строителните дейности предвиждат ремонт на съществуващи тротоарни настилки или изграждане на нови на територията на гр. Трявна и включват:

- Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи;

- Ръчен изкоп за подравняване на тротоарна настилка;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Пясъчна възглавница;

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонови плочи 30/30/4 см. на циментова фуга;

- Полагане на геотекстилно/полиетиленово платно, с цел запазване настилката от растителност, треви;

- Изваждане на каменни или бетонови бордюри, почистването им от кал, пясък и др.;

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6 м. – ръчно в земни почви за бордюри;

- Доставка и монтаж на нови улични бетонови бордюри с размери 18/35/50 см.;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Извозване стари плочи и бордюри до склад до 2 км.;

- Извозване на строителни отпадъци – извозват се до регионалното депо гр. Габрово, като таксите се заплащат от участниците.

- Участникът да предвиди и всички, свързани с тази дейност разходи.

- Технология за полагане на бордюри и водещи ивици

- Бордюрите - видими или скрити и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон В12,5. Те се укрепват с циментов разтвор 1:2;

- Бетоновите бордюри и водещите ивици следва да отговарят на БДС EN 1340 или еквивалент;

- Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, разкаляна, замърсена и неуплътнена основа;

- Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по шаблон с фуги не по големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.

- Технология за полагане на тротоарни плочки

- Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от варо-циментов р-р с дебелина 3 /три/ см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с циментно-пясъчен разтвор.

- На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързване на варо-циментовия и циментно-пясъчния разтвори.

- Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена.

- Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията:

- тротоарните плочи – БДС EN 1339 или еквивалент;

- разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент;БДС EN 998-2:2004

- асфалтова паста - БДС 4551:1974.

- Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалент, с дебелина от 4 см до 7 см

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Основен ремонт  тротоарни настилки в гр. Плачковци“

- Строителните дейности предвиждат ремонт на съществуващи тротоарни настилки или изграждане на нови на територията на гр. Плачковци и включват:

- Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи;

- Ръчен изкоп за подравняване на тротоарна настилка;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Пясъчна възглавница;

- Направа на тротоарна настилка с нови бетонови плочи 30/30/4 см. на циментова фуга;

- Полагане на геотекстилно/полиетиленово платно, с цел запазване настилката от растителност, треви;

- Изваждане на каменни или бетонови бордюри, почистването им от кал, пясък и др.;

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6 м. – ръчно в земни почви за бордюри;

- Доставка и монтаж на нови улични бетонови бордюри с размери 18/35/50 см.;

- Основа от фракция (при необходимост);

- Извозване стари плочи и бордюри до склад до 2 км.;

- Извозване на строителни отпадъци – извозват се до регионалното депо гр. Габрово, като таксите се заплащат от участниците.

- Участникът да предвиди и всички, свързани с тази дейност разходи.

- Технология за полагане на бордюри и водещи ивици

- Бордюрите - видими или скрити и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон В12,5. Те се укрепват с циментов разтвор 1:2;

- Бетоновите бордюри и водещите ивици следва да отговарят на БДС EN 1340 или еквивалент;

- Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, разкаляна, замърсена и неуплътнена основа;

- Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по шаблон с фуги не по големи от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.

- Технология за полагане на тротоарни плочки

- Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт от варо-циментов р-р с дебелина 3 /три/ см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5 мм, които се запълват с циментно-пясъчен разтвор.

- На разстояние не по-голямо от 4.5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързване на варо-циментовия и циментно-пясъчния разтвори.

- Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена.

- Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията:

- тротоарните плочи – БДС EN 1339 или еквивалент;

- разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент;БДС EN 998-2:2004

- асфалтова паста - БДС 4551:1974.

- Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалент, с дебелина от 4 см до 7 см

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: "Вътрешен ремонт на здравна служба и лекарски кабинети, гр. Плачковци"

Ремонтът включва: Монтаж на окачен таван на целия първи етаж без банята. Окаченият таван е предвиден от пана 60/60. Подменят се осветителните тела, като са заложени нови луминисцентни 4х18W. Подменят се всички дървени врати на първи етаж с алуминиеви бели. Изпълнява се вътрешна топлоизолация от XPS 3 см само на едната стая, където ще се преглеждат пациентите. Извършва се ремонт на хоризонтално отклонение на водопроводна инсталация.  Тръбната мрежа на отоплителната инсталация, както и кабелите на ел. инсталацията се преправят, така че да се скрият в окачения таван. Демонтира се и се монтира един радиатор от стената, където ще се изпълни вътрешната топлоизолация. Подменят се клекало и тоалетно казанче в тоалетната. Предвидено е и боядисване на помещенията.  В манипулационната стая  подът е от дървена конструкция и е пропаднал. За целта той се подменя с нова стоманобетонова плоча.

На входните стълби се монтира помощен парапет.

Подробно описани дейностите са следните:

- Демонтаж тоалетна мивка, вкл. сифон

- Демонтаж фаянсова облицовка

- Очукване на вароциментова мазилка

- Демонтаж гредоред в манипулационна

- Демонтаж на дървена дограма - врати

- Демонтаж на клекало

- Демонтаж казанче

- Демонтаж на луминисцентни лампи

- Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби 1/2", фитинги и арматури

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 1,05/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 0,90/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж на алуминиеви врати  с размери 0,85/2,25 м, цвят бял, плътни

- Доставка и монтаж  на алуминиева врата с  размери 1,05/2,25 м, цвят бял, остъклена (по детайл на съществуващата)

- Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 1,65/2,25м, летяща, цвят бял, остъклена (по детайл на съществуващата)

- Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка по страници на врати

- Доставка и полагане на изолация от вътрешна страна на външни стени  от екструдиран пенополистирол XPS - 3см

Полага се частично на вътрешни стени само на една от стаите.

- Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол XPS - до 2 см, вътрешно по страници на прозорци

- Доставка и монтаж на ръбохранители за врати и прозорци

- Вътрешно боядисване на стени стаи с високоустойчив, антибактериален цветен латекс - двукратно

- Вътрешно боядисване на страници на врати и прозорци с високоустойчив, антибактериален цветен латекс - двукратно

- Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон - пана 60/60

- Полагане на топлоизолация вътрешно по окачен таван от минерална вата 5 см

- Кофраж на стоманобетонова плоча

- Армировъчни работи Ст. АI, АIII за стоманобетонова плоча

- Доставка и полагане на бетон В20 за стомонобетонова плоча

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет, износоустойчив, с d=8мм, АС4/32

- Доставка и монтаж на преходна лайсна

- Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет

- Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 ф20 за студена вода, вкл. фитинги

- Доставка и полагане на вътрешна вароциментова мазилка върху подменени тръби

- Доставка и монтаж на фаянсова облицовка

- Доставка и монтаж на теракотна настилка в тоалетна

- Доставка и монтаж на тоалетна мивка - среден формат, вкл. сифон

- Подмяна на смесителна батерия за тоалетна мивка

- Доставка и монтаж клекало

- Доставка и монтаж тоалетно казанче

- Подмяна на ел. ключ

- Подмяна на контакт еднофазен "Шуко", единичен, комплект с рамка - 16A/220V

- Удължаване съществуващ кабел за ел. инсталация

- Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W с IP 21  за скрит монтаж, включително пури

- Демонтаж на радиатор

- Преправяне изводи за радиатор

- Монтаж и подвързване на радиатор

- Преместване на тръбна разводка от стабилизиран полипропилен ф32, ф25, ф20 с прилежащи фитинги и крепежи в окачен таван

- Доставка и полагане на изолация от микропореста гума

- Преправяне на тръбна разводка в окачен таван

- Доставка и монтаж на помощен парапет от неръждаема стомана /инокс/ с двойна ръкохватка

От едната страна на стълбищното рамо се предвижда парапет, който да отговаря на следните изисквания:

- Всички видими части на парапета да се изпълнят от неръждаема стомана /инокс/, сатенирани, със свръзки без заварки, с лепене /лепило със специално предназначение/;

- Всички монтажни части да са здрави и устойчиви сглобки, осигуряващи стабилност и неподвижност на конструкцията на парапета;

- Всички размери следва да са съгласно приложения детайл и  да са валидни от кота „готови повърхности”;

- Ръкохватката да е двойна, като Ръкохватка 1 да е с ф 30мм, с височина на 70см за използване от деца, от малки хора и от хора в инвалидни колички,  а Ръкохватка №2 да е с ф 42,4мм и с височина на 90см - за общо ползване;

- Краищата на ръкохватките да са заоблени или плавно извити към съответната стена, стълб или настилка, като заоблената част да излиза до 30см. от колоната на парапета;

# Парапетът трябва да отговаря на Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на българските и европейски стандарти, което изпълнителят следва да докаже с Декларации за съответствие.

- Събиране и извозване на строителни отпадъци

Продуктите, вложени в обектите  да имат оценка за съответствие към съществените изисквания, определени в наредбите по чл.7 от ЗТИП или да се придружават от документи, удостоверяващи съответствието им с действащите стандарти.

Следва монтажът им да съответства на стандартизираната технология, която да гарантира показателите и дълготрайността.

Забележка: Промени във видовете и количествата на строителните дейности не са допустими без да съгласуват с Възложителя и проектанта.

Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт. Ако не е направено описание в тази спецификация, то тогава работата и материалите следва задължително да бъдат по стандарт, не по-нисък, от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

Изисквания за опазване на околната среда:

Строителните отпадъци, генерирани по време на строителството се отстраняват и извозват до  депо, указано от инвеститора.

Изпълнението на строителството трябва да се осъществи при запазване на съществуващите дадености на обекта.

Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се приемат от инвеститорския контрол, само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно спецификациите и с материалите  удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци, преди върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да се сертифицират за плащане.

Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.

Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят да приведе в действие ясно дефинирана политика на обекта за работа, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора  и на тези, които могат да бъдат засегнати при СРР. Изпълнителят трябва да представи план за здравословни и безопасни условия на труд  за одобрение преди започването на каквито и да било действия на площадката.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на СРР изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени.

Забранено е да се допускат на работа по строителните обекти  лица , които не са навършили 18 години, не са преминали предварителен медицински преглед, не са снабдени с работно облекло съобразно сезона и вида на извършваната работа.

На обекта да се допускат за работа само квалифицирани специалисти.

Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средства и работно облекло и да се съобразяват с наличните на обекта предупредителни и указателни табели.

Работният участък от пътя следва да бъде надлежно  сигнализиран с необходимите пътни знаци съобразно действащата Наредба да сигнализация. Работниците следва да бъдат облечени с дрехи, които имат светло отразителни знаци.

По време на извършване на строително-ремонтните работи да няма странични незаети хора.

При изпълнение на СРР следва да се спазват противопожарно – строително технически норми, а също указанията на завода производител на машините и съоръженията за безопасна работа с тях в пожароопасно отношение.

При СРР да се спазват действащите правилници и разпоредби по наредба № Із-1971 от 29 10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и техните изменения и допълнения .

Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители на възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на изпълнителя. Той ще помага на лицата извършващи измерването. За датата и часа на измерването възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако изпълнителя не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените от възложителя количества работи.

Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи :

-  Актове за скрити работи;

-  Подробна количествена сметка за изпълнените работи;

-  Експедиционни/ кантарни бележки;

-  Асфалтов дневник;

-  Бетонов дневник – за съоръженията;

-  Снимков материал;

- Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи.

Необходимо техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката.

По изпълнение на СРР по настоящата поръчка Изпълнителят следва да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация, отговаряща на българските и съответните европейски стандарти за качество и при необходимост да бъде сертифицирана от съответните органи. Възложителят може да изиска от Изпълнителя да докаже качеството и техническата изправност на оборудването, ангажирано по изпълнението на поръчката.

Раздел  IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1./ Решение за откриване на процедурата;

2./ Обявление за обществена поръчка;

3./ Изисквания и указания за подготовка на офертата;

4./ Техническа спецификация;

5./ Проект на договор за изпълнение на поръчката;

6./ Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

списък на документите съдържащи се в офертата / образец/

| № по ред | Съдържание | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плик № 1 „Документи за подбор” |  |  |
| 1 | Представяне на участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. (Приложение №1) |  |  |
| 2 | Споразумение в оригинал или (заверено копие), в случай, че участникът е обединение което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съдържащо като минимум посочените по-горе в документацията клаузи. Чуждестранните Участници трябва да представят тези документи и в официален превод, ако са на чужд език. |  |  |
| 3 | Обща оферта – попълва се Приложение №2 Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се представя за обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договора. |  |  |
| 4 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП (Приложение №3). |  |  |
| 5 | Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в откритата процедура, съответно за всяка обособена позиция; Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция (Приложение №4) |  |  |
| 6 | Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП за договорите през последните пет години (до крайния срок за подаване на офертите) със същия или сходен предмет с предмета на обществената поръчка (Приложение №6), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. |  |  |
| 7 | Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка по образец (Приложение №7) |  |  |
| 8 | Декларация, съдържаща списък на механизацията (техническо оборудване), която участникът ще осигури за изпълнение на поръчката по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП (Приложение №8) |  |  |
| 9 | Заверени от участника копия на сертификати за съответствие на влаганите материали. |  |  |
| 10 | Заверено от Участника копие от удостоверение за регистрация на същия в Централния професионален регистър на строителя по чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от трета категория за изпълняване на обекти по чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ. Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. |  |  |
| 11 | Заверено копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предмета на поръчката. |  |  |
| 12 | Заверени от Участника копия от валидни сертификати по ISO 9001:2008 за управление на качеството в строителството или еквивалент; OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалент и ISO:14000, за управление на околната среда или еквивалент. |  |  |
| 13 | Декларация за средният годишен брой на работниците и служителите, и за броя на ръководните служители на участника за последните три години по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП – (свободен текст) |  |  |
| 14 | Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП за подизпълнители (Приложение №9) |  |  |
| 15 | Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 56, ал. 1, т.6, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП (Приложение №10) |  |  |
| 16 | Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №11) |  |  |
| 17 | Декларация за срока за валидност на офертата (Приложение №13) |  |  |
| 18 | Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение №15) |  |  |
| 19 | Декларация от Участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение №16) |  |  |
| 20 | Декларация за гаранционен срок – Приложение №17 |  |  |
| 21 | Кратко описание на мерките за опазване на околната среда - свободен текст. |  |  |
|  | Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |
| 1 | Техническо предложение от Участника за изпълнение на поръчката, изготвено по образец на Участника - оригинал, подписан от законния представител на Участника или от пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. |  |  |
| 2 | Декларация за срок за изпълнение на обособената позиция (Приложение №14) |  |  |
| 3 | Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – при наличие на такава. |  |  |
|  | Плик №3 „Предлагана цена” |  |  |
| 1 | Ценова оферта - образец (Приложение №18, №19,) |  |  |
| 2 | КСС – за об. позиции №1, №2 и №5 |  |  |
| 3 | Анализи за съответните единични цени, описание на начина на образуване на цената в лв. за кв.м., основавайки се на предложените анализи. |  |  |

.................................................................................................

/ наименование на участника в процедурата /

Правно обвързващ подпис:

/ ................................................................./

Приложение № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1.Наименование или име на Участника:

.......................................................................................................................................................

2.ЕИК/ рег.по ф.дело/ЕГН

.......................................................................................................................................................

3. Представлявано от

.......................................................................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление:

.......................................................................................................................................................

Телефон:.......................................................................................................................................

Факс:.............................................................................................................................................

Е-mail:...........................................................................................................................................

5. Лице за контакти:.................................................................................................................

Длъжност:....................................................................................................................................

Телефон/факс/ е-mail::................................................................................................................

## Дата: …………………. ..	            Подпис и печат на участника: ………………………….

Приложение №2

ОБЩА ОФЕРТА

ДО ОБЩИНА ТРЯВНА

УЛ. “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №21

ГР. ТРЯВНА 5350

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединение или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК: |  |
| Пълен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта кандидатстваме за изпълнението на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.............. на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник

....................................................................................................................................................

(моля посочете наименованието на участника)

отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

С настоящото гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и предложената от нас оферта.

## 1. Основният предмет на дейност на представлявания от нас участник е:

.....................................................................................................................................................

(моля посочете предмета на дейност на участника)

2. Доказателствата за  техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, са представени съгласно обявлението и указанията на Възложителя и приложени към  настоящата оферта.

3. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (невярното се зачертава) следните подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | % от общата стойност на поръчката посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- |

във връзка, с което прилагаме декларация.

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените по-горе, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина, ведно с произтичащите от това законни последици.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни  ………………… (словом) календарни дни, от изтичане крайния срок за подаване на оферти.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Ще представим и всички други документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя, но не по-късно от .................. (посочват се броя на дните, за които ще представите всички документи) работни дни след получаване на покана за сключване на договор от страна на Възложителя, след изтичане на срока за обжалване на решението за избор на изпълнител.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ............................................. (посочва се формата на гаранцията за изпълнение)

6. Запознати сме и приемаме условията на проекто-договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законово установения срок.

7. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, ще започнем изпълнението на обществената поръчка веднага след подписване на договора от двете страни и ще я изпълним в срока, определен в договора.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

*** Когато Участник в процедурата е обединение, офертата се представя за обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение.

Приложение №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният	,

с постоянен адрес	,

ЕГН	, в качеството си на		,

/длъжност/

представляващ 	,

/наименование на лицето, участващо в процедурата/

ЕИК,  ……………, 	като участник /член на обединение / подизпълнител /зачертайте невярното/

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Обособена позиция №…

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:

(грешното се зачертава)

1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Участникът, когото представлявам:

1. не е обявен в несъстоятелност.

2. не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. няма  задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4. не е в открито производство по несъстоятелност;

5. не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

6. не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

7. неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

8. не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- Не съм:

- лишен/а от правото да упражнявам професия или дейност, свързана с предмета на поръчката – строителство

- осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците.

- осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- сключвал/а договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в обществената поръчка, писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Информация относно публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/попълва се от декларатора/

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

..........................г.                 						Декларатор: .....................

(дата на подписване)                                                                                                                                    	  	(подпис)

Декларацията се попълва от представляващите участника. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е представена на чужд език се представя и в официален превод на български език.

Приложение №4

ДО ОБЩИНА ТРЯВНА

ГР.ТРЯВНА

УЛ. “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №21

БАНКОВА  ГАРАНЦИЯ №.................

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

(образец)

Ние,......................................................................................................................................

(банка)

със седалище  и адрес на управление........................................................................................

сме уведомени, че нашият клиент.............................................................................................

със седалище и адрес на управление.........................................................................................

с ЕИК по БУЛСТАТ №...............................................................................................................

ще участва в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

и ще подаде оферта за изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №......

В съответствие с изискванията, предвидени в документацията за участие, Участниците трябва да представят банкова гаранция за участие, обезпечаваща добросъвестното изпълнение на задълженията им, във връзка с участието в тази процедура за възлагане на обществена поръчка.

Във връзка с изложеното и по нареждане на фирма ...........................................................

ние,......................... ...........................................................................................................................

( банка)

Се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата  в размер на ..................лв.

(.........................................................................................................................................лева),

след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма..................................................................................................................:

е оттеглила офертата си след изтичане  на срока за получаване  на офертите; или

е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението се да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41, ал.4 от ЗОП.

Вашето писмено искане на плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата  на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна  за срока на валидност на офертите и изтича изцяло и автоматично в случай, че до..............часа на ...................(дата) искането Ви, предявено при посочените условия не е постъпило в.........................................................................................................................................(банка).

След тази дата ангажиментът на банката се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в......................................................................  (банка)

...................................г.                                    Подпис:

гр..................................	         ( име ,длъжност, печат)

Приложение №5

ДО ОБЩИНА ТРЯВНА

ГР.ТРЯВНА

УЛ. “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №21

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №.........

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

(образец)

Ние,...........................................................................................................................................

(банка)

със седалище и адрес на управление..........................................................................................

сме уведомени, че на  .......................................................................................................(дата)

между.............................................................................................................................................

( изписва се името на Възложителя),

Като Възложител и фирма...........................................................................................................

ЕИК.................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление.......................................................................

………………………………………………………………………………………..

като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ............

на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на този договор, за сума в размер на 3% от стойността на обособената позиция на обща стойност.............................................................................................................

(.......................................................................................................................с думи) лева без ДДС.

Във връзка с изложеното до тук и по нареждане на фирма

......................................................................................................................................................... ние..................................................................................................................................................

(банка)

се задължаваме неотменяемо независимо от валидността и действието на посочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до.........................................................................

(...................................................................................................................с думи) лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма................................................................................................................ не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас  подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна най-малко 6 месеца след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ........................часа на........................................................................... ......( дата)

Искането Ви, предявено при посочените условия не е постъпило в...................................................................................................................(банка).

След тази дата ангажиментът на банката се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция  е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободено преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в...............................................................(банка)

...................................г.                                    Подпис:

гр..................................	( име ,длъжност, печат)

Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  
по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/ата:………………………………………………с ЕГН…………………

в качеството си на……………на………………………(посочва се името на Участника)

с ЕИК………………………………… и със седалище……………………………………..

и адрес на управление…………………………………………………………………………

във връзка  с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.През последните  пет години (до крайния срок за подаване на офертите) представляваното от мен дружество е изпълнило следните договори с предмет, сходен с предмета на обособената позиция:

| № по ред | Възложител | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІ.Посочвам  публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството:……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

ІІІ. Прилагам :

а/ Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

б/ Заверени  копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Опис на документите по а/ или б/, приложени към настоящата декларация:

1……………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………….

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

………………..………г.                                            Декларатор:

Гр………………………

Приложение №7

С П И С Ъ К   Н А   К Л Ю Ч О В И Я  П Е Р С О Н А Л

които ще участват в изпълнението на поръчката

Подписаният……………………………………………………………………

ЕГН………………………………………………………………………………………..

с адрес……………………………………………………………………………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на……………………………………………………………………………………………..

( посочва се името на фирмата )

Д Е К Л А Р И Р А М,

че при изпълнението на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Обособена позиция №……………………

ще участват следните експерти:

| № по ред | Позиция на експерта | Име на експерта | Образование и квалификация | Общ професионален опит | Специфичен професионален опит (сертификат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технически правоспособно лице по чл.163а, ал.2 от ЗУТ |  |  |  |  |
| 2. | Координатор по безопасност и здраве |  |  |  |  |
| 3. | Отговорник по контрола на качеството |  |  |  |  |

Прилагам следните доказателства за професионалната квалификация на експертите – приложените документи се описват за всеки един от предложените експерти:

………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

………………..…г.                                                                Декларатор:

Гр………………....                                                                                        (подпис и печат)

Приложение №8

###### ДЕКЛАРАЦИЯ

съдържаща списък на механизацията (техническо оборудване), която участникът ще осигури за изпълнение на поръчката

Долуподписаният/ата...........................................................................................,

с ЕГН............................................................................................................................................,

в качеството си на.......................................................................................................................,

на....................................................................................................................................................,

(наименование на Участника)

с ЕИК..............................................................................................................................................

и със седалище и адрес на управление.......................................................................................

във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществената поръчка  с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Обособена позиция №…….

ДЕКЛАРИРАМ:

І. При изпълнение на обществената поръчка ще осигуря следната механизация:

| № | Вид и описание | Година на регистрация / производство | Начин на ползване (собствено / наето / лизинг) | Количество (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата………………				           ДЕКЛАРАТОР: …………………….

/име, фамилия и длъжност, подпис и печат/

Приложение №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 	...............,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................, издадена на .......................... от ………….	, в качеството ми на ................................ на ............................................	………………………………….,

(посочва се фирмата, която представлявате)

с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Обособена позиция №…….

Д Е К Л А Р И Р А М, че

При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности .......................................................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя/и е ..............% от обществената поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

...............................г. 	Декларатор:

гр.............................

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 56, ал. 1, т.6,

в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП

Долуподписаният/ата...........................................................................................,

с ЕГН............................................................................................................................................,

в качеството си на.......................................................................................................................,

на....................................................................................................................................................,

(наименование на Участника)

с ЕИК..............................................................................................................................................

и със седалище и адрес на управление.......................................................................................

във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществената поръчка  с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице с друг участник в процедурата и представляваното от мен предприятие не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Известно ми е, че за деклариране на неистинни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:……………….                                                                   Декларатор:………………..

Приложение №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната .....................................................................................,  с лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на .......................................................  (посочете длъжността,)  	на ......................................................................(посочете фирмата на Участника)

със седалище и адрес на управление в ............................................................................................................. - Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Приемам условията на проекта на договор, приложен към тръжната документация за участие в открита процедура ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №…...  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................г.                 				Декларатор: ...................................

(подпис и печат)

Приложение №12

ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р  №………

За обособена позиция №…..

Днес	2016 г. в гр. Трявна между:

ОБЩИНА ТРЯВНА с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" №21, ЕИК по БУЛСТАТ 000215946, представлявана от Дончо Тихолов Захариев  - Кмета на общината, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Мариета Ганева Директор дирекция „ФСАО”

…………………………………………, адрес……………………….; ЕИК……………….., представлявано от …………………………………….……, наричано по-долу за краткост

ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание  чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗОП и във връзка с чл.43, ал.1 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително ремонтни работи /СРР/ на обект: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.” – Обособена позиция №…………

както следва:

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №…….

| № по ред | Наименование | Вид на дейността |
| --- | --- | --- |

/2/ Заплащането на видовете СРР се извършва въз основа на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, в която са посочени единични цени и която е неразделна част от настоящия договор.

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. Строително ремонтните работи възлизат на сумата  	 лв.

/	/  без вкл.ДДС……………….

/………………………………/ с включен ДДС за цялата обособена позиция и при договорени следните единични цени на СРР и обособени позиции както следва:

- ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №….. – съгласно посочените стойности за обособени позиции в Ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка по образец.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №….

| № по ред | Наименование | Стойност на СМР без ДДС |
| --- | --- | --- |

Чл.3.Плащането се извършва след актуване и подписване на протокол за приемане на СРР и при издадени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. Възникнали допълнителни видове ремонтни работи се извършват и заплащат след актуване и подписване на протокол  за приемане на СРР. Стойността на извършените СРР се определя след измерване на извършените видове и количества работи като единичната цена се  определя  чрез анализни цени, съгласно посочените в Ценовата оферта максимални стойности на ценообразуващите елементи.

Чл.5. Схема на плащане:

- Авансово плащане – предвижда се в размер на 20% от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция и  се осъществява в срок до 30 дни след сключване на договора и представяне фактура от изпълнителя.

- Окончателно плащане на изпълнените СМР се извършва в срок до 30 дни след приемане на изпълнените СМР с приемно – предавателен протокол – обр.19, подписан от инвеститорския контрол.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Срокът за изпълнение на СРР, предмет на договора, включително приемане на обекта е ………………………..

Чл.7. Срокът определен в чл.6 не може да бъде удължаван.

IV.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на СРР и определи със своя заповед отговорното лице/лица, изпълняващо тази дейност и уведоми Изпълнителя за това.

2.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

3.Да заплати на изпълнителя сума в размер на  ......................... лева с включен ДДС, представляващ аванс в размер на 20 % от стойността на договора.

4.Да приеме  всички изпълнени СРР/СМР, които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.;

Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписва актове за скрити работи.

Чл.10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възниква загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.11./1/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава информация,относно хода на изпълнение на настоящия договор, да дава разпореждания по изпълнението му, както и да упражнява контрол по отношение цените, количествата и видовете работи.

/2/ При констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци при изпълнение на СРР последният има право да постави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретни условия и определи срок за отстраняване на констатираните недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12.Изпълнителят се задължава:

1.Да изпълни договорените СРР в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството и в съответствие с

- Офертата и приложенията към нея;

- Действащата нормативна уредба в Република България;

- Условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Действащите норми по здравословни условия на труд;

- Общите условия за извършване на СРР;

1.2. Да извозва строителните отпадъци на  депо посочено от Възложителя като задължително заплати съответните такси за това, съгласно действащите  такси на депото .

2.Да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите изисквания за изпълнение на СРР. За вложените материали да се представят сертификати и декларации за съответствие. Да се съобразява с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г.

3.Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

4.Да предостави на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта. Да уведомява своевременно инвеститорския контрол за извършените СРР, които подлежат на закриване. За същите да се съставят актове за скрити работи.

5. Да уведоми Възложителя и да изиска  приемане и актуване на  всички СРР/СМР, които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.;

6.Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. констатирани от инвеститорския контрол на обекта други държавни органи и приемателната комисия.

7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.Да направи за своя сметка застраховка съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

9. Да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл.15. /1/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, включително и на чужда собственост при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

/2/В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16./1/ Гаранционният срок е  .....................................................(съгласно посочения в офертата).

/2/При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок от установяването им.

/3/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в 15/ петнадесет / дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 /три/ след получаване на известието.

/4/В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на………………лв. / …………………………….	лева/ при сключване на договора. Гаранцията е  3 % от стойността на договора.  Тя се освобождава в 6 (шест) месечен срок, считан от датата на завършване на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ

Чл.18./1/Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че от страна на Община Трявна бъдат констатирани недостатъци, обектът се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

3.Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и Наредбите към него.

Извършените СРР се приемат с окончателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1.По взаимно съгласие.

2.При неизпълнение на някое от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормите, залегнали като задължения в чл.12. и с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.19, т.1, страните не си дължат неустойки.

Чл.21./1/ При прекратяване на договора по реда на чл.19, т.2 и 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1,0 % на ден от стойността на договорената стойност, но не повече от 10 % от договорената стойност.

/2/В случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен неустойката и законната лихва, причинени щети и пропуснати ползи.

/3/Ако Изпълнителят не изпълни обществената поръчка в определения от Възложителя срок, дължи неустойка в размер на 1,0 % за всеки просрочен ден  от стойността на договорената стойност, но не повече от 10 % от договорената стойност. Неустойките се прихващат от последното плащане по договора дължимо от Възложителя към Изпълнителя.

/4/ Ако по време на изпълнение на обществената поръчка се констатира, че Изпълнителя не извозва отпадъците на определеното от Възложителя депо същия заплаща неустойка в размер на 1 000 лв.

/5/.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по ал.1 до ал.4 на чл.21 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

Чл.22.  Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и / или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.24. Всички щети понесени от Възложителя, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.12 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1.Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

2.Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3.Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4.През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5.Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

6.Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и други природни стихии

7.Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на не положена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно

Чл.26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - от компетентния съд.

Чл.27. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото гражданско законодателство в Република България.

Чл.28. Договорът не може да бъде допълван или изменян от страните по него, освен в случаите посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.29. Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднакви екземпляра - 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.30. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:……........................…….

ОБЩИНА ТРЯВНА

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ,

Кмет на община Трявна

Директор дирекция ФСАО:  ………………

/М.Ганева /

СЪГЛАСУВАНО С:

Юрист:        ……………

Приложение №13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за  срок на валидност на офертата

Долуподписаният/ата/......................................................................................................

с ЕГН.............................................................................................................................................

в качеството на..............................................................................................................................

( посочва се фирмата на Участника)

Като Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И СРР НА ОБЕКТИ ОТ ПОИМЕННИЯ СПИСЪК НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ”  - Обособена позиция №…..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Срокът на валидност на офертата за „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.” – Обособена позиция №……, представена от мен е ………………………………….календарни дни от датата на представяне на офертата.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност  съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

....................................г.                                                  Декларатор:

гр..................................

Приложение №14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок за изпълнение на поръчката

Долуподписаният/ата: ……………………………………………………………….…………………………………..

с ЕГН …………………………….…… в качеството си на………………………………..…

на…………………………………………………………………….………………….………

с ЕИК…………………………………. и със седалище……….……………………………..

и адрес на управление………………………………………………………………………...

във връзка  с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”  - Обособена позиция №……..

### ДЕКЛАРИРАМ:

Срок за изпълнение на обществената поръчка……………………..календарни дни от датата на сключване на договора.

Известна ми е наказателната отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс, която нося за посочване на неверни данни.

Дата………………				                   ДЕКЛАРАТОР: …………………….

Приложение №15

(за всяка обособена позиция от 1 до 5)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършен оглед на обекта

Долуподписаният/ата:…………………………………….…………………………………..

с ЕГН …………………………….…… в качеството си на………………………………..…

на…………………………………………………………………….………………….………

с ЕИК…………………………………. и със седалище……….……………………………..

и адрес на управление………………………………………………………………………...

във връзка  с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

### ДЕКЛАРИРАМ:

че съм извършил оглед на място на обект:

Обособена позиция №

Дата………………				           ДЕКЛАРАТОР: …………………….

/име, фамилия и длъжност, подпис и печат/

Приложение №16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата......................................................................................................,

с ЕГН.............................................................................................................................................,

в качеството си на........................................................................................................................,

на....................................................................................................................................................,

(наименование на Участника)

с ЕИК..............................................................................................................................................

и със седалище и адрес на управление.......................................................................................

във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществената поръчка  с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

ДЕКЛАРИРАМ:

При подготовка на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата………………				           ДЕКЛАРАТОР: …………………….

/име, фамилия и длъжност, подпис и печат/

Приложение № 17

Д Е К Л А Р А Ц И Я

гаранционен срок

Долуподписаният/ата:…………………………………….…………………………………..

с ЕГН …………………………….…… в качеството си на………………………………..…

на…………………………………………………………………….………………….………

с ЕИК……………… и със седалище и адрес на управление…………………………..…

във връзка  с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г.”

### ДЕКЛАРИРАМ:

Гаранционният  срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след  приемане на обекта с протокол за приемане на извършено СМР  се определят както следва:

За Обособена позиция № 1:  Гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след приемане на обекта с протокол за приемане на извършени СМР, а именно:

-За възстановителни строителни конструкции на сгради и съоръжения .

-За всички видове СМР и довършителни работи ( подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски и дърводелски работи и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради.

За Обособена позиция № 2: Гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след приемане на обекта с протокол за приемане на извършени СМР, а именно:

- Гаранционен срок за ремонт на асфалтова настилка

За Обособена позиция № 3: Гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след приемане на обекта с протокол за приемане на извършени СМР, а именно:

- Гаранционен срок за ремонт на тротоарна настилка

За Обособена позиция № 4: Гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след приемане на обекта с протокол за приемане на извършени СМР, а именно:

- Гаранционен срок за ремонт на тротоарна настилка

За Обособена позиция № 5: Гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след  приемане на обекта с протокол за приемане на извършени СМР, а именно:

- За всички видове СМР и довършителни работи ( подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски и дърводелски работи и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради

Известна ми е наказателната отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс, която нося за посочване на неверни данни.

*Забележка: За всяка позиция се попълва приложението само в частта за съответната позиция, за която се подава офертата.

Дата………………				                   ДЕКЛАРАТОР: …………………….

Приложение 18

ДО ОБЩИНА ТРЯВНА

УЛ.  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №21

ГР. ТРЯВНА 5350

# ЦЕНОВА ОФЕРТА

# за изпълнение на обществена поръчка  с предмет:

# " Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г."

### За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, / или №2 и № 5/

### с наименование ……………………..............................................................................”

от  …….................………………………………………………………..…......................................

/наименование на участника/

представляван от................................................................................................................................. Адрес:…………………………………………………………………..............................................., тел:..........................………................  Факс:.........................., Е-mail:...............................................

ЕИК…………………………………, Банкова сметка………………………...................................

### ..........................................................., Банка ......................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Ваше обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) с предмет: " Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г." по

Обособена позиция №……….

с наименование ………………………………………………………………………..след като се запознахме с условията за участие и прегледа на документацията,

ПРЕДЛАГАМЕ:

да изпълним видовете строителни  работи, предмет на обособената позиция, както следва:

І.  За видове СРР които  предстои да се изпълнят по обособената позиция:

1. Единични анализни цени на СРР (с полагащите се начисления за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, вкл. транспортни р-ди и печалба, без ДДС) за:

| № | Наименование на работите | Цена без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Съгласно КСС | ……....лв. |

II. Ценообразуваши показатели за СРР:

1. Часова ставка /максимална стойност 3.20лв/час/		-		лв/чч

2. Допълнителни разходи за труд /максимален процент  80%/	-		%

3. Допълнителни разходи за механизация /макс. процент 20%/	-		%

4. Доставно-складови разходи /максимален  процент 5%/	-		%

5. Печалба /максимален процент 5%/				-		%

Цените на допълнително възникнали  СРР се  определят  чрез анализи  при същите  стойности на ценообразуващите елементи: ……………………………………………………..

IV. Срок на валидност на предложението: ……………………… календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Настоящата оферта е изготвена на основание представените условия в документацията, предоставена ни от Възложителя на поръчката и напълно съответства на Техническите изисквания.

Декларираме, че за периода на изпълнение на поръчката  няма да променяме офертата си.

Приложения  към ценовата оферта:

- Попълнена надлежно оформена КСС, неразделна част към инвестиционния проект;

- анализи на единични офертни цени за отделните поддейности за извършване на СМР по т.I.;

- начина на образуване на цената в лв. за м2 по т.I, основавайки се на предложените анализи.

Дата: ..............................2016 година

гр. ..................................................................

###### Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на........................

/ наименование на участника в процедурата /

Правно обвързващ подпис:

...........................................................................

/ ....................................................................... /

/ длъжност, име и фамилия на подписалия /

Забележка: Настоящия формуляр „Ценова оферта“ (Приложение №18)” се подава  за обособени позиции №1, №2 или №5 от документацията за участие.

Приложение №19

ДО ОБЩИНА ТРЯВНА

УЛ.  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №21

ГР. ТРЯВНА 5350

# ЦЕНОВА ОФЕРТА

# за изпълнение на обществена поръчка  с предмет:

# "Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г."

### За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ …………../№3 или  №4/

### „с наименование ………………………………………………………………………”

от  …….................………………………………………………………..…......................................

/наименование на участника/

представляван от................................................................................................................................. Адрес:…………………………………………………………………..............................................., тел:..........................………................  Факс:.........................., Е-mail:...............................................

ЕИК…………………………………, Банкова сметка………………………...................................

### ..........................................................., Банка ...................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Ваше обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) с предмет: " Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложени в Бюджета на община Трявна за 2016 г." по

Обособена позиция №…..,

с наименование ………………………………………………………………………..след като се запознахме с условията за участие и прегледа на документацията,

ПРЕДЛАГАМЕ:

да изпълним отделните видове работи, предмет на обособената позиция, както следва:

І. За видове СРР които  предстои да се изпълнят по обособената позиция:

1. Единични анализни цени на СРР (с полагащите се начисления за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, вкл. транспортни р-ди и печалба, без ДДС) за:

| № | Наименование на работите | Цена без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направа на нов тротоар от нови бетонови тротоарни плочки 30/30/4 см в гр. Трявна /или в гр.Плачковци /, който да включва разваляне на стар тротоар, изкоп, подравняване, полагане на пясъчна основа,нареждане на нови плочки и обработка на фугата | ……....лв./м2 |

Предложените по-горе цени на отделните видове работи, предмет на обособената позиция са съставени при следните ценообразуващи показатели:

II. Ценообразуваши показатели за СРР:

1. Часова ставка /максимална стойност 3.20лв/час/		-		лв/чч

2. Допълнителни разходи за труд /максимален процент 80%/	-		%

3. Допълнителни разходи за механизация /макс. процент 20%/	-		%

4. Доставно-складови разходи /максимален  процент 5%/	-		%

5. Печалба /максимален процент 5%/				-		%

Цените на допълнително възникнали  СРР се  определят  чрез анализи  при същите  стойности на ценообразуващите елементи: ………………………………

IV. Срок на валидност на предложението: ……………………… календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Настоящата оферта е изготвена на основание представените условия в документацията, предоставена ни от Възложителя на поръчката и напълно съответства на Техническите изисквания.

Декларираме, че за периода на изпълнение на поръчката  няма да променяме офертата си.

Приложения  към ценовата оферта:

- анализи на единични офертни цени за отделните под дейности за извършване на СРР по т.I.;

- начина на образуване на цената в лв. за м2 по т.I, основавайки се на предложените анализи.

Дата: ..............................2016 година

гр. ..................................................................

###### Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на.........................

/ наименование на участника в процедурата /

Правно обвързващ подпис:

...........................................................................

/ ....................................................................... /

/ длъжност, име и фамилия на подписалия /

Забележка: Настоящия формуляр „Ценова оферта“ (Приложение №19)” се подава само за обособена позиция №3,  или №4  от документацията за участие.