БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВиК” ООД - ГАБРОВО

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „ВиК” ООД – Габрово е разработен съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по т.2 и т. 3 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г.

Представена е отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г. и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана.

Информацията, представена в бизнес плана до 2018 г. включително е е за цялата обслужвана територия на „ВиК” ООД – Габрово – Общини Габрово, Дряново и Трявна. От 2019 г. до 2021 г. към обслужваната територия на „ВиК“ ООД – Габрово се добавя и Община Севлиево. За периода 2019г. – 2021 г.  започва да се доставя вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ АД – Ловеч  и е изготвен допълнителен електронен файл към бизнес плана в същия формат, с изключение на Справки № 2, 3, 7, 10, 14 и 15.

Към приложенията са представени копия на писма с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗВРКУ - до Асоциацията по „ВиК” за съгласуване на бизнес плана и до Общинските съвети в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево  за становище по бизнес плана. (Приложение 1)

# I. ОБЩА ЧАСТ

## ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

Съгласно дружествения договор В и К операторът е регистриран по Търговския закон като : „ В и К ” ООД – гр. Габрово, със седалище :

гр. Габрово и адрес на управление : гр. Габрово, бул. „ Трети март ” № 6

Съдебната регистрация е с решение на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2850 / 1991 г.

Предмет на дейност :  водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири .

Дружеството се управлява и представлява от Управителя :

инж. Владимир Георгиев Василев

Телефон за контакт : 066 / 800500 , факс : 066 / 801178

e – mail : office@vik-gabrovo.com

Дружеството е вписано в Регистъра на БУЛСТАТ с БУЛСТАТ 817040128 .

„ В и К ” ООД – Габрово е регистрирано, съобразно изискванията на Закона за данъчното производство в Данъчна служба – Габрово, с Данъчен номер 1070006649 . Под същия номер В и К оператора е регистриран и по Закона за ДДС .

Структура на собствеността :  „ В и К ” ООД – Габрово е със смесена ( държавна и общинска ) собственост, разпределена по следния начин – 51 % държавна и 49 % общинска . В таблицата по долу са посочени броят на дяловете, стойността им и процента на всеки от съдружниците.

| Съдружници | Брой дялове | Стойност на дяловете | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Държава | 1 889 | 188 900 | 51 |
| Община Габрово | 1 333 | 133 300 | 36 |
| Община Дряново | 222 | 22 200 | 6 |
| Община Трявна | 259 | 25 900 | 7 |
| Всичко | 3703 | 370 300 | 100 |

Собственият капитал на „ В и К ”ООД – Габрово е 370300 лв., разпределен в 3703 дяла всеки по 100 лв.

Органи на управление : Съгласно Търговския закон органите на управление са Общото събрание и Управителя. В Общото събрание на съдружниците всеки съдружник може да бъде представляван от

Пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Мениджърски екип :

| Име, фамилия | Длъжност | Образование | Работи във фирмата от....... |
| --- | --- | --- | --- |
| инж. Владимир Василев | Управител | Висше - техническо | 2010 г. |
| Румяна Митева | Гл. счетоводител | Висше - икономическо | 2015 г. |
| инж. Розалин Парашкевов | Гл. инженер | Висше - техническо | 2010 г. |

На 26.04.2016 г. се сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги между:

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово и „ВиК” ООД – Габрово.

Според буква „Г” от Договора, публичните активи, намиращи се в обособената територия, ще бъдат предадени на Оператора за стопанисване, поддръжка и управление поетапно, в зависимост от момента на приключване на процедурите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 103 от 29.11.2013 г.) и  преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 58 от 31.07.2015 г.).

Към бизнес плана е приложено решение на Асоциацията по ВиК по чл. 198в, ал. 4, т.1 от ЗВ (Приложение 2) и сключен Договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ (Приложение 3).

Предстои подписване Допълнително споразумение №1 към Договор от 26.04.2016 г., според което „ВиК“ ООД – Габрово ще започне фактически и изцяло да предоставя Услугите на потребителите на територията на Община Севлиево и да стопанисва, поддържа и експлоатира Публичните активи на територията на Община Севлиево, считано от 1.01.2019 г.

#### ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 80 876 (данни НСИ) жители.

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 80 310 жители (99,3%). За 28 населени места се купува вода от

„Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има само в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”  .

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население

66 804 жители (82,6%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово и гр. Трявна.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действуващи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници

- Външна водопроводна мрежа – 466 км

- Помпени станции и хидрофори – 53 бр.

- Действащи напорни водоеми – 200 бр.

- Вътрешна водопроводна мрежа – 670 км

- Сградни водопроводни отклонения – 24 444 бр.

- Канализационна мрежа – 165 км

- Сградни канализационни отклонения – 7 741 бр.

- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²

- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

До 2018 г. данните в справките към бизнес плана се попълват общо за обслужваната територия (Община Габрово, Община Дряново и Община Трявна) от «ВиК» ООД – Габрово и се разглеждат като една Водоснабдителна система основна.

От 2019 г. към Водоснабдителна система основна се добавят и параметри за обслужваните населени места на територията на Община Севлиево. Образува се и втора Водоснабдителна система – доставяне на вода на друг ВиК оператор («ВиК» АД – гр. Ловеч). За Водоснабдителна система – доставяне на вода на друг ВиК оператор е изготвен допълнителен файл към бизнес плана в същия формат като за Водоснабдителна система основна, като не се попълват Справки № 2,3,7,10,14 и 15 съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г.

Приложено е писмо от «ВиК» АД – гр. Ловеч с прогнозните количества, които ще се подават за гр. Априлци за периода 2019 – 2021 г.  (Приложение 4)

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Водоизточници – 159 бр. – 1 бр. язовир, 5 бр. речни водохващания и 153 каптажа - описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система.

От 2019 г. водоизточниците стават 241 бр.

##### Съоръжения за пречистване на питейна вода – 2 бр. пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”, намиращи се в гр. Габрово

##### От 2019 г. пречиствателните станции за питейни води стават 3 бр., започва да се експлоатира и ПСПВ „Стоките“.

Подробно описание е дадедо в т.7.4.4.

Довеждащи съоръжения – 466 км довеждащи водопроводи, описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 46 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация от ВиК и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

##### Разпределителна мрежа – 670 км разпределителни водопроводи,

##### описани са в текста по долу към конкретната водоснабдителна система. Предвидено е завишение на дължината на довеждащите водопроводи от 5 км през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините. Актуална информация с общата дължина ще бъде ясна след прехвърляне на всички активи ПДС и ПОС за стопанисване, поддържане и експлоатация и след изготвяне регистър на активите до края на 2018 г.

Общата дължина на довеждащата и разпределителната мрежа за

2015 г. и 2016 г. е 1136 км, от 2017 – 2019 г. е завишена на 1187 км предвид допълнителните активи, които ще бъдат предадени за експлоатация на „ВиК” ООД – Габрово, а от 2019 г. с окрупняване на Оператора – 1 957 км. .

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –

##### 49 бр. ПС и 4бр. хидрофори, както и 200 бр. резервоари.

От 2019 г. започват да се обслужват 269 бр. резервоари и 86 бр. ПС след окрупняване на ВиК оператора.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на

##### публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)  -  На 10.04.2018г. се извършва приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”. Като активите обслужващи  дейността водоснабдяване са на стойност 32 437 хил. лв./Производствени сгради – 4 596 хил. лв., Водопроводи – 21 131 хил. лв., машини и съоръжения – 6 710 хил. лв./;

На 10.05.2018г. се извършва предоставяне на публичен актив по чл. 4 ,ал. 4,б. „г” във вр. с чл.4, ал.4,б, „б” от  Договора за за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и  предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К – Габрово и оператора „В и К „ ООД гр. Габрово – ВиК актив публична държавна собственост – поземлен имот – територия заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съставляващ язовир „Хр. Смирненски” на стойност : 10 568 401,30 лв./10 568 хил. лв./.

През 2019г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността водоснабдяване по протоколи са на стойност 11 598 хил. лв.

##### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Канализационна мрежа – описано е към т.1.3.2.

##### Главни канализационни колектори

Общата дължина на канализационната мрежа към 2015 г. е 165 км

като са взети предвид, изградените канализационни мрежи и колектори по проекти -  „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” с бенефициент Община Габрово и „Изграждане на ПСОВ гр.Трявна и довеждащ колектор към нея” с бенефициент Община Трявна.

През 2017 г. е предвидено е завишение на дължината на

канализационната мрежа от 6 км (171 км) през 2017 г. на база списъци ДМА към 31.12.2013 г. в баланса на общините.

От 2019 г. след окрупняване на оператора общата дължина на канализационната мрежа е 268 км

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други –

##### към 31.12.2015 г. „ВиК” ООД не експлоатира канализационни помпени станции.

##### От 2019 г. след окрупняване на оператора КПС са 4 бр.

##### 1.2.10 Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) -  С извършване на приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”, се получават  активи обслужващи  дейността канализация  на стойност 13 352 хил. лв.;

През 2019 г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността канализация по протоколи са на стойност 16 591 хил. лв.

##### От 2019 г. предоставяне за стопанисване на 4 бр. КПС – 1 бр. за гр. Габрово и 3 бр. за гр. Севлиево

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Точки на заустване без пречистване

Гр. Габрово – 4 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140023/09.08.2007 г. - заустване №2  (кв. Лисец”) битови отпадъчни води в р. Паничарка, заустване №3  (кв. „Беленци”) битови отпадъчни води в р. Жълтешка, заустване №4  (кв. „Любово”) битови отпадъчни води в р. Янтра, заустване №5  (кв. „Тончевци”) битови отпадъчни води в р. Репивец.

Гр. Дряново – 3 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140228/13.08.2013 г. - заустване №1  (м. „Ганчеви лъки”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №2  (в близост до градски пазар) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №3  (кв. „Априлци”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска

Община Севлиево – включена от 2019 г.

Точки на заустване във водоизточници, без пречистване на отпадните води, съществуват за р. Росица и нейни притоци. Това е валидно както за гр. Севлиево, така също и за села с частично изградени канализационни мрежи, неразполагащи с ПСОВ.

##### ПСОВ – механично пречистване – няма изградени ПСОВ само с механично пречистване

##### ПСОВ – биологично пречистване – до 2018 г. няма изградени ПСОВ само с биологично пречистване

От 2019 г. – ПСОВ гр. Севлиево

##### ПСОВ – третично пречистване

„ВиК” ООД – Габрово експлоатира две пречиствателни станции

отпадни води с третично пречистване и предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в гр. Габрово и в гр. Трявна.

ПСОВ гр. Габрово

ПСОВ – Габрово е в експлоатация от 1984 г.

През 2015 г. приключи „Реконструкция на ПСОВ - Габрово като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с бенефициент Община Габрово.

Схема на ПСОВ – гр. Габрово

Рехабилитацията на ПСОВ е оразмерена за 99 780 еквивалентни жители и Q ср. дн. = 18 505 м3/д и включва механично, биологично и третично пречистване.

Технологичната схема на ПСОВ след реконструкцията включва следните съоръжения:

ВОДНА ЛИНИЯ

- Преливник на входа – нов

- Сграда груби и фини решетки – нова

- Аериран пясъкомаслозадържател – нов

- Дебитомер на входа – нов USD на тръба

- РУ към ПРУ – преоборудване

- ПРУ – 2 бр. – преобурудване

- Кранова шахта и ПС плаващи към ПРУ – нова

- Селектор – нов

- Преливник пред биобасейни – съществуващ

- Биобасейн – разширение – нов

- РУ към ВРУ – преоборудване

- ВРУ – 2 бр. – нови

- Калови шахти за РАУ от ВРУ – нови

- Смесител за хлор – съществуващ

- РУ към контактен резервоар – съществуващ

- Контактен резервоар – съществуващ

- Дебитомер на изхода – нов тип „Вентури”

- Заустване в р. Янтра – съществуващо

УТАЙКОВО СТОПАНСТВО

- ПС за първична утайка – преоборудване

- ПС за РАУ и ИАУ – преоборудване

- ПС към утайкоуплътнител – нова

- Утайкоуплътнител за първична утайка – нов

- Метантанк I-ва степен – преоборудване

- Метантанк II-ра степен – преоборудване

- Обслужваща сграда при метантанкове. Сгъстители за ИАУ. Оползотворяване на биогаз с СО генератор и газов котел – нова

- Газхолдер – нов

- Факел за биогаз – нов

- Силоз за кондиционирана утайка – нов

- Обезводнителна инсталация с камерна филтър преса – нова

- Изсушителни полета – съществуващи

- ПС за калови води от изсушителни полета и хлорни утайки – преоборудване

- ПС за дренажни води и техническа вода – нова

ПСОВ гр. Трявна

От 1.10.2015 г. започва експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

ПСОВ Трявна е оразмерена за 12 000 ЕЖ и Q ср.дн=2 787 м3/д, Q maxh=198 м3/ч и 2Q maxh=362 м3/ч;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА:

- Входна помпена станция с потопени помпи и груби решетки

- Сграда фини решетки

- Дебитомер на вход

- Пясъкозадържател тип „Писта”

- Селектор с рзпределително устройство към биобасейни

- Блоксъоръжение за биологично пречистване – 2 бр. Състои се от биобасейн с вграден в него ВРУ;

- Съоръжение за UV-дезинфекция;

- Дебитомер на изход;

- Заустване в р. Тревненска;

- Прилежащи тръбни връзки и помощно оборудване между отделните съоръжения;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКАТА:
1. Помпена станция за РАУ и ИАУ;

2. Утайкоуплътнител;

3. Силоз за утайка;

4. Инсталация за механично обезводняване с камерна филтърпреса;

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

- Сграда въздуходувки;

- Административно-лабораторна сграда с ЦДП;

- Портиерна

ПСОВ гр. Севлиево – 2019 г.

Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е разположена по горното течение на р.Росица.

Крайният резултат от работата на ПСОВ е преминаващите през съоръженията отпадъчни води от гр.Севлиево да бъдат пречистени до степен на показателите, отговарящи на II категория водоприемник. ПСОВ е единствената в гр.Севлиево, което в екологично отношение определя значението й както за града, така и за течащата покрай него река Росица.

При нормални условия технологичния процес на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на този етап е безопасен и не крие особено опасни моменти.

Оразмерителни водни количества на изход на ПСОВ са:

- Q средно на ден – до 10 425 м³/ден

- Q макс. -  400 – 600 м³/час

- Q год. – до 3 805 125 м³/год.

ПСОВ е оразмерена за населено място с до 54 000 жители. Пречистването става на две стъпала:

- Чрез предварително пречистване :

- Груби решетки

- Фини решетки

- Биологично стъпало

##### 1.3.5. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора). С извършване на приемо – предаване на документация относно стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти публична собственост: В и К системи и съоръжения, изградени по проект „ Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Габрово”, се получават  активи обслужващи  дейността пречистване  на стойност 20 213 хил. лв.;

През 2019 г. ще се извърши присъединяване на „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към „ВиК ООД гр. Габрово. Като активите обслужващи дейността канализация по протоколи са на стойност 13 958 хил. лв.

Направена е Реконструкция на ПСОВ – Габрово и Реконструкция на ПСПВ – Габрово. Новоизградена ПСОВ – Трявна.

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

##### Организационна структура – диаграма, описание

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

на „ Водоснабдяване и канализация ” ООД - Габрово

##### Географска организация – експлоатационни райони

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 3 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново и Трявна.

От 2019 г. ще се сформира още един експлоатационен район – Севлиево.

#### ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Във „ В и К ” ООД – Габрово има разработен План за организиране и провеждане на СНАВР в части за ПСПВ, ПСОВ, язовирен район „ Хр. Смирненски ” и дружеството като цяло. Същият е актуализиран и приведен в указаните срокове в АВАРИЕН ПЛАН в съответствие с изискванията на чл. 35 ал.1 т. 2 и 10 от Закона за защита при бедствия. Със заповед на Управителя на дружеството е изградена обектова комисия за защита на работниците и служителите при БАК.  В комисията са включени подходящи длъжностни лица, съобразно длъжностните им характеристики и характерните за дружеството възможни кризисни ситуации. Участниците във аварийната група са запознати с длъжностните си задължения.

Поддържа се 100 % аварийния резерв от принадлежности и

материали. Инструментите за изкопни работи  са в добро  състояние.

Ръководството на язовирен район „ Хр. Смирненски ” осигурява

ежедневна информация за наблюдаваните параметри на язовира до главния инспектор в Гражданска Защита – Община Габрово. Предписаният контролен обем се поддържа и наблюдава постоянно от контролните органи.

В изпълнение на изискванията на  чл. 139, ал.1, т. 2 от Закона за

водите  язовирен район „ Хр. Смирненски ” поддържа проводимостта на речното корито след язовирната стена на разстояние 500 м от съоръжението.

Свлачищните масиви в района на дружеството са в режим на

ежедневно наблюдение.

В дружеството има изградена надеждна свързочно - оповестителна

система.

Планът за действие при бедствия и аварии е представен към

приложенията на хартиен и електронен носител (Приложение 5).

## ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели за постигане в настоящия бизнес план са следните:

- Удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околна среда и принципите на устойчиво развитие и на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството;

- Подобряване качеството на ВиК услугите като се следва европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор и се осигури баланс между интересите на дружеството, обществото и природните дадености в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда;

- Подобряване на експлоатационната дейност;

- Да се модернизира управлението на връзките с клиентите;

- Да се повиши квалификацията и мотивацията на персонала;

## РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

„В и К”  ООД – град Габрово отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:

- по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и  канализационните мрежи;

- повишаване качеството на предоставените ВиК услуги максимална непрекъснатост на водоснабдяването, отстраняване проблеми с налягането на водоподаването в отделни имоти;

- по-ниска цена на водата;

- задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;

- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;

- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;

- заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;

- начислени водни количества на „база” при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;

- отчитане на водомери

- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;

- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:

- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;

- значителен е броя клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;

- по - голямата част от потребителите предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса;

В заключение можем да обобщим, че дружеството успява да удовлетвори изискванията на своите потребители

За в бъдеще „ВиК“ ООД – Габрово има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анкетиране в информационните офиси.

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Определянето на конкретните обекти по части - водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, ще бъде съобразено с инвестиционната програма на Регионалния генерален план за «ВиК» ООД Габрово.

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

В Договора с Възложителя на ВиК услуги са заложении следните показатели за качество:

  - Неотчетени водни количества – 56.72 % на 5 година по договор, по бизнес план 56.72 % индивидуална цел в края на регулаторния период.

  - Измерване на водните количества на ниво водоизточник – до края на третата година от Договора да бъдат обхванати 98 % от водоизточниците, по бизнес  е предвидено в края на 2019 г. да бъдат обхванати 97% от водоизточниците.

  - Ефективност на търговското измерване

- % от СВО-та включени в регистър – 100% на 4 година по договор, по бизнес план до края на 2018 г., като изискване на КЕВР за наличие на регистър тъй като «ВиК» попада в групата на средните оператори и трябва да има такъв регистър не по-късно от края на 2018 г. от регулаторния период 2017-2021 г.

5.4. Въвеждане на регистър на активи

- по договор в срок от 3 година от началото създаване на регистър на активи. По бизнес план е предвидено изготвянето на такъв регистър до края на 2018 г.

5.5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси.

По договор – 100 % от въпросите и жалбите, постъпили от клиентите да получат отговор в рамките на 14 дни. По бизнес план в края на регулаторния перод – 100% от постъпилите жалби да имат отговор в рамките на 14 дни.

5.6.Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност.

По договор – в края на 2021 г., Дружеството трябва да постигне оперативна ефективност 83%, по бизнес план ефективността на разходите е както следва:

- доставяне вода на потребителите - 1,08

- отвеждане на отпадъчни води – 1,09

- пречистване на отпадъчни води – 1,02

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Индивидуална цел за 2021 г. | Дългосрочно ниво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99% | 99% |
| 2 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99% | 99% |
| 3 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98% | 98% |
| 4 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100% | 100% |
| 5 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение |  | 8 |
| 6 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 9,53 | 15 |
| 7 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 56,72% | 49% |
| 8 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 70,24 | 60 |
| 9 | ПК6a | Налягане във водоснабдителната система | % | 80% | 100% |
| 10 | ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % |  | 75% |
| 11 | ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % |  | 75% |
| 12 | ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 93% | 93% |
| 13 | ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 124,67 | 120 |
| 14 | ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб |  | 0,5 |
| 15 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0,28 | 0,45 |
| 16 | ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 |  | 0,25 |
| 17 | ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 90% | 100% |
| 18 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1,03% | 1,25% |
| 19 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1,07% | 1,25% |
| 20 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1,1 | 1,1 |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 87,24% | 95% |
| 24 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 14% | 20% |
| 25 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 96,62% | 90% |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100% | 100% |
| 27 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100% | 100% |
| 28 | ПК14б | Присъединяване към канализационната система | % | 100% | 100% |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 5,53 | 4 |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 4,25 | 3 |

## Забележка: Прогнозните конкретни цели за качеството на ВиК услугите

## по смисъла на НРКВКУ за регулаторния период 2017 – 2021 г. са определени от комисията както следва:

1.За показатели ПК1, ПК2а,ПК2б, ПК2б, ПК8, ПК12а, ПК12б, К12в,

ПК13, ПК14а и ПК14б следва да се планира постигане или задържане на дългосрочните нива в края на регулаторния период.

2.За показатели ПК3 и ПК10 не се определят прогнозни конкретни цели.

3.За показатели ПК7а, ПК7б и ПК11б не се определят прогнозни конкретни цели до определянето на проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”

4.За показатели ПК6а, ПК11в, ПК12д се определят съответно – 80%, 90% и 14%.

5.За показатели ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК9, ПК11г, ПК11д,ПК12г, ПК12е, ПК15а и ПК15б се определят индивидуални цели конкретно за всеки ВиК оператор.

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – за 2021 г. се предвижда  ниво от 99,64%,  при индивидуална цел 99%;

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване - за 2021 г. се предвижда  ниво от 99,35%,  при индивидуална цел 99%;

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване - за 2021 г. се предвижда  ниво от 98,22%,  при индивидуална цел 98%;

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода - за 2021 г. се предвижда  ниво от 100%,  при индивидуална цел 100%;

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2021 г. се предвижда  ниво от 9,25 м3/км./ден, при индивидуална цел 9,92 м3/км./ден;

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2021 г. се предвижда  ниво от 55,73%, при индивидуална цел 56,72%;

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - за 2021 г. се предвижда ниво от 35,77 бр./100 км./год., при индивидуална цел 70,24 бр./100 км./год.;

Относно ПК5 следва да се отбележи, че предложеното ниво е много по-ниско от поставената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево са подали  некоректни данни в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променлива D28 Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги, като неправилно са включени и авариите на СВО. Това е довело до изкривяване на данните, на който стъпва определянето на ИЦ на ПК3 за 2021 г. на двете дружества и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор. В представения бизнес план са попълнени коректните данни, като за 2021 г. предлагаме постигане на ниво от 35,77 бр./100 км./год.

ПК6 Налягане във водоснабдителната система -  за 2021 г. се предвижда  ниво от 80,11%, при индивидуална цел 80%;

ПК8 Качество на отпадъчните води - за 2021 г. се предвижда  ниво от 93%, при индивидуална цел 93%;

ПК9 Аварии на канализационната мрежа -  за 2021 г. се предвижда  ниво 124,63 бр./100 км./год., при индивидуална цел 124,67 бр./100 км./год.;

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда  ниво 0,29 кВтч/м3, при индивидуална цел 0,28 кВтч/м3

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово и „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево  са подали некоректни данни в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променлива zD1 Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора, като „ВиК“ ООД, гр. Габрово не е изключило от общото количество изразходвана електрическа енергия, разхода за административни нужди, а „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево е включило разхода на електрическа енергия за ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор. Също така „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево е подало некоректни данни за променлива А3 Подадена вода на вход водоснабдителна система, като е включило подадената вода на вход ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор. Това е довело до изкривяване на данните, на който стъпва определянето на ИЦ за 2021 г. на съответното дружество и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор.

### Допълнително следва да се отчете, увеличението на специфичния разход на електрическа енергия за ПСПВ Киселчова могила, в резултат на реконструкция по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово“, както и предстоящо предаване на дружеството на 37 броя ВПС, които ще се експлоатират от „Бяла“ ООД, гр. Севлиево до преустановяване на дейността му. По тази причина определената индивидуална цел 0,28 кВтч/м3 се явява неприложима. 	В тази връзка предлагаме за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - 0,29 кВтч/м3.

ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - за 2021 г. се предвижда ниво от 90,46%, при индивидуална цел 90%;

ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,03%, при индивидуална цел 1,03%;

ПК 11д Активен контрол на течове - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,07%,  при индивидуална цел 1,07%;

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,1, при индивидуална цел 1,1;

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,1, при индивидуална цел 1,1;

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,02, при индивидуална цел 1,1;

### Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел отчитайки следните обстоятелства - въвеждането в експлоатация в края на 2015 г. на ПСОВ Трявна, извършената през 2017 г. реконструкцията на ПСОВ Габрово с въвеждане на третично пречистване и предстоящото предаване през 2019 г. на дружеството за експлоатация на ПСОВ Севлиево.

В тази връзка, считаме че оптимизиране на планираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за настоящия регулаторен период е трудно за реализиране и предлагаме за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води – 1,02.

ПК12г Събираемост - за 2021 г. се предвижда ниво от 88,48%, при индивидуална цел 87,24%;

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в готовност - за 2021 г. се предвижда ниво от 14%, при индивидуална цел 14%;

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - за 2021 г. се предвижда ниво от 96,61%, при индивидуална цел 96,62%;

ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребители - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК14б Присъединяване към канализационната система - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда ниво от 7,89 бр./1000 СВО, при индивидуална цел 5,53 бр./1000 СВО.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово е подало некоректни данни в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променлива B1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите. Това е довело до изкривяване на данните, на който стъпва определянето на ИЦ на ПК15б за 2021 г. на дружеството и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор, по тази причина определената индивидуална цел 5,53 бр./1000 СВО се явява неприложима.  В тази връзка предлагаме за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите - 7,99 бр./1000 СВО.

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - за 2021 г. се предвижда ниво от 5,53 бр./1000 СВО, при индивидуална цел 4,25 бр./1000 СВО.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово е подало некоректни данни за променлива wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Това е довело до изкривяване на данните, на който стъпва определянето на ИЦ на ПК 15б за 2021 г. на дружеството и оттам на ИЦ за 2021 г. на окрупнения ВиК оператор поради което посочената ИЦ се явява неприложима. В тази връзка предлагаме за 2021 г. индивидуално годишни целево ниво на ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - 5,88 бр./1000 СКО.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Използвайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживеене и пол (файл pop 6.1.1)  за периода 2011 – 2015 г. за общините , попадащи в обособената територия на действие на „ВиК” ООД – Габрово и темпа на намаляване на броя на населението за тези години са направени прогнози за  общия бр. на населението в обслужваната територия със същия темп на намаление.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 80 310 | 79 128 | 77 946 | 76 912 | 107 426 | 105 747 | 104 097 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80 876 | 79 686 | 78 496 | 77 306 | 107 815 | 106 129 | 104 473 |
| Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.49 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |

Прогнозирано е намаляване на населението в обслужваната от „ВиК” ООД – Габрово територия и с присъединяване на населените места от Община Севлиево и достигане на нивото на покритие с услугата доставяне на вода от 99.64%.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Данни за 2015г.

| Група | iD51a | iD51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51a=iD62a+iD63a +iD64a+iD65a 1116 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | iD62a | iD62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 613 |
|  | iD63a | iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 56 |
|  | iD64a | iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 447 |
|  | iD65a | iD65 е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване. | 0 |
| Група | D51a | D51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | D51a=D62a+D63a +D64a+D65a 1140 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | D62a | D62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 635 |
|  | D63a | D63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 58 |
|  | D64a | D64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 447 |
|  | D65a | D65a е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване. | 0 |

Нестандартните проби по показатели с „индикаторно значение” се дължат на завишени стойности на мътност, желязо и остатъчен хлор. Някои от водоизточниците се замътват след снеготопене и дъжд. След повторно вземане на проби показатела мътност е с приемливи стойности. Желязото е от замътване или от остаряла водопроводната система(външна и/или сградна), а прехлорирането e от неправилно хлориране и обратна връзка след хлориране.

През 2015г. в 5 от големите водоснабдителни зони -ГВЗ( от общо 7 ГВЗ ) са констатирани отклоненията от нормите по изброените по-горе показатели.

Прогнозните стойности на качеството на водата в ГВЗ са дадени в следната таблица:

| Група | iD51a | iD51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | Стойност на параметъра: година/брой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 1352 | 1621 | 1674 | 2273 | 2288 | 2296 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | iD62a | iD62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 956 | 1170 | 1176 | 1615 | 1629 | 1636 |
|  | iD63a | iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 92 | 97 | 98 | 141 | 142 | 142 |
|  | iD64a | iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | 304 | 354 | 372 | 497 | 501 | 502 |
|  | iD65a | iD65 е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване. | 0 | 0 | 28 | 20 | 16 | 16 |
| Група | D51a | D51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | Стойност на параметъра |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 1388 | 1663 | 1708 | 2315 | 2311 | 2311 |
| Каче- ство на водата в големи ВЗ | D62a | D62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 979 | 1200 | 1200 | 1645 | 1645 | 1645 |
|  | D63a | D63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 94 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 |
|  | D64a | D64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | 315 | 363 | 380 | 505 | 505 | 505 |
|  | D65a | D65a е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване. | 0 | 0 | 28 | 20 | 16 | 16 |

При попълване на файла от МЗ „Drinking water”, РЗИ ни уведоми за това че ГВЗ (Големи Водоснабдителни Зони) са редуцирани от 7 броя на 3 броя. За 2016г и следващите ще имаме 3 ГВЗ (Големи Водоснабдителни Зони)и 77 МВЗ (Малки Водоснабдителни Зони) за Габрово, Дряново и Трявна. С присъединяването на Севлиево от 2019г., зоните стават: 4 ГВЗ и 87 МВЗ.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Данни за 2015г.

| Група | iD51b | iD51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51b=iD62b+iD63b +iD64b+iD65b 2323 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каче- ство на водата в малки ВЗ | iD62b | iD62b е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 1791 |
|  | iD63b | iD63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 168 |
|  | iD64b | iD64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | 364 |
|  | iD65b | iD65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване. | 0 |
| Група | D51b | D51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. | D51b=D62b+D63b +D64b+D65b 2368 |
| Каче- ство на водата в малки ВЗ | D62b | D62b общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 1820 |
|  | D63b | D63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 184 |
|  | D64b | D64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | 364 |
|  | D65b | D65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване. | 0 |

През 2015г., от извършения постоянен мониторинг на МВЗ - нестандартните проби се дължат на завишени стойности на мътност и остатъчен хлор. Някои от водоизточниците се замътват след снеготопене и дъжд. След повторно вземане на проби показатела мътност е с приемливи стойности. Прехлорирането e от неправилно хлориране и обратна връзка след хлориране.

#### МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мониторинга за качеството на питейната вода - Наредба 9/2001г. е съгласно съвместно изготвени Графици за пробовземане с инспектори от РЗИ и утвърдени от Директора на РЗИ и Управителя на „ВиК” ООД - Габрово. През м. декември на текущата година изготвяме график за следващата година. След изменение и допълнение на Наредба 9/2001 от 16.01.2018 г., предстои оценка на риска на пунктовете за пробовземане и определяне на видовете анализи, за които ще се мониторират съответните пунктове, т.е. за 2019 г. Графика за пробовземане ще се изготви по новите изисквания на Наредба 9/2001.

Всеки месец, тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и годишно изпращаме в РЗИ справки за качеството на водата. На всеки 15/петнадесет/ дни след анализиране на пробата, протоколите издадени от лабораторията се изпращат сканирани по електронна поща до РЗИ за информация.

Брой на пробите за качество на питейните води през 2015г.- общо за

„В и К” ООД гр. Габрово

| органолептични | физико-химични | микробиологични | Общо |
| --- | --- | --- | --- |
| извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни | извър шени | стан дарт ни | % стан дарт ни |
| 360 | 325 | 90,28 | 360 | 342 | 95,00 | 360 | 343 | 95,28 | 1080 | 1010 | 93,52 |

Протоколи от мониторинга, който възлагаме на външни лаборатории ( за тежки метали, пестициди и радиология ) изпращаме в РЗИ сканирани по електронна поща до 15/петнадесет/дни от получаването им.

Протоколите от мониторинга на питейните води ( вътрешен и външен) и всички справки се съхраняват при Ръководител ЛИК.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

С реализацията на проект „Реконструкция на ПСПВ Габрово” в рамките на проект 58111-77-268, Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово, ОП Околна среда 2007г. – 2013г.” ще се подобри качеството на питейната вода в една от големите водоснабдителни зони.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване (ПК2а) | % | 99,89 | 97,41 | 97,47 | 98,01 | 98,19 | 99,00 | 99,35 |

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване (ПК2б) | % | 98,10 | 96,20 | 97,90 | 97,92 | 98,23 | 98,22 | 98,22 |

#### АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

За показтеля непрекъснатост (ПК3) на водоснабдяването не се определят прогнозни конкретни цели.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непрекъснатост на водоснабдяване | съотношение | 0,09 | 10,10 | 9,96 | 9,65 | 9,56 | 9,28 | 9,21 |

#### АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

| № | Описание | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Доставяне на вода на потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общо количество вода на входа на системата A3/Q4 | м3/год | 8 186 683 | 7 400 000 | 8 311 850 | 7 925 000 | 12 267 683 | 11 929 757 | 11 850 221 |
| 1.1 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници | м3/год | 6 722 713 | 6 040 000 | 6 931 850 | 6 605 000 | 10 461 283 | 10 123 457 | 10 043 921 |
| 1.2 | Добита сурова вода от подземни водоизточници | м3/год | 457 170 | 410 000 | 380 000 | 370 000 | 1 056 400 | 1 056 300 | 1 056 300 |
| 1.3 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик | м3/год | 1 006 800 | 950 000 | 1 000 000 | 950 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 1.5 | Продадена сурова вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 1.6 | Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обща законна консумация iA14/Q5 | м3/год | 3 902 349 | 3 846 000 | 3 964 751 | 3 859 000 | 5 742 800 | 5 726 283 | 5 720 102 |
|  |  | % | 47,7% | 52,0% | 47,7% | 48,7% | 46,8% | 48,0% | 48,3% |
| 2.1 | Продадена фактурирана вода Q3 | м3/год | 3 574 882 | 3 550 000 | 3 632 277 | 3 542 000 | 5 252 093 | 5 249 093 | 5 246 093 |
|  |  | % | 43,7% | 48,0% | 43,7% | 44,7% | 42,8% | 44,0% | 44,3% |
| 2.1.1 | Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1 | м3/год | 3 551 882 | 3 530 000 | 3 610 277 | 3 521 000 | 5 232 093 | 5 249 093 | 5 246 093 |
| 2.1.1.1 | битови потребители | м3/год | 2 607 756 | 2 597 227 | 2 636 567 | 2 605 000 | 3 793 806 | 3 812 806 | 3 811 806 |
| 2.1.1.2 | обществени и търговски потребители | м3/год | 106 510 | 98 153 | 97 012 | 96 000 | 270 142 | 269 142 | 268 142 |
| 2.1.1.3 | стопански потребители | м3/год | 837 616 | 834 620 | 876 698 | 820 000 | 1 168 145 | 1 167 145 | 1 166 145 |
| 2.1.2 | Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2 | м3/год | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | битови потребители | м3/год | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | обществени и търговски потребители | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | стопански потребители | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) | м3/год | 327 467 | 296 000 | 332 474 | 317 000 | 490 707 | 477 190 | 474 009 |
|  |  | % | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 2.2.1 | Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1 | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 | м3/год | 327 467 | 296 000 | 332 474 | 317 000 | 490 707 | 477 190 | 474 009 |
| 3 | Общи загуби на вода A15(Q6) | м3/год | 4 284 334 | 3 554 000 | 4 347 099 | 4 066 000 | 6 524 883 | 6 203 474 | 6 130 119 |
|  |  | % | 52,3% | 48,0% | 52,3% | 51,3% | 53,2% | 52,0% | 51,7% |
|  |  | м3/км/ден | 10,33 | 8,57 | 10,03 | 9,38 | 9,13 | 8,68 | 8,58 |
| 3.1 | Търговски загуби на вода Q8 | м3/год | 818 668 | 740 000 | 822 873 | 776 650 | 1 177 698 | 1 121 397 | 1 090 220 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Незаконно ползване Q8.1 | м3/год | 463 812 | 419 000 | 466 195 | 440 007 | 667 219 | 635 322 | 617 659 |
| 3.1.2 | Неточност при измерване Q8.2 | м3/год | 354 856 | 321 000 | 356 678 | 336 643 | 510 479 | 486 075 | 472 561 |
| 3.2 | Реални загуби на вода Q7 | м3/год | 3 465 666 | 2 814 000 | 3 524 226 | 3 289 350 | 5 347 185 | 5 082 077 | 5 039 899 |
|  |  | % | 42,3% | 38,0% | 42,4% | 41,5% | 43,6% | 42,6% | 42,5% |
| 3.2.1 | Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1 | м3/год | 230 978 | 187 600 | 234 880 | 219 226 | 356 375 | 338 706 | 335 895 |
| 3.2.2 | Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2 | м3/год | 1 805 826 | 1 466 125 | 1 836 172 | 1 713 955 | 2 785 960 | 2 647 835 | 2 625 860 |
| 3.2.3 | Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3 | м3/год | 173 983 | 141 367 | 176 922 | 165 131 | 268437 | 255 128 | 253 011 |
| 3.2.4 | Течове в сградните отклонения Q7.4 | м3/год | 1 254 879 | 1 018 908 | 1 276 252 | 1 191 038 | 1 936 413 | 1 840 408 | 1 825 133 |
| 4 | Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м3/год | 4 611 801 | 3 850 000 | 4 679 573 | 4 383 000 | 7 015 590 | 6 680 664 | 6 604 128 |
|  |  | % | 56,3% | 52,0% | 56,3% | 55,3% | 57,2% | 56,0% | 55,7% |
|  |  | м3/км/ден | 11,12 | 9,29 | 10,80 | 10,12 | 9,82 | 9,35 | 9,25 |
|  |  | разлика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Оценката на търговските загуби е трудна задача и при нея има голяма доза неопределеност.

Тъй като дружеството не разполага със собствени оценки, търговските загуби са заложени 10% от общото  количество вода на вход ВС съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода за 2015 г. и 2016 г. от 2017 г. е предвидено намаление на  за целия период на бизнес плана.

Търговските загуби се формират  от незаконно ползване (незаконни връзвания, манипулирани или заобиколени водомери) и неточност при измерване.

«ВиК» ООД – Габрово работи в посока на намяляване на кражбите на вода чрез откриване и премахване на незаконни връзки.

##### Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода се дължат в най-голяма степен на течове в системата за пренос и разпределение и течове в сградните водопроводни отклонения, на второ място от течове във водопроводите за сурова вода и на последно място от преливане на резервоарите за съхранение на вода.

Реалните загуби са 42.3% към 31.12.2015 г. , от 2019 г. след консолидиране на Оператора има леко завишение и за периода на бизнес плана е предвидено да достигнат отново до 42.5% чрез подмяна на разпределителни водопроводи и сградните водопроводни отклонения към тях, подмяна на водопроводни арматури и обособяване на водомерни зони, заложени в инвестиционната програма на дружеството.

##### Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода е базирана на Методиката за определяне на допустимите загуби на вода като водата за технологични нужди е взета 4% от общото количество вода на вход ВС, няма обществени сгради и паркове с нефактурирана консумация и липсва информация за количество използвана вода от пожарни хидранти.

##### Oбосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Използвана е Методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги | Бр. | 471 | 520 | 470 | 450 | 730 | 720 | 700 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа | км | 1 136 | 1 136 | 1 187 | 1 187 | 1 957 | 1 957 | 1 957 |
| Аварии по водопроводната мрежа (ПК5) | Бр./100 км/г | 41,46 | 45,77 | 39,60 | 37,91 | 37,30 | 36,79 | 35,77 |

Прогнозирано е намаление на броя на авариите като в края на регулаторния период през 2021 г. да бъде постигнато 35,77 бр./100 км/г при определено индивидуалното целево ниво – 70,24 бр.аварии по водопроводната мрежа/100 км/г.

#### АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни, за период от минимум 1 година и измервания в критична точка при необходимост | Бр. | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 100 | 49 |
| Общ брой водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия | Бр. | 69 | 23 | 69 | 70 | 73 | 126 | 186 |
| Налягане във водоснабдителната система (ПК6а) | % | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 68,49 | 79,37 | 80,11 |

#### ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ бр. зони в обслужваната територия | Бр. | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 | 126 | 186 |

| № | Населено място | Брой население | Брой водомерни зони iDMAt /iDMAm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Предвидени за изграждане по години | Общо |
|  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Габрово | 58 950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Севлиево | 22 676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Трявна | 9 426 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дряново | 7 377 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Общата дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и др.), при който се откриват и отстраняват скрити течове по години е следната:

- 2015 г. – 10.00 км

- 2016 г. – 10.70 км

- 2017 г. – 11.50 км

- 2018 г. – 11.90 км

- 2019 г. – 20.20 км

- 2020 г. – 20.50 км

- 2021 г. – 21.00 км

Показателят „Активен контрол на течовете” ПК 11д по години е както следва:

- 2015 г. – 0.88 %

- 2016 г. – 0.94 %

- 2017 г. – 0.97 %

- 2018 г. – 1.00 %

- 2019 г. – 1.03 %

- 2020 г. – 1.05 %

- 2021 г. – 1.07 %

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 66804 | 65821 | 64838 | 63855 | 86221 | 84917 | 83631 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80876 | 79686 | 78496 | 77306 | 107815 | 106129 | 104473 |
| Ниво на покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води | % | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 79,97 | 80,01 | 80,05 |

Прогнозира се намаляване на населението в обслужваната от „ВиК” ООД територия и след консолидиране на оператора достигане на нивото на покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води до 80.5%.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период | брой | 60 | 40 | 60 | 58 | 130 | 127 | 125 |
| Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период | брой | 25 | 25 | 25 | 23 | 175 | 173 | 166 |
| Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период | брой | 30 | 25 | 30 | 28 | 50 | 45 | 45 |
| Общ брой на авариите по канализационната мрежа | брой | 115 | 90 | 115 | 109 | 355 | 345 | 336 |
| Аварии на канализационната мрежа | бр./100 км/год. | 69.7 | 54.55 | 67.25 | 63.74 | 132.46 | 128.73 | 124.63 |

Прогнозирано е намаление на бр. на авариите по канализационната

мрежа до 2018 г. , увеличение след окрупняване на оператора през 2019 г. като в края на регулаторния период през 2021 г. нивото на показателя е 124.63 бр./100 км/год. при зададено индивидуално ниво 124.67 бр./100 км/год.

#### АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията (ПК10) | Бр./10 000 потребители | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

За този показтел не е определено ниво за постигане в рамките на регулаторния период.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | Бр. | 58716 | 57852 | 56988 | 56124 | 76953 | 74496 | 74220 |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой) | Бр. | 80876 | 79686 | 78496 | 77306 | 107815 | 106129 | 104473 |
| Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 71.04 | 70.19 | 71.04 |

Прогнозира се намаляване на населението в обслужваната от „ВиК” ООД територия и след консолидиране на оператора достигане на нивото на покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води до 71,04 %.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ,

#### ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

ПСОВ – гр. Габрово

За ПСОВ гр. Габрово представяме следната обобщена таблица за 2015г. по пунктове за пробовземане по пътя на водата:

ДАННИ

за ГПСОВ - гр. Габрово –2015 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | димен- сия | мини-мум | максимум | средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вход ПСОВ |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 7,16 | 8,53 | 7,60 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 16 | 177 | 68 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 37 | 345 | 171 |
| 4 | Общ азот | мг/л | 6,9 | 23,8 | 14,3 |
| 5 | Общ фосфор | мг/л | 0,66 | 3,10 | 1,84 |
| 6 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 47 | 327 | 121 |
| Изход ПРУ |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 7,24 | 8,59 | 7,57 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 21 | 145 | 59 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 57 | 293 | 137 |
| 4 | Общ азот | мг/л | 7,0 | 28,4 | 16,6 |
| 5 | Общ фосфор | мг/л | 0,49 | 3,56 | 2,19 |
| 6 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 47 | 139 | 84 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | - | - | 35 |
|  | ХПК | % | - | - | 35 |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | - | - | 30 |

| изход ГПСОВ |
| --- |
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | диме- сия | мин. | макс. | сред-но | норма 13140023 09.08.07 г |
| 1 | Активна реакция(рН) | - | 6,70 | 7,83 | 7,43 | 6,5-9,0 |
| 2 | БПК5 | мгО2/л | 1,0 | 6,0 | 2,7 | 25 |
| 3 | ХПК | мгО2/л | 5,5 | 62 | 18,6 | 125 |
| 4 | Разтворен кислород | мгО2/л | 1,3 | 6,9 | 4,6 | - |
| 5 | Общ азот | мг/л | 1,4 | 10,5 | 3,2 | 15 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,14 | 1,92 | 0,83 | 2,0 |
| 7 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 7,0 | 35,0 | 16,3 | 35 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | 91 | 98 | 95 | - |
|  | ХПК | % | 71 | 96 | 87 | - |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | 64 | 96 | 85 | - |

Резултатите показват намаляване натоварването на вход ПСПВ.

За отчетния период няма нестандартни проби.

ПСОВ – гр. Трявна

За ПСОВ гр. Трявна представяме следната обобщена таблица за 2015г. по пунктове за пробовземане по пътя на водата:

ДАННИ

за ГПСОВ - гр. Трявна – (м. октомври до м. декември ) 2015 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | дименсия | мини-мум | макси мум | сред-но |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вход ПСОВ |
| 1 | водно количество | м3/ден | 2531 | 19973 | 4567 |
| 2 | Активна реакция(рН) | - | 7,29 | 8,13 | 7,72 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л | 26 | 174 | 104 |
| 4 | ХПК | мгО2/л | 63 | 202 | 147 |
| 5 | Общ азот | мг/л | 9,6 | 50,9 | 20,3 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,97 | 5,23 | 2,48 |
| 7 | Амониеви йони | мг/л | 4,93 | 50,0 | 15,3 |
| 8 | Нитрати | мг/л | 0,58 | 4,86 | 1,40 |
| 9 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 21 | 585 | 112 |

| изход ГПСОВ |
| --- |
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | димен-сия | мин. | макс. | средно | норма 13140207 /2012 |
| 1 | водно количество | м3/ден | 2780 | 6064 | 4264 | - |
| 2 | Активна реакция(рН) | - | 7,33 | 7,81 | 7,57 | 6,5-9,0 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л | 2,0 | 29 | 10,8 | 25 |
| 4 | ХПК | мгО2/л | 17,5 | 69,5 | 35,4 | 125 |
| 5 | Общ азот | мг/л | 2,8 | 17,7 | 12,2 | 15 |
| 6 | Общ фосфор | мг/л | 0,15 | 3,8 | 0,98 | 2,0 |
| 7 | Неразтв. в-ва 1050 С | мг/л | 1,0 | 54 | 15,5 | 35 |
|  | Преч. Ефект: БПК5 | % | 65 | 99 | 90 | - |
|  | ХПК | % | 41 | 90 | 76 | - |
|  | Неразтв. в-ва 1050 С | % | 27 | 96 | 86 | - |

ПСОВ – гр. Трявна е предадена на „В и К” ООД Габрово на 01.10.2015г. За отчетния период нестандартните проби са 5 броя по показателите: БПК5 , общ фосфор и общ азот.

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води.

| ПСОВ – гр. Габрово | ПСОВ – гр. Трявна |
| --- | --- |
| извършени (брой) | стандартни (брой) | стандартни ( % ) | извършени (брой) | стандартни (брой) | стандартни ( % ) |
| 256 | 256 | 100 | 57 | 52 | 91,2 |

#### АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

Пробовземането се извършва по заявка на отдел „ИНКАСО”

| Резултати от мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води и регистър на контролитаните предприятия за 2015 г. - р-н Габрово групирани по степени на замърсеност |
| --- |
| № | фирма | степен | ХПК | БПК |
| 1 | Цератицит | 1 | 227 | 70 |
| 2 | РИГ | 1 | 226 | 74 |
| 3 | СИМ | 1 | 180 | 62 |
| 4 | Мехатроника | 1 | 86 | 16 |
| 5 | "Кауфланд" | 1 | 201 | 49 |
| 6 | Импулс | 1 | 63 | 21 |
| 7 | Еврохим груп | 1 | 248 | 81 |
| 8 | Подемкран | 1 | 1068 | 261 |
| 9 | МАК | 1 | 711 | 172 |
| 10 | ТЕСПОМ | 1 | 2796 | 63 |
| 11 | ЕТ "Бисер Ценков" | 1 | 170 | 34 |
| 12 | МВ "Янтра" | 1 | 87 | 32 |
| 13 | "Хемустурист" АД | 1 | 232 | 100 |
| 14 | ДКЦ 1, база 1 | 1 | 16 | 1 |
| 15 | ДКЦ 1. база 2 | 1 | 165 | 50 |
| 16 | АМК -мотор ред. | 2 | 455 | 314 |
| 17 | "Фулмакс" | 2 | 5588 | 494 |
| 18 | Габрово Милк | 3 | 4930 | 1485 |
| 19 | ЕЛВИ | 3 | 3923 | 2346 |
| 20 | "ФИЕРХАУТЕН" Б-я | 3 | 50000 | 6200 |

| Резултати от мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води и регистър на контролитаните предприятия за 2015 г. - р-н Трявна групирани по степени на замърсеност |
| --- |
| № | фирма | степен | ХПК | БПК |
| 1 | болница, МБАЛ | 1 | 36 | 18,5 |
| 2 | обществ. пералня | 1 | 174 | 63 |
| 3 | старннопр"Зограф" | 1 | 106 | 44 |
| 4 | Хотел "Сезони" | 1 | 195 | 83 |
| 5 | Хотел "Панорама" | 1 | 30,7 | 8,5 |
| 6 | Хотел "Бръшлян" | 1 | 43 | 17 |
| 7 | Хотел "Хилез" | 1 | 152 | 66 |
| 8 | Хотел "Фамилия" | 1 | 217 | 93 |
| 9 | Хотел "Тревненски | 1 | 177 | 87 |
| 10 | Хотел "Трявна" | 1 | 118 | 53 |
| 11 | ДСБДПЛББ ЕООД | 2 | 354 | 210 |
| 12 | цех - РИГ ЕООД | 2 | 935 | 380 |
| 13 | Х-л "Калина палас" | 2 | 583 | 273 |
| 14 | Хотел "Ралица" | 2 | 581 | 480 |
| 15 | Хотел"Извора" | 2 | 581 | 400 |
| 16 | ЖПГара | 2 | 460 | 234 |

ПСОВ – гр. Трявна е предадена на „В и К” ООД Габрово на 01.10.2015г.

Таблица с наименованията на фирмите и основните замърсители през 2015г.

| № | Наименование на фирмата | Основен замърсител | бр. проби 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| р-н Габрово |
| 1. | „Цератицит-България” АД | без основни замърсители | 1 |
| 2. | „РИГ” ЕООД | без основни замърсители | 1 |
| 3. | „СИМ” АД | без основни замърсители | 1 |
| 4. | „Мехатроника” АД „Микрон” СД | мед | 1 |
| 5. | “АМК Задвижваща и управляваща техника” ЕООД | ХПК | 1 |
| 6. | “Фулмакс-21”-АД / Управление/ | без основни замърсители |  |
|  | “Фулмакс-21”-АД / кв. Бойката/ | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества, | 2 |
| 7. | ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД” | без основни замърсители | 1 |
| 8. | “Импулс” – АД 1.изход ПС 2.изход фирмата | без основни замърсители | 1 1 |
| 9. | „ЕВРОХИМ Груп” ООД | pH, БПК5, ХПК, ПАВ, неразтворени вещества, | 2 |
| 10. | „Габрово МИЛК” АД | БПК5 и ХПК | 2 |
| 11. | „Подем кран” АД | без основни замърсители | 1 |
| 12. | “МАК” – АД | pH и ХПК | 1 |
| 13. | “ТЕСПОМ” – АД | неразтворени вещества, ХПК, цинк | 2 |
| 14. | „ЕЛВИ” ООД | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества | 2 |
| 15. | ЕТ „Бисер Ценков” | без основни замърсители | 1 |
| 16. | МВ „Янтра” АД | без основни замърсители | 1 |
| 17. | „ФИЕРХАУТЕН-БЪЛГАРИЯ” – ООД,с.Враниловци | pH, БПК5, ХПК, неразтворени вещества | 1 |
| 18. | „Хемустурист” АД | без основни замърсители | 1 |
| 19. | ДКЦ 1, база 1 | без основни замърсители | 1 |
| 20. | ДКЦ 1, база 2 | без основни замърсители | 1 |
| р-н Травна |
| 1. | хотел „Бръшлян” гр.Трявна, ул.”Панорама”№6 | без основни замърсители | 2 |
| 2. | хотел „Панорама” гр.Трявна, ул.”Панорама” | без основни замърсители | 2 |
| 3. | хотел „Калина Палас” гр.Трявна, ул.”Панорама”№15 | без основни замърсители | 2 |
| 4. | хотел „Трявна” гр.Трявна , ул.”Ангел Кънчев”№46 | без основни замърсители | 2 |
| 5. | хотел„Тревненски кът”гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№10 | без основни замърсители | 2 |
| 6. | хотел „Ралица” гр.Трявна, ул.”Калето” | без основни замърсители | 2 |
| 7. | хотел „Сезони” гр.Трявна , ул.”Петър Скорчев”№11 | без основни замърсители | 2 |
| 8. | хотел „Извора” гр.Трявна, ул. ”Асеневци”№6 /шахта на пътя/, № 159 | без основни замърсители | 2 |
| 9. | хотел „Фамилия” гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№40 | без основни замърсители | 2 |
| 10. | Страноприемница”Зограф”,гр.Трявна, ул.”П.Р.Славейков”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 11. | цех резбонарезни инструменти,гр.Трявна,ул.”Бенковска”7 | без основни замърсители | 2 |
| 12. | обществена пералня, гр.Трявна , ул.”Украйна”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 13. | МБАЛ, гр.Трявна , ул.”Лясков дял”№1 | без основни замърсители | 2 |
| 14. | ДСБДПЛББ, гр.Трявна , ул.”Бреза”№49 | без основни замърсители | 2 |
| 15. | хотел „Хилез” гр.Трявна , ул.”Стара планина”№17 | без основни замърсители | 2 |
| 16. | ЖП ГАРА, гр.Трявна , ул.”Стара планина”№2 | без основни замърсители | 2 |

Протоколите от мониторинга и справки, изготвени на база мониторинга се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

На отдел „ИНКАСО” предаваме по 2 екземпляра от протоколите – 1-я за отдела, а другия за фирмата - абонат.

Резултати от мониторинг върху качеството на заустваните отпадъчни води и регистър на контролитаните предприятия за 2017г. - р-н Габрово и р-н Трявна групирани по степени на замърсеност

| № | Наименование на фирмата | ХПК mgO2/l | БПК mgO2/l | степен | бр. проби 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р-н Габрово |
| 1. | „Цератицит-България” АД | 239 | 124 | 1 | 2 |
| 2. | „РИГ” ЕООД | 1048 | 325 | 2 | 2 |
| 3. | „Мехатроника” АД „Микрон” СД | 64 | 11 | 1 | 2 |
| 4. | “АМК Задвижваща и управляваща техника” ЕООД | 341 | 208 | 2 | 2 |
| 5. | “Фулмакс-21”-АД / Управление/ | 296 | 179 | 1 | 2 |
| 6. | “Фулмакс-21”-АД / кв. Бойката/ | 3027 | 502 | 2 | 2 |
| 7. | ЕТ “Доверие” | 296 | 23 | 1 | 2 |
| 8. | “Импулс” – АД 1.изход ПС 2.изход фирмата | 1. 16 2. 26 | 1. 1,8 2. 8 | 1. 1 2. 1 | 2 2 |
| 9. | „ЕВРОХИМ Груп” ООД | 258 | 90 | 1 | 2 |
| 10. | „Габрово МИЛК” АД | 1946 | 729 | 3 | 2 |
| 11. | „Подем кран” АД | 91 | 112 | 1 | 2 |
| 12. | “МАК” – АД | 757 | 250 | 2 | 2 |
| 13. | “ТЕСПОМ” – АД | 2725 | 280 | 2 | 2 |
| 14. | МВ „Янтра” АД | 108 | 58 | 1 | 2 |
| 15. | ЕТ „Бисер Ценков” | 478 | 86 | 1 | 2 |
| 16. | ХИПЕРМАРКЕТ „КАУФЛАНД” | 336 | 196 | 1 | 2 |
| 17. | „ЕЛВИ” ООД | 5712 | 3867 | 3 | 1 |
| 18. | „Хемустурист” АД гр. Габрово | 1517 | 449 | 2 | 2 |
| 19. | МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, гр. Габрово | 454 | 261 | 2 | 1 |
| 20. | Технически Университет гр. Габрово | 674 | 498 | 2 | 2 |
| 21. | „СБАЛББ” ЕООД гр. Габрово | 493 | 221 | 2 | 2 |
| р-н Трявна |
| 1. | хотел „Панорама” , „Ювием”ЕООД, гр.Трявна, ул.”Панорама” | 139 | 69 | 1 | 1 |
| 2. | хотел „Калина Палас”, „Премиум Травъл”ЕООД гр.Трявна, ул.”Панорама”№15 | 756 | 490 | 2 | 1 |
| 3. | хотел „Трявна”, гр.Трявна , ул.”Ангел Кънчев”№46 | 162 | 99 | 1 | 1 |
| 4. | хотел „Ралица” гр.Трявна, ул.”Калето” | 803 | 540 | 2 | 1 |
| 5. | хотел „Сезони” гр.Трявна , „Перота Холдинг”ООДул.”Петър Скорчев”№11 | 149 | 72 | 1 | 1 |
| 6. | хотел „Фамилия”, „Болкан Релакс”ООД гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№40 | 183 | 107 | 1 | 1 |
| 7. | обществена пералня „Вени Ми”ЕООД, гр.Трявна , ул.”Украйна”№1 | 836 | 497 | 2 | 1 |
| 8. | МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов”, гр.Трявна , ул.”Лясков дял”№1 | 104 | 51 | 1 | 1 |
| 9. | ДСБДПЛББ, гр.Трявна , ул.”Бреза”№49 | 812 | 430 | 2 | 1 |
| 10. | Срдужение SOS Детски селища България, гр. Трявна, ул. „Херман Г. Майер”№6 | 196 | 123 | 1 | 3 |
| 11. | „ЕМКО”ООД, гр.Трявна | 24 | 9 | 1 | 1 |

#### Определяне на коефициентите на степен на замърсеност на база данни

#### за контролираните предприятия за 2017 г., посочени в таблицата по горе.

| Степен на замърсеност | Товар по БПК5, кг/год | % от товара | Препоръчителни стойности | Разлика | % от товара, отнесено към разликата | Изчисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| Степен на замърсеност 1 | 33 598 | 33% | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,17 | 1,1+ 0,17 =1,27 |
| Степен на замърсеност 2 | 16 134 | 16% | 1,6 | 2 | 0,4 | 0,06 | 1,6+ 0,06 =1,66 |
| Степен на замърсеност 3 | 51 165 | 51% | 2 | 2,5 | 0,5 | 0,25 | 2+0,25 =2,25 |
| Общ товар, кг/год. | 100 896 | 100 |  |  |  |  |  |

| Коефициент степен на замърсеност | Коефициент за разпределение на необходимити приходи |
| --- | --- |
| Коефициент степен на замърсеност 1 | 1,27 |
| Коефициент степен на замърсеност 2 | 1,66 |
| Коефициент степен на замърсеност 3 | 2,25 |

При определяне на коефициентите на степен на замърсеност не са взети предвид предприятия на територията на Община Севлиево, поради непредставяне от страна на „Бяла“ ЕООД – Севлиево на данни от извършен мониторинг.

#### АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

##### Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

За охарактеризиране състава и свойствата на утайките сме планирали веднаж годишно да изпращаме утайка от ПСОВ гр. Габрово и ПСОВ гр. Трявна за анализ в акредитирана лаборатория.

##### Използвани методи за третиране на утайките

Използвани методи за третиране на утайките от ПСОВ.

- ПСОВ – Габрово технологична схема на третиране на утайките

| 1. | Първични утайки и уплътнените излишни утайки постъпват в резервоар за смесени утайки(РСУ) |
| --- | --- |
| 2. | След уплътняване утайките от РСУ, постъпват в центрофуга |
| 3. | След центрофугата, утайката постъпват в метантанк -1(МТ-1) |
| 4. | Изгнилата утайка от метантанк -1 (МТ-1), постъпва в метантанк -2 (МТ-2)=(резервоар за изгнили утайки) |
| 5. | В зависимост от технологията и натовареността: 5.1.част от утайката от МТ-2 се подава на изсушителни полета (ИП) 5.2. част от утайката от МТ-2 постъпва в резервоар за кондициониране на утайките |
| 6. | Кондиционираната утайка се подава на филтър преса (ФП) за обезводняване |
| 7. | Обезводнената утайка от ФП се депонира на ИП |

- ПСОВ – Трявна – технологична схема на третиране на утайките

| 1. | Утайкоуплътнител |
| --- | --- |
| 2. | Силоз за акумулиране на уплътнени утайки |
| 3. | Камерна филтър преса |

##### Описание на метода за оползотворяване, депониране

Към 31.12.2015 г. нямаме оползотворяване и депониране на утайки. Произведените утайки се съхраняват в ПСОВ.

От 2018 г. се предвижда да започне оползотворяването на част от утайките от ПСОВ. Усилията ще бъдат насочени към увеличаване на дела на оползотворените утайки, като се предвижда в края на регулаторния период количеството оползотворени утайки да е 90% от количеството образувани утайки.

Основно ще се търси възможност утайките да се използват за рекултивация на нарушени терени, както и в селското стопанство. За започване дейността по оползотворяване на утайките в селското стопанство се предвиждат следните дейности: активно проучване чрез разяснения сред земеделските производители в района, за да се установи кои от тях са готови да използват утайки за наторяване на обработваемите почви; да се изясни наличието на площи, обработвани от тези земеделски производители, попадащи в пояс I и II на санитарно-охранителните зони на водоизточници на питейно водоснабдяване; да се сключат договори със земеделски производители за оползотворяване на утайките в обработваните от тях площи; да се осигури периодичен контрол от акредитирана лаборатория върху качеството на утайките и др.

##### Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

| № | Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.: | хил.лв. | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 55 | 65 |
| 5.1 | Собствени разходи за депониране на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разходи за външни услуги за депониране на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Собствени разходи за оползотворяване на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките | хил.лв. |  |  |  | 15 | 40 | 55 | 65 |
| 6 | Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка | лв/тон с.в. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 28,7 | 34,0 | 43,2 |

Към момента дружеството не е сключвало договори за оползотворяване на утайките формирани в ПСОВ. В тази връзка прогнозираните разходите за оползотворяване са  определени на база информацията за средни стойности за разход лв./т за оползотворяване на тон утайка с % влажност за отделни групи ВиК оператори, посочени в Доклад № В- ДК- 165/30.11.2016 г. относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала и разходи за третиране на утайки от ПСОВ

##### Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

| № | Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо утайки за оползотворяване и депониране | хил.тон с.в. | 2 215 | 2 684 | 2 639 | 2 594 | 2 761 | 2 268 | 1 549 |
| 1.1 | Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2015 г. | тон с.в. | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 246 | 646 |
| 1.2 | Налични утайки в началото на годината, които са произведени през периода 2015-2021 г. | тон с.в. |  | 469 | 469 | 424 | 114 | 121 | 2 |
| 1.3 | Произведени утайки от ПСОВ през годината | тон с.в. | 469 | 469 | 424 | 424 | 901 | 901 | 901 |
| 1.4 | Процент влажност на произведените утайки | % | 59% | 59% | 59% | 59% | 63% | 63% | 63% |
| 2 | Общо ополозтворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води, в т.ч.: | тон с.в. | 0 | 0 | 0 | 310 | 770 | 1 020 | 1 215 |
| 2.1 | Оползотворени утайки, произведени преди 2015 г. | тон с.в. |  |  |  |  | 300 | 400 | 400 |
| 2.2 | Оползотворени утайки, произведени в предходната година | тон с.в. |  |  |  | 310 | 470 | 620 | 815 |
| 2.3 | Оползотворени утайки, произведени през текущата година | тон с.в. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Процент влажност на оползотворените утайки | % | 59% | 59% | 59% | 59% | 63% | 63% | 63% |
| 3 | Депонирани утайки, в т.ч.: | тон с.в. | 0 | 469 | 469 | 424 | 624 | 600 | 288 |
| 3.1 | Депонирани утайки, произведени преди 2015 г. | тон с.в. |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| 3.2 | Депонирани утайки, произведени в предходната година | тон с.в. |  | 469 | 469 | 424 | 424 | 400 | 88 |
| 3.3 | Депонирани утайки, произведени през текущата година | тон с.в. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Процент влажност на депонираните утайки | % | 59% | 59% | 59% | 59% | 63% | 63% | 63% |
| 4 | Остатък утайки към края на периода, в.т.ч.: | тон с.в. | 2 215 | 2 215 | 2 170 | 1 860 | 1 367 | 648 | 46 |
| 4.1 | Остатък утайки, които са произведени преди 2015 г. | тон с.в. | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 746 | 1 246 | 646 | 46 |
| 4.2 | Остатък утайки, произведени през периода 2015-2021 г. | тон с.в. | 469 | 469 | 424 | 114 | 121 | 2 | 0 |
| 5 | Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.: | хил.лв. | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 55 | 65 |
| 5.1 | Собствени разходи за депониране на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разходи за външни услуги за депониране на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Собствени разходи за оползотворяване на утайките | хил.лв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките | хил.лв. |  |  |  | 15 | 40 | 55 | 65 |
| 6 | Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка | лв/тон с.в. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 28,7 | 34,0 | 43,2 |

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо количичество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставяне на вода от ВиК операторите | кВч | 2175778 | 2440523 | 2621607 | 2488450 | 3633074 | 3501384 | 3450192 |
| Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба №1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи | м3 | 8186683 | 7400000 | 8311850 | 7925000 | 12267683 | 11929757 | 11850221 |
| Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода (ПК11а) | кВч/м3 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към настоящия момент „ВиК” ООД не експлоатира канализационна помпена станция и няма изразходена електроенергия за дейността по отвеждане на отпадъчни води.

Предвижда се от 2019 да започнат да се експлоатират 4 бр. КПС.

#### АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора | кВч | 975686 | 1276135 | 1276350 | 1276350 | 2480363 | 2480363 | 2480363 |
| Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора | м3 | 9825420 | 11065600 | 11065600 | 11065600 | 15170198 | 15170198 | 15170198 |
| Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води (ПК11б) | кВч/м3 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |

За този показател не е определена стойността, която трябва да се постигне от оператора в рамките на регулаторния период. След окрупняване на оператора от 2019 г. се констатира леко завишение от 0.12 на 0.16 кВч/м3.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на разходите се оценява посредством финансовите показателите за ефективност. Показателите са количествени характеристики за съотношението между приходите и разходите за съответния вид услуга.

Показателите за ефективност на разходите за услугите доставяне на вода- ПК12а, отвеждане на отпадъчни води- ПК12б и пречистване на отпадъчни води- ПК12в за регулаторния период на бизнес плана 2017 - 2021г.,  са  показани в Таблица 3.

Анализирайки резултатите на показателите за ефективност на разходите от бизнес план 2017-2021 г. на ВИК ООД гр. Габрово от 2016 г. и тези от настоящия бизнес план се вижда, че присъединяването на ВИК дружеството „Бяла” ЕООД гр. Севлиево към ВИК ООД Габрово не се отразява съществено на стойностите им.

Стойностите на ПК12а са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1.06 | 1,08 | 1,09 |

Стойността на показателя ПК12а е близък до индивидуалното целево ниво 1,1 за ВИК дружеството ни, с тенденция към нейното достигане в дългосрочен план, т.е. наблюдава се повишаване на ефективността на разходите за услугата доставяне на вода.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Стойностите на показателя ПК12б са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,33 | 1,09 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |

Показателят е с тенденция на увеличаване през регулаторния период и достигане до индивидуалната ни цел 1,1, т.е. ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води се повишава.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Стойностите на показателя ПК12в са следните:

| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,15 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Стойностите  на този показател са близки до индивидуалната цел 1.1, но ефективността на разходите за пречистване на отпадъчни води се запазва през регулаторния период.

Вижда се, че показателите ПК12а, ПК12б, ПК12в с преминаването към ЕСРО отчетността се приближават към определеното им ниво за ВИК дружеството ни, т. е оптимизират се преките разходи за всеки вид услуга.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал за „ВиК“ ООД – Габрово (преди окрупняване) | брой | 225 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 227 |
| Персонал след окрупняване на територията на Община Севлиево | брой |  |  |  |  | 103 | 102 | 101 |
| Персонал след окрупняване на територията на Община Севлиево за ВС доставяне вода на друг оператор | брой |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите | брой | 225 | 230 | 228 | 228 | 334 | 333 | 331 |
| Общ брой на сградните водопроводни отклонения | брой | 24444 | 24515 | 24565 | 24615 | 41855 | 41915 | 91975 |
| Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (ПК15а) | Бр./1 000 СВО | 9.20 | 9.38 | 9.28 | 9.26 | 7.98 | 7.94 | 7.89 |

Представена е допълнителна справка за персонала.

#### АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал за „ВиК“ ООД – Габрово (преди окрупняване) | брой | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| Персонал след окрупняване на територията на Община Севлиево | брой |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 |
| Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на вода на потребителите | брой | 49 | 51 | 52 | 52 | 74 | 74 | 74 |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения | брой | 7741 | 7752 | 7762 | 7772 | 13347 | 13362 | 13377 |
| Ефективност на персонала за услугата отвеждане и пречистване (ПК15б) | Бр./1 000 СКО | 6.33 | 6.58 | 6.70 | 6.69 | 5.54 | 5.54 | 5.53 |

Представена е допълнителна справка за персонала.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ВЛИЯНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА НАЗНАЧЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОКРУПНЯВАНЕТО С „БЯЛА” ЕООД- гр. СЕВЛИЕВО

След окрупняване с „Бяла” ЕООД – Севлиево се предвижда намаление на персонала  от Севлиево от 156 бр. общо  с Водоснабдителна система за Доставяне на вода на друг ВиК оператор на  130 бр.  Общият брой на персонала по щат за 2019 г. е 419 бр., който се запазва до 2021г.

Съпоставимостта на общо приходите от продажба на ВиК услугите спрямо общия брой на персонала е както следва:

За 2018г.-23,37; за 2019 г.- 24,86; за 2020г. 25,49; за 2021г. 26,42

Това показва ръст на приходите от продажби на ВиК услугите спрямо броя на персонала.

Прилагаме  щатното разписание на „В и К” Габрово за период 2015-2021г. –Приложение № 6

#### АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

За целите на анализа е приложен подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

| годишният коефициент на събираемост =1,2*А – (В- С) / 1,2*А + С, където: (А) е нетен размер на приходите от продажби, (В) е вземания от клиенти и доставчици за отчетния период и (С) е вземания от клиенти и доставчици за предходния период. Данните за дружеството за периода 2011 – 2015 г. са представени таблично |
| --- |
| Година | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент |
|  | A | B | C | ((1,2*A-(B-C)) 1,2*A+C |
| 2011 г. отчет | 8 052 | 1 772 | 1 822 | 0,846 |
| 2012 г. отчет | 7 241 | 1 860 | 1 772 | 0,822 |
| 2013 г. отчет | 7 344 | 1 815 | 1 860 | 0,83 |
| 2014 г. отчет | 7 237 | 1 505 | 1 815 | 0,857 |
| 2015 г. отчет | 6 769 | 1 365 | 1 505 | 0,849 |

Данните показват, че през периода 2012 – 2013 г. има намаление на стойността на коефициентите на събираемост, докато през 2014 – 2015 година се отбелязва нарастване.

За анализа съпоставяме данните за събираемост на вземанията с фактурираните количества при битови потребители, като прилагаме данни в табличен и графичен вид:

Фактурирано количество вода в куб.м. на битови потребители по години

|  | 2009 | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2665618 | 2624691 | 2646585 | 2724959 | 2637340 | 2552329 | 2630756 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -40927 | 21894 | 78374 | -87619 | -85011 | 78427 |

Видно е, че при увеличение на фактурираната доставена вода на битови потребители през 2012 г. се отчита намаление на коефициента на събираемост, а така също и лек спад през 2015 г., когато също имаме увеличение на фактурираната подадена вода. И обратно – при намаление на фактурираната доставена вода на битови потребители се отбелязва увеличение на коефициента на събираемост.

Направен е анализ за събираемостта и по показател период на просрочените вземания над 90 дни от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. : относителния дял на просрочените вземания е 35,87 %, като  задълженията на битовите потребители представляват 92,11 %, а на фирмените потребители – 7,89 %.

Данните за събираемостта показват, че има положителна тенденция за нарастване на събираемостта през 2014 г. и лек спад през 2015 г.

Както всички ВиК оператори и „В и К” ООД има проблеми със събирането на една част от вземанията си. Причините за това са комплексни, като основните са: икономическата криза, сравнително голямата безработица и ниските заплати в региона.

Лекото колебание на коефициента на събираемост през 2015 г. се дължи и на факта, че от месец октомври 2015 г. дружеството започна да стопанисва, поддържа и експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води в град Трявна.

За събиране на задължения, както и за прекъсване на водоснабдяването са създадени вътрешни екипи в отдел Инкасо на дружеството. Не се използват външни фирми за събиране на просрочените вземания.

#### АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

През базовата година (2015 г.) „ВиК” ООД Габрово е обслужвало 62432 потребители, в това число: битови – 57787, обществени – 396 и стопански – 4249 бр. Постъпилите жалби за годината са 47 бр, или интензивността на жалбоподаване е 0.75 жалби/1000 потребители.

Броят на жалбите на които е отговорено в срок е 38 (80.85%). Просрочване е

допуснато в отговора на 9 жалби - основно свързани с нарушено водоподаване, наводнения от канализационна мрежа и други отнасящи се до аварийно-възстановителната дейност. Поради необходимостта от по-вече време за проучване и локализиране на проблемите поставени в тези жалби не е преодоляно забавянето при тяхното решаване.

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок за отговор на писмени жалби на потребителите (ПК13) | % | 80,85 | 92,00 | 94,00 | 96,00 | 98,18 | 100,00 | 100,00 |

#### АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Приходите на дружеството са обвързани с отчетите за подадените водни количества към консуматорите, отчетени чрез  монтираните водомерни устройства (средства за търговско измерване). Използваните водомери са клас на точност Б. През периода 2009 г. – 2014 г. основно усилията бяха насочени към последваща периодична проверка на водомерите, към отстраняване на неправилен монтаж, към преоразмеряването им при промяна на консумацията и към подмяна на неработещи водомери. В началото на 2015 г.  беше извършен анализ на водомерното стопанство. След направената оценка се установи се, че затруднения при изпълнение на програмата за привеждане на водомерите в метрологична годност е големия брой остарели водомери, което налага и цялостно преустройство на водомерните възли. Взето беше решение по-голямата част от водомерите на СВО да бъдат подменени с нови. За 2015 г. беше изготвен график по експлоатационни райони и населени места и в резултат на създадена добра организация, контрол и отчетност е постигнат показател „годишно ниво” на брой подменени/проверени водомери на СВО 0.197 спрямо броя водомери, монтирани на СВО. При разчет 4843 броя, подменените с нови са 4541 броя, проверени са 183 броя или общо 4724 броя водомери са приведени в метрологична годност. Следи се срока на метрологична годност и на индивидуалните водомери. Дружеството е осигурило комплексна услуга за сметка на потребителите. През 2015 г. последваща периодична проверка е извършена на 88 броя, с нови са подменени 1320 броя или общо 1408 броя индивидуални водомери са приведени в метрологична годност.

Активна е работата на дружеството и по монтажа на общи (приходни) водомери в сгради – етажна собственост и на СВО без водомери. С приоритет се монтират водомери на СВО в сгради с по-голям брой потребители.

Следи се консумацията на вода на  големите потребители. При увеличаване или намаляване на потреблението се извършват проверки,  търсят се причините. Оказва се съдействие при решаване на възникнали проблеми, а при необходимост – се преоразмеряват водомерите или се монтират комбинирани водомери.

Следи се за изправността на водомерните възли, като за такива, които не отговарят на изискванията на нормативните документи, се връчват предписания за отстраняване на проблемите с указан срок за изпълнение.

Усилията на дружеството са насочени към откриване на кражби и нерегламентирани включвания на потребители към водопроводната мрежа, откриване на консуматори без мерене и осигуряване на достъп за отчитане на водомерите и проверка на водомерни възли и инсталации. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, като в преките задължения на инкасаторите е включено задължението да разкриват кражбите в дворните имоти, в жилищата на потребителите и в сградите - етажна собственост. Извършват се планирани и текущи проверки, и проверки по сигнал  от инспектори, водопроводчици и други служители на отдел Инкасо. В тази връзка се поддържа постоянен контакт от служителите на отдела с водопроводчиците по населени места, с кметовете и кметските наместници на малките населени места. Търси се съдействие за актуализация на базата данни на потребителите и за осигуряване на достъп за проверка и отчитане на водомери.

ПРОГРАМА за последваща проверка на средствата за търговско измерване (водомери на водоизточници и СВО)

| № | район | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩО | 4880 | 4883 | 4900 | 5614 | 5630 | 5870 |

Програмата ще бъде детайлизира по населени места и месеци за всяка година от периода на бизнес плана.

Гаранция за изпълнението на програмата ще бъде премахване и намаляване на затруднения от следния характер:

- преустройство на изградени стари водомерни шахти с възможност за извършване на демонтаж/монтаж на водомери;

- подмяна на стари и изгнили СВО, за да се изпълни демонтаж/монтаж  за проверка/ подмяна на водомер;

- неосигуряване на достъп до имотите (предимно в селските райони)

- наличието на необитаеми имоти (в много села от региона населението по постоянен и настоящ адрес е от 20 до 30 % от броя на регистрираните водомери на СВО. На практика ВиК услугите в тях са закрити - не се отчитат водомерите и не се фактурират водни количества.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2015 г. са извършени следните мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на ВиК системите:

| Програма по години | Обект | Описание | Ефективност (Очакван ефект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. |  |  |  |
| Изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи | ПС Баждар | Наблюдение напор, преднапор и работа на помпи. Наблюдение нивото в НВ. | Управление на помпи, ниво и СК на НВ. Намаляване на загубите и експл.разходи.Охрана на ПС и НВ |
| Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия |  |  |  |
|  | ПС Междени | Подмяна помпа - 1 бр. | няма - еднакви характеристики със същ.помпа |
|  | ПС "Длъгня" | Подмяна помпа - 1 бр. | Намаление на мощност 15 kW |
| Подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия | няма |  |  |

През периода на бизнес плана ще бъдат подменени помпени агрегати в следните помпени станции:

- ПС „Чириковец”, ПС „Жълтеш”, ПС „Недевци” и ПС „Здравковец” от Община Габрово;

- ПС „Килифарево” от Община Дряново”;

- ПС „Белица” от Община Трявна;

През периода на бизнес плана ще бъдат вкючени в диспечеризация – ПС „Баба Зара”, ПС „Тончевци” и ПС „Стефановци”, с. Царева ливада и гр. Трявна.

#### СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

Връзката ВиК оператор – потребител е изключително важна за дружеството и за осъществяване на стопанската му дейност.

Осигуряването на високо качество на предоставяните комплексни ВиК услуги на потребителите е основна задача на дружеството. Затова стратегията за работа с потребителите трябва да редуцира грешките, да проучва удовлетвореността на клиентите чрез управление на контактите, като завишава очакванията им.

Стратегията на дружеството за работа с клиентите е базирана на следните основни направления:

- внедряване на софтуерни решения с цел подобряване на вътрешнофирмения обмен на данни и подобряване процеса на отчитане и фактуриране на ВиК услуги , за навременна и по - бърза кореспонденция;

- разширяване възможностите за заплащане на месечните сметки за подадените и потребени ВиК услуги;

- повишаване информираността на клиентите за извършване на аварийни и планови ремонти и за цялостната дейност на дружеството, със спецификите на фактурирането чрез усъвършенстването на съществуващите комуникационни канали.

Плана за подобряване обслужването на потребителите включва:

- Обучение на служителите за поддържане на актуални знания и компетентност, както и за изграждане на доверие.

- Срещи със служители на дружеството с цел осигуряване на обратна връзка и по – добро предлагане на услугите. Обсъждане на проблемите в тяхната работа и набелязване мерки за преодоляването им. Редовно информиране за нови проекти и делегиране на отговорностти.

- Управление на връзките с клиентите – професионално отношение към поставените проблеми, предлагане решения, поемане на отговорност за решаването им и тяхното отстраняване, съкращаване на времето и редуциране на ресурсите при решаване възражения от потребители.

- Оптимизиране на управлението на контактите с клиентите чрез развитието на информационните технологии, като основна цел ще бъде по-бързо и качествено изпълнение на процесите отчитане, фактуриране, плащане,  актуализиране на базата с клиентски данни, данните за контакти и други.

- Регулярно допитване до клиентите по всички възможни начини (лично, писмено, по телефон, чрез интернет, чрез средствата за масова информация и други) и задължителен анализ на резултатите. При нерешени проблеми да следва бързо и точно отстраняване, което ще бъде предпоставка за повишаване доверието на клиентите.За тази цел ще подобрим телефонните услуги за подаване на сигнали, изразяване на мнение, подаване на самоотчети, насрочване на срещи, въпроси, свързани с плащания на сметки.

Ще се усъвършенства работата на двата информационни центъра във „В и К”  - град Габрово и тези в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна. Ще се организират изнесени офиси в по – големите села на трите общини на региона, с което ще дадем възможност на място да се възползват от услугите, извършвани в клиентските центрове – получаване на консултация от специалисти, свързана с дейността на дружеството, подаване на документи и заявяване на услуги, актуализиране данните на клиентите, допитване и други.

Непрекъснато усъвършенстване на Интернет страницата на дружеството, ежедневно актуализиране на информацията с цел осигуряване на достъп и възможност на всеки потребител за проверка на сметки, подаване на самоотчети, абонаментно предоставяне на информация относно издадени фактури, за преустановяване на водоподаване и други.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребители:

- Приемането и завеждането на жалби и други документи (заявления и възражения) със  съдържание определящо ги като жалби, да се извършва от технически сътрудник на Управителя, специалист „Съдебна система” и информатор приемна „Инкасо” при спазване на следните критерии:

- документът да отговаря на изискванията на чл.53 от Общите условия

- искането описано в документа да касае: правото на потребителя да бъде присъединен, несъгласие с начислени водни количества, нарушено водоподаване, висок разход общи нужди или друго нарушено право свързано с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (лошо качество на питейната вода, наводнения от канализационна мрежа, невъзстановена настилка и т.н.).

- в случаите когато съдържанието на подадения документ е свързано с често задавани и/или решавани от ВиК ООД въпроси, отговорите на които са известни и еднотипни, то той се завежда като заявление по общия ред и не попада в регистъра на жалбите

- След резолюция на Управителя за изпълнение към съответен отдел или звено жалбата се копира и предоставя на длъжностното лице за работа с потребители за регистриране в дневник на жалбите и последващ контрол по изпълнението.

- Отговорното лице от отдел, звено и други подразделения към което е насочена жалбата извършва оглед, измервания, пробовземания и всички други необходими действия относно поставения в жалбата проблем и съставя отговор в 14-дневен срок в който задължително определя основателността  и удоволетвореността на жалбата. Копие от отговора се предоставя на длъжностното лице за работа с потребители.

- Ежемесечно (до 15-то число) технически сътрудник на Управителя изготвя справка-извлечение от електронния регистър за информация по хода на регистрираните жалби за предшестващия месец. За просрочените и без отговор жалби се докладва на Управителя от длъжностно лице за работа с потребителите. Аналогична справка се изготвя и за останалите документи изискващи отговор съгласно АПК, която се предоставя на ръководители на райони, отдели и звена за вземане на мерки при забавяне на отговорите или при липса на такива. Ежемесечни справки се изготвят и от експлоатационните райони.

- Срокът за отговор на регистрираните жалби е не по-дълъг от 14 календарни дни, а срокът за изпълнение на удоволетворените жалби е не по-вече от 60 календарни дни. Приключването на преписка по жалби става след проверка и подпис на отговорното лице в дневника на жалбите.

- Експерт „Връзки с обществеността” периодично осигурява публикуването в регионалните медии разяснения относно характерни проблеми при обслужване на потребителите (инкасиране на общи водомери, проверка на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите, действия при аварии и възстановявания, наводнения от канализация и др.) с цел намаляване на жалбите касаещи дейноста на оператора.

- За работата с жалби на потребители ежегодно се съставя анализ с изведени от него мерки за подобряване на работата

- За изпълнение на този план и за мерките от анализа по т.7, Управителя на „ВиК” ООД Габрово  издава Заповед с конкретни задължения и указания свързани с работата по разглеждане и отговор на жалби. В заповедта се отразяват и задължения и указания по тази дейност на висшестоящи органи.

Плана за намаляване на несъбраните вземания включва следните мерки:

- установяване и диференциране на причините за проблемите със събираемостта на просрочените вземания и вземане на обективни управленски решения за решаването им;

- усъвършенстване начина за получаване на месечните фактури за потребени ВиК услуги – по електронен път, което да даде възможност същите да бъдат доставени веднага на клиентите или в кратък срок;

- откриване на нови каси с възможност за удобство при заплащане на задълженията;

- интензивна уведомително – предупредителна процедура за просрочени вземания: следене на давностен срок, телефонни обаждания, съобщения чрез инкасатори, покани за доброволно плащане, сключване на договори за разсрочени плащания, следене за редовно плащане на договорените вноски и текущи задължения, търсене на задължения по съдебен път и спиране на водоподаване за неизпълнение на задължения; индивидуална работа с проблемни абонати.

- използване услугите на външни фирми за събиране на просрочени задължения

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

#### АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Водоснабдителните системи на територията, обслужвана от „ В и К ” ООД – Габрово, в които се извършва услугата водоснабдяване са 76 броя, от които 47 броя водоснабдителни системи са гравитачни, 26 броя са помпени и 3 броя – смесени.

Значителният брой системи и елементи се обуславя от характера на

територията (планински, пресечен терен) и вида на водоизточниците (многобройни, местни).

Водоснабдителни системи Община Габрово:

  - ВС „Христо Смирненски”

Водоизточници – язовир „Христо Смирненски” и 11 бр. каптажи

(неизползвани – 11 бр. каптажи), Напорни водоеми – 24 бр. с общ                V=22 385 м3, довеждащи водопроводи – 77.753 км, Вътрешна водопроводна мрежа – 200.575 км, ПС „Тончевци”, ПС „Баждар”, ПС „Стефановци”, ПС „Баба Зара”, Хидрофор „Младежки дом”, ПС „Петкова нива”, ПС „Чехлевци”, ПС „Николочовци”, ПСПВ „Киселчова могила”;

  - ВС „Малуша”

Водоизточници - речно водохващане „Малуша”, напорни водоеми – 4 бр. с общ обем  V = 605 м³, довеждащи водопроводи – 11.239 км, вътрешна водопроводна мрежа – 22.684 км, ПС „Лисец”, ПС „Недевци”, Хидрофор „Орлово гняздо”, ПСПВ „Малуша”;

  - ВС „Любово”

Водоизточници - речно водохващане, каптажи – 19 бр. (неизползвани – 18 бр.), дренаж „Соколски манастир”, напорни водоеми – 23 бр. с общ обем  V = 2672 м³, довеждащи водопроводи – 52.321 км, вътрешна водопроводна мрежа – 61.009 км, ПС „Слънчев бряг”, ПС „Инструмент”, ПС „Любово”, ПС „Горно Пройновци”;

  - ВС „Лютаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 35 м³, довеждащи водопроводи – 0.440 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.800 км;

  - ВС „Радецки”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 12 м³, довеждащи водопроводи – 0.590 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.470 км;

  - ВС „Лоза”

Водоизточници –2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем V = 65 м³, довеждащи водопроводи – 0.620 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.564 км;

  - ВС „Армените”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем V = 125 м³, довеждащи водопроводи –           2.870 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.364 км;

  - ВС „Златевци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 175 м³, довеждащи водопроводи – 1.923 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.397 км;

  - ВС „Чавеи”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 3.322 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.047 км;

  - ВС „Стоманеците”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 2.020 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.890 км;

  - ВС „Зелено дърво”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 44 м³, довеждащи водопроводи – 5.965 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.856 км;

  - ВС „Поповци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 95 м³, довеждащи водопроводи – 2.510 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.609 км;

  - ВС „Думници”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 0.430 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.429 км;

  - ВС „Гледаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем        V = 30 м³, довеждащи водопроводи 0.206 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.691 км;

  - ВС „Прахали”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем        V = 30 м³, довеждащи водопроводи 0.212 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.386 км;

  - ВС „Пецовци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 82 м³, довеждащи водопроводи - 0.310 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.614 км;

  - ВС „Мрахори”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи - 0.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.108 км;

  - ВС „Дебел дял”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 80 м³, довеждащи водопроводи - 7.276 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.344 км;

  - ВС „Кметовци”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 125 м³, довеждащи водопроводи - 5.032 км, вътрешна водопроводна мрежа – 6.508 км;

  - ВС „Старилковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 0.825 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.00 км;

  - ВС „Мичковци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 1.600 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.743 км;

  - ВС „Стоките” – р-н Габрово

Водоизточници – питейна вода се подава от ПСПВ „Стоките” към ВиК „Бяла” ЕООД – Севлиево, напорни водоеми  - 11 бр. с обем                    V = 655 м³, довеждащи водопроводи – 19.061 км, вътрешна водопроводна мрежа – 46.233 км;

  - ВС „Столетов”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, ПС „Шипка”, довеждащи водопроводи – 7.052 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.540 км;

  - ВС „Гайтаните”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с обем V = 112 м³, ПС „Гайтаните”, довеждащи водопроводи – 1.285 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.898 км;

  - ВС „Чукили”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, ПС „Чукили”, довеждащи водопроводи – 0.178 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.920 км;

  - ВС „Трънито”

Водоизточници – 9 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми  - 5 бр. с общ обем   V = 190 м³, ПС „Трънито”, ПС „Гачевци”, довеждащи водопроводи – 10.417 км, вътрешна водопроводна мрежа – 6.741 км;

  - ВС „Торбалъжите”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Торбалъжи”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 50 м³,  довеждащи водопроводи – 1.445 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.685 км;

  - ВС „Генчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Генчовци”,  напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 120 м³,  довеждащи водопроводи – 3.446 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.690 км;

  - ВС „Баланите”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Баланите”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 30 м³,  довеждащи водопроводи – 0.512 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.390 км;

  - ВС „Живко”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), ПС „Живко”,  напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем   V = 25 м³,  довеждащи водопроводи – 0.825 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.080 км;

  - ВС „Здравковец”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Здравковец”,  напорни водоеми  - 4 бр. с общ обем   V = 161 м³,  довеждащи водопроводи – 4.958 км, вътрешна водопроводна мрежа –  8.311 км;

  - ВС „Лесичарка”

Водоизточници – 11 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Лесичарка”, напорни водоеми  - 7 бр. с общ обем   V = 270 м³,  довеждащи водопроводи – 5.855 км, вътрешна водопроводна мрежа –  11.430 км;

  - ВС „Кози рог”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Кози рог”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 80 м³,  довеждащи водопроводи – 2.120 км, вътрешна водопроводна мрежа –  4.840 км;

  - ВС „Междени”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Междени”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем   V = 225 м³,  довеждащи водопроводи – 7.460 км, вътрешна водопроводна мрежа –  5.466 км;

  - ВС „Велковци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Чириковец” и ПС „Велковци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем             V = 150 м³,  довеждащи водопроводи – 4.170 км, вътрешна водопроводна мрежа –  5.446 км;

Водоснабдителни системи Община Дряново:

- ВС „Йовковци”

Водоизточници – 10 бр. каптажи (неизползвани – 7 бр.), ПС „Килифарево”, ПС „Маноя”, ПС „Длъгня”, ПС „Денчевци”, ПС „Никоевци”, ПС „Велковци”, напорни водоеми  - 13 бр. с общ обем             V = 7 375 м³,  довеждащи водопроводи – 49.228 км, вътрешна водопроводна мрежа –  63.445 км;

- ВС „Марча”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 3.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.740 км;

- ВС „Славейково”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 175 м³, довеждащи водопроводи –          0.863 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.252 км;

- ВС „Стоките” – р-н Дряново

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), ПС „Буря”, напорни водоеми  - 5 бр. с обем V = 585 м³, довеждащи водопроводи – 23.514 км, вътрешна водопроводна мрежа – 31.404 км;

- ВС „Царева ливада”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Царева ливада”, напорни водоеми  - 2 бр. с обем V = 200 м³, довеждащи водопроводи – 15.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 11.855 км;

- ВС „Геша”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Геша”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 3.046 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.274 км;

- ВС „Скалско”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Скалско”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 3.490 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.773 км;

- ВС „Големи Българени”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Петковци - Игнатовци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем               V = 75 м³, довеждащи водопроводи – 1.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.594 км;

- ВС „Гоздейка”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.),                      ПС „Гоздейка”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.713 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.145 км;

Водоснабдителни системи Община Трявна:

- ВС „Трявна”

Водоизточници – 3 бр. речни водохващания, 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 4 бр. с общ обем V = 2057 м³, довеждащи водопроводи – 39.449 км, вътрешна водопроводна мрежа – 45.267 км;

- ВС „Демиев хан”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.845 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.770 км;

- ВС „Хитревци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 1.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.500 км;

- ВС „Бангейци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 65 м³, довеждащи водопроводи – 0.740 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.500 км;

- ВС „Дончовци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 1.270 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.431 км;

- ВС „Кашенци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 0.200 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.00 км;

- ВС „Бижовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 18 м³, довеждащи водопроводи – 0.050 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.550 км;

- ВС „Райнушковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 1.800 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.500 км;

- ВС „Уруци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.464 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Енчовци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 10 м³, довеждащи водопроводи – 2.360 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.510 км;

- ВС „Милевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 20 м³, довеждащи водопроводи – 0.100 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Станчов хан”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 132 м³, довеждащи водопроводи – 5.020 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.502 км;

- ВС „Мръзеци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 50 м³, довеждащи водопроводи – 1.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.360 км;

- ВС „Велчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем     V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 1.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.780 км;

- ВС „Горни Дамяновци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 37 м³, довеждащи водопроводи – 1.200 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.920 км;

- ВС „Креслювци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 10 м³, довеждащи водопроводи – 0.650 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.700 км;

- ВС „Руевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.596 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.606 км;

- ВС „Ралевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 32 м³, довеждащи водопроводи – 2.400 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.100 км;

- ВС „Черновръх”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.855 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.100 км;

- ВС „Кисийците”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 4.302 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

- ВС „Маневци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 30 м³, довеждащи водопроводи – 0.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Късовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.170 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Нейковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.170 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.128 км;

- ВС „Минкино”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 15 м³, довеждащи водопроводи – 0.400 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.450 км;

- ВС „Ковачевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми  - 1 бр. с обем   V = 25 м³, довеждащи водопроводи – 0.000 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.100 км;

- ВС „Божковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 75 м³, довеждащи водопроводи – 2.762 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.058 км;

- ВС „Стояновци”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                      ПС „Христовци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 150 м³, довеждащи водопроводи – 2.224 км, вътрешна водопроводна мрежа –  4.054 км;

- ВС „Белица”

Водоизточници – 1 бр. шахтов кладенец, ПС „Белица”, напорни водоеми  - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 2.700 км, вътрешна водопроводна мрежа –  3.900 км;

- ВС „Престой”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                        ПС „Престой”, напорни водоеми  - 2 бр. с общ обем V = 60 м³, довеждащи водопроводи – 0.570 км, вътрешна водопроводна мрежа –  1.600 км;

- ВС „Керените”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.),                        ПС „Керените”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 4 м³, довеждащи водопроводи – 0.280 км, вътрешна водопроводна мрежа –  0.400 км;

- ВС „Белите извори”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.),                        ПС „Плачковци”, напорни водоеми  - 3 бр. с общ обем V = 250 м³, довеждащи водопроводи – 21.749 км, вътрешна водопроводна мрежа –  10.491 км;

- ВС „Брежниците”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Брежниците”, напорни водоеми  - 1 бр. с общ обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи –                2.700 км, вътрешна водопроводна мрежа –  3.900 км;

До 2018 г. се експлоатират 76 водоснабдителни системи, обхващащи 141 бр. населени места на територията на Общини – Габрово, Дряново и Трявна, от 2019 г. , водоснабдителните системи обхващат 186 населени места, като са включени и тези от Община Севлиево.

Канализационни системи

- КС „Габрово”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 91 141 м, бетонни тръби яйцевиден профил – 9 082 м, тръби PVC – 304 м;

- КС „Дряново”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 15 190 м;

- КС „Царева ливада”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 4 936 м;

- КС „Трявна”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 18 540 м, бетонни тръби яйцевиден профил – 1 705 м;

- КС „Плачковци”

Смесена канализационна система – бетонни тръби – 4 694 м;

От 2019 г. се добавят още 4 бр. КС ( КС „Севлиево“, КС „П. Славейково“, КС „Сенник“ и КС „Ряховците“) и общия брой става – 9 бр. обслужвани КС.

#### 6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

##### Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Към момента са внедрени системи СКАДА на ПСПВ „Киселчова могила“ - Габрово и на 2 бр. ПСОВ – в гр. Габрово и гр. Трявна.

СКАДА контролната система е потребителско интерфейс приложение, което представя процеса на пречистване на питейните и на отпадните води. Посредством анимирани символи, обединени в екрани и системни съобщения се следи последователността на процеса, състоянието на отделните агрегати, апарати и технологични параметри. Чрез така изобразените графични екрани, операторът има възможност за управление и контрол на всички технологични зони. Извършва се запис и архивиране на данните, на възникнали събития и алармени съобщения с цел контрол, подобряване и оптимизиране на процеса.

Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСПВ – водно количесво, консумирана мощност, мътност, pH, to, електропроводимост, остатъчен хлор на изход и др.

Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСОВ – Габрово – водно количество; консумирана мощност; to биобасейн; N и pH на вход; NH4, NH3, О2 биобасейн, нива резервоари ИАУ, смесена и изгнила утайка, дебит биогаз и др.

Схема на Диспечерските пунктове във ,, ВиК” Габрово

Цифрова честота 53.950mhz

Обекти за наблюдения и управление по райони- 42бр.

Диспечерна Килифарево

Диспечерна Дряново

Диспечерна Баждар

Диспечерна Габрово

Район 1

Район 2

Район Дряново

Район Трявна

Диспечерна Трявна

Район 3

РАЙОН 1 – Габрово

НВ Баждар, СК Младежки дом, ПС Камъка, ПСПВ Киселчова могила, НВ Стефановци, ПС Тончевци, НВ Донино, ПС Баба Зара, Бл. Дунав, ПС Стефановци, ПС Баждар, НВ Бакойци

РАЙОН 2 – Габрово

НВ Любово, ПС Бичкиня, ПС Жълтеш, НВ Борики, ПС Лисец, НВ Лисец, НВ Беленци,

НВ Кряковци, НВ Жълтеш, НВ Боженци

РАЙОН 3 – Габрово

ПС Белковци, НВ Велковци, ПС Столетов, НВ Столетов, ПС Чириковец, НВ Иглика,

ПС Гачевци, НВ Гачевци

РАЙОН 4 – Трявна

НВ Чучура – изграден

РАЙОН 5 – Дряново

ПС Килифарево,  ПС Дряново, ПС Гостилица, НВ Гостилица, НВ Керека, ПС Длъгня,

НВ Гвоздейка, НВ Туркинча, НВ Никоевци,  НВ Длъгня, НВ Геша

##### 6.2.2.Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

Създадена е база данни за активи публична собственост по вид дейности (доставяне, отвеждане, пречистване), с наименование на актива, вид на актива (водопровод, канал, СВО/СКО, резервоар, СК, ПС, ПСОВ, ПСПВ и др. ), идентификационен номер, технически параметри (дължина, площ, вид на материала, диаметър), година на изграждане и др.

Предстои внедряване на регистър с възможност за генериране на справки до края на 2018 г.

##### 6.2.3.Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Към настоящия момент няма внедрена ГИС, предстои поетапно внедряване на отделни модули, като процесът ще продължи и в следващия регулаторен период.

##### 6.2.4.Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

През 2017 г. се разработи и внедри модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат” (регистър на авариите). В него се въвеждат направените разходите (за материали, външни услуги, труд. възнаграждения, соц. осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма.

##### 6.2.5.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга на питейните води ( вътрешен и външен) и всички справки се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за питейните води.

##### 6.2.6.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга на отпадъчните води (вътрешен и външен) и справки, изготвени на база мониторинга се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за отпадъчни води.

##### 6.2.7.Регистър на оплаквания от потребители – текущо състояние, внедряване на регистър

Текущото състояние на регистъра на оплакванията на потребителите е извадка от входящо-изходящия дневник на оператора и ръчно воден дневник за контрол на изпълнението на  постъпилите оплаквания. Внедряване на регистър по смисъла на указанията  за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 година е предвидено за 2018 година.

##### 6.2.8.Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

Протоколите от мониторинга и справки се съхраняват при Ръководител ЛИК на хартиен и магнитен носител.

Предвижда се през 2018 да се внедри регистър за утайките.

##### 6.2.9.Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Все още не разполагаме с регистър на водомерите на СВО, в който се нанася годината на метрологичната пломба и годината от последваща проверка, което затруднява изготвянето на справки, съответно графици по клиенти и райони за последваща ППР или подмяна на водомери.

Данни за водомерите, които се записват в карнетните страници на обектите по № на обекта, адрес и име на потребителя: фабричен номер на водомер; тип на водомера; вид на водомера; дължина на тялото на водомера; година на метрологичната пломба; номер на пломбата на холендъра; начално показание на водомера и отчети на водомера по дати.

Годишните графици за периодична проверка/подмяна на водомерите се изготвят след подаване от инкасаторите по райони на списъци за водомери с изтичащ и изтекъл срок на метрологична проверка. В списъците се вписват и телефонни номера за връзка с абонатите.

Списъците се предоставят на екипи от звено «водомерна дейност» за изпълнение. Осигурени са екипи за работа и в извън работно време за потребителите. За водомерите, които при обхождането на дадени райони не е осигурен достъп за подмяна или има създаден проблем, се изготвят и връчват предписания на абонатите, като същите следва да подават Заявления, в които се уточняват удобен ден и час за работа.

Данните за водомери на СВО  (Q, D и клиент/ се записват в протоколите за монтаж/демонтаж, и същите се отразават в модул  „Водомерен сервиз”  (разработен от дружеството), който не е обвързан с инкасовата програма на Банксофт. Същият дава възможност за изготвяне на справки за подменени/проверени водомери (на СВО и индивидуални) по райони и периоди, както и запазване на данните от протоколите.

Изготвено е задание за разработване на програмен продукт (РЕГИСТЪР за водомерите на СВО), който да носи информация за водомерите във връзка с изготвянето на графици за метрологични проверки и планиране на количества водомери, подлежащи на последваща периодична проверка и подмяна, в съответствие със Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания за продуктите.

Внедряването на регистър на водомерите на СВО по смисъла на Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 г. е предвидено за края на 2018 г.

##### 6.2.10.Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

За нуждите на счетоводното отчитане и инкасиране дружеството ползва два отделни софтуера „на „Банксофт” ООД – град Пловдив. Единият е специализираният продукт на фирмата за инкасовата дейност, а другият е счетоводният продукт “Ултимат”. И двата софтуера дават много добри възможностти за работа – множество справки, автоматизирано прехвърляне на данни и други.

Фактурирането се извършва и от двата софтуера. Фактурирането на ВиК услуги: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се извършва в инкасовия софтуер. Фактурирането на други услуги или материали става чрез счетоводния софтуер.

##### 6.2.11.Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

В дружеството има внедрена счетоводна система-софруерният продукт „Ултимат” на Банксофт ООД-Пловдив. Системата работи успешно, като периодично се допълват възможностите й. В системата е въведен сметкопланът ЕССО.Има създадена и допълнителна система според изискванията за ЕСРО, съгласно сметките и изискванията за регулаторни цели.

#### 6.3.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

##### База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Към настоящия момент  електронни таблици с подадените количества вода на вход ВС по водомер и дебит по райони и населени места. Показанията се вкарват ръчно за всеки месец и информацията се натрупва за всеки следващ период.

Ще се внедри до края на 2018 г.

##### База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

Данните за контролните разходомери различни от тези за подадена вода се съдържат в таблиците по т.6.3.1.

Към момента не се използват дата логери, предстои поетапно внедряване и създаване на база данни.

Ще се внедри до края на 2018 г.

##### База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Няма база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация, приема се 4 % от водата на вход ВС съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

Ще се внедри до края на 2018 г.

##### База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Данните  за изразходваната електрическа енергия са на база обработка на издадените фактури от доставчика на електроенергия и се въвеждат ръчно по обекти в таблица за всеки месец и се натрупват за всеки следващ.

Ще се внедри до края на 2018 г.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Налични база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ по месеци в MS Excel, до края на 2018 г. ще се внедри възможността за генериране на справки по зададени критерии.

##### База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Налични база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ по месеци в MS Excel, до края на 2018 г. ще се внедри възможността за генериране на справки по зададени критерии

##### База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Договорите за присъединяване се съхраняват на хартиен носител в папки в отдел ПТО и се регистрират в Дневник.

Документите за присъединяване, придружени от документи за откриване на партида и копие от фактури за платени такси за услуги се регистрират и съхраняват в експлоатационен район Габрово.

След извършване на присъединяване информация и документите за откриване на партида се предават в отдел Инкасо на дружеството. Специалисти от отдел Инкасо и от ПТО извършват проверка относно изпълнението на предварителния договор, като съставят Констативен протокол за приемане на присъединения обект към водопроводната, и/или към канализационната мрежа. Констативните протоколи за присъединяване се съхраняват в папки по години в отдел Инкасо на дружеството. След приемане на обект се открива партида и се подписва окончателен договор с ВиК ООД -  град Габрово.

Документацията по присъединяване на обекти към водопроводната и/или канализационна мрежа на дружеството в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна се изготвя и съхранява при началниците на районите.

През регулаторния период с цел постигане на пълен синхрон между отделите и за съкращаване времето за обследване на новоприсъединени обекти е необходимо внедряване на елекронна база данни за слючени и изпълнени договори за присъединяване – внедряване в края на 2018 г.

##### База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Във „ВиК” ООД – Габрово е внедрена  интегрирана система за управление на фирмена дейност-ПОЛИКОНТ. Работиме с два от модулите на системата: Модул „Кадри” и модул „Труд и работна заплата” . Същата автоматизира работата в областта на управление на човешките ресурси и заплащането на труда.

1.Модул „Кадри” съдържа:

- Електронни досиета на персонала;

- Картотека на служители, кандидати и напуснали;

- Трудови-правни документи;

- Документи за отсъствия;

- Длъжностни и щатни разписания;

- Анализ на кадрови данни;

- Подбор на кандидати;

- Справки:- движения на персонала, ценз и квалификация;

- Присъствени форми;

- Статистически справки – кадрови, списъчен и ср.списъчен с/в на персонала, структура на РЗ, начислени средства .

2.Модул „ТРЗ” съдържа:

- Автоматично изчисление на РЗ;

- Фишове и ведомости;

- Отпуски и болнични;

- Справки, рекапитулации;

- Служебни бележки;

- Граждански договори;

- Документи за НАП и НОИ- описи болнични листа, Декларации 1 и 6, протоколи и придружителни писма, дневници и декларации по ДДС

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл.84, ал. 2 от ЗУТ | Бр. | 39 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система,по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година | Бр. | 39 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

#### АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл.84, ал. 2 от ЗУТ | Бр. | 7 | 9 | 10 | 10 | 425 | 15 | 15 |
| Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система,по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година | Бр. | 7 | 9 | 10 | 10 | 425 | 15 | 15 |
| Присъединяване към канализационната система | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

#### АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Описани са стойностите на променливите за 2015 г. и показателите за качество за същия период и са направени прогнози за 2017 – 2021 г. в Справка №2 и Справка №3 в приложените електронни таблици към бизнес плана.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

##### Описание на водоизточниците

Експлоатираните водоизточници са 159 бр. – 1 бр. язовир, 5 бр. речни водохващания и 153 бр. каптажи.

##### Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване и срок на валидност

Общини – Габрово, Дряново и Трявна

| № | Разрешително № | Водоизточник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11110001/27.03.07 | РВ Малуша | 27.03.2017 |
| 2 | 11110002/27.03.07 | РВ Гръбчево 1,2 | 27.03.2017 |
| 3 | 11510012/26.03.07 | К Бангейци 1,2 | 27.03.2017 |
| 4 | 11510010/26.03.07 | К Хитревци 1,3 | 27.03.2017 |
| 5 | 11510013/26.03.07 | К Бижовци | 27.03.2017 |
| 6 | 11510015/26.03.07 | К Брежниците | 27.03.2017 |
| 7 | 11510011/26.03.07 | К Енчовци 1 | 27.03.2017 |
| 8 | 11110003/06.04.07 | К Сапатовец | 06.04.2017 |
| 9 | 11510027/12.04.07 | К Креслювци 1,2 | 13.04.2017 |
| 10 | 11510026/12.04.07 | К Ралевци | 13.04.2017 |
| 11 | 11510025/12.04.07 | К Руевци | 13.04.2017 |
| 12 | 11510003/12.04.07 | К Дончовци 1,2 | 13.04.2017 |
| 13 | 11510070/22.06.07 | К Генчовци | 23.06.2017 |
| 14 | 11510071/22.06.07 | К Трапесковци 2,3 | 23.06.2017 |
| 15 | 11510069/22.06.07 | К Трънито 1,2 | 23.06.2017 |
| 16 | 11510081/28.06.07 | К Врабци 1,2,3 | 29.06.2017 |
| 17 | 11510086/03.07.07 | К Демиев хан 2 | 04.07.2017 |
| 18 | 11510087/03.07.07 | К Черновръх 1,2,3 | 04.07.2017 |
| 19 | 11510085/03.07.07 | К Станчов хан 1,2,3 | 04.07.2017 |
| 20 | 11510090/05.07.07 | К Божковци 1,2 | 06.07.2017 |
| 21 | 11510088/05.07.07 | К Кисийци 1,2 | 06.07.2017 |
| 22 | 1150092/12.07.07 | К Стояновци 1,2 | 13.07.2017 |
| 23 | 11510093/12.07.07 | К Бъзовец 1,2,3 | 13.07.2017 |
| 24 | 11510584/30.11.2010 | К Длъгня 1,2 | 10.12.2017 |
| 25 | 11510582/24.11.2010 | К Янтра 1,2,3 | 10.12.2017 |
| 26 | 11510606/20.12.2010 | К Славейково 1,2 | 10.12.2017 |
| 27 | 11510581/18.11.2010 | К Скалско | 10.12.2017 |
| 28 | 11510583/30.11.2010 | К Геша | 10.12.2017 |
| 29 | 11510607/20.12.2010 | К Стомонеците | 22.12.2017 |
| 30 | 11510577/12.11.2010 | К Лютаци | 22.12.2017 |
| 31 | 11510580/18.11.2010 | К Радецки | 22.12.2017 |
| 32 | 11510579/18.11.2010 | К Зелено дърво 1,2 | 22.12.2017 |
| 33 | 11510592/20.12.2010 | К Топлика,Джуровци | 14.01.2018 |
|  |  | Пейова чешма |  |
| 34 | 11510585/30.11.2010 | К Марча | 14.01.2018 |
| 35 | 11510591/14.12.2010 | К Българени 1, 2 | 14.01.2018 |
| 36 | 11510586/30.11.2010 | Кози рог 1,2 | 14.01.2018 |
| 37 | 11510593/20.12.2010 | Здравковец 2 | 22.01.2018 |
| 38 | 11510595/20.12.2010 | Влайчовци | 22.01.2018 |
| 39 | 11510594/20.12.2010 | Живко 1,2 | 22.01.2018 |
| 40 | 11510598/23.12.2010 | Думници 2 | 22.01.2018 |
| 41 | 11510614/01.02.2011 | Върбите, Поповци | 22.01.2018 |
| 42 | 11510604/23.12.2010 | Пецовци 2 | 27.01.2018 |
| 43 | 11510605/23.12.2010 | Куката 2, Поповци | 29.01.2018 |
| 44 | 11510603/23.12.2010 | Мрахори | 29.01.2018 |
| 45 | 11510608/29.12.2010 | Мичковци 5 | 24.03.2018 |
| 46 | 11510613/01.02.2011 | Чукили (Г. могила) | 29.03.2018 |
| 47 | 11510615/01.02.2011 | Велковци 1, Чириковец | 29.03.2018 |
| 48 | 11510616/12.01.2011 | Костенковци 1,2 | 1.04.2018 |
| 49 | 11510617/12.01.2011 | Междени 2,3 | 1.04.2018 |
| 50 | 11510612/01.02.2011 | Ставраци, Старилковци | 1.04.2018 |
| 51 | 01410008/18.09.2009 | яз. Христо Смирненски | 18.09.2019 |
| 52 | 11510381/28.07.09 | Лоза 1,2 | 16.11.2019 |
| 53 | 11510080/28.06.07 | ШК Белица | 29.06.2023 |
| 54 | 1110002/14.05.07 | Българка | 14.05.2028 |
| 55 | 31510079/09.06.08 | Мъгл. извор | 9.06.2033 |

Община Севлиево

| № | Разрешително № | Водоизточник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100278/16.02.2004 | К Докус кайнак К Адървец | 17.02.2019 |
| 2 | 100277/16.02.2004 | К Нелъба | 17.02.2019 |
| 3 | 100279/16.02.2004 | К Кална кория | 17.02.2019 |
| 4 | 100262/06.02.2004 | К Рошито | 06.03.2019 |
| 5 | 100304/05.03.2004 | К Балевец | 06.03.2019 |
| 6 | 100265/06.02.2004 | К Център I К Център II | 07.02.2019 |
| 7 | 100264/06.02.2004 | К Лукач I К Лукач II | 07.02.2019 |
| 8 | 100261/06.02.2004 | К Узун бунар | 07.02.2019 |
| 9 | 100263/06.02.2004 | К Джевизни бунар | 07.02.2019 |
| 10 | 100276/16.02.2004 | К Дълбоки | 17.02.2019 |
| 11 | 101454/27.03.2006 | К Дв. Кладеница К Къричин К М. кладенец К Бъката | 28.03.2026 |
| 12 | 101450/27.03.2006 | К Калина | 28.03.2026 |
| 13 | 101455/27.03.2006 | К Над язовира | 28.03.2026 |
| 14 | 101457/27.03.2006 | Д Ливади | 28.03.2026 |
| 15 | 101451/27.03.2006 | Д Лозата | 28.03.2026 |
| 16 | 101453/27.03.2006 | К Букът I | 28.03.2026 |
| 17 | 101452/27.03.2006 | К Букът II К Букът lll К Букът IV | 28.03.2026 |
| 18 | 101456/27.03.2006 | К Горен К Среден К Долен | 28.03.2026 |
| 19 | 101459/27.03.2006 | К 1 К 2 | 28.03.2026 |
| 20 | 101684/28.08.2006 | К Гюрчешма | 29.08.2026 |
| 21 | 101680/28.08.2006 | К Бързи брод | 29.08.2026 |
| 22 | 101682/28.08.2006 | К Стара ПС | 29.08.2021 |
| 23 | 101681/28.08.2006 | К Сираков | 29.08.2026 |
| 24 | 101683/28.08.2006 | К Зелени ливади | 29.08.2026 |
| 25 | 101785/16.11.2006 | К Чешмите | 17.11.2016 |
| 26 | 101458/27.03.2006 | К Коцовец К Т. долчина К Сл. Чешма К Качици К Каменец | 28.03.2026 |
| 27 | 11510107/20.09.2007 | К Бърнарево | 21.09.2027 |
| 28 | 11510150/14.01.2008 | Д Чешмедере | 15.01.2028 |
| 29 | 11510151/14.01.2008 | К Дисманица | 15.01.2028 |
| 30 | 11510152/14.01.2008 | К Трите кофи | 15.01.2028 |
| 31 | 11510149/14.01.2008 | К Баира 5 | 15.01.2028 |
| 32 | 11510155/16.01.2008 | К Угорелец | 17.01.2028 |
| 33 | 11510156/16.01.2008 |  |  |
|  |  | К Троенци | 17.01.2028 |
| 34 | 11510157/16.01.2008 | К Чолаци | 17.01.2028 |
| 35 | 11510158/16.01.2008 | К Тумбалово | 17.01.2028 |
| 36 | 11510159/16.01.2008 | К Купен | 17.01.2028 |
| 37 | 11510160/16.01.2008 | БПС 1 БПС 2 БПС 3 БПС 4 | 22.01.2020 |
| 38 | 11510184/12.03.2008 | К Черни връх | 13.03.2018 |
| 39 | 11510185/14.03.2008 | К Кладев рът | 15.03.2018 |
| 40 | 11510186/14.03.2008 | К Караците | 15.03.2018 |
| 41 | 11510194/18.03.2008 | К Добревци | 19.03.2018 |
| 42 | 11510195/18.03.2008 | К Велевци 2 | 19.03.2028 |
| 43 | 11510197/20.03.2008 | К Черни връх | 21.03.2028 |
| 44 | 11510205/16.04.2008 | К Петлите | 17.04.2018 |
| 45 | 11510204/16.01.2008 | К Лъвов мост | 17.04.2018 |
| 46 | 11510210/09.05.2008 | К Стоянова присойка | 10.05.2028 |
| 47 | 100357/21.04.2004 | ОВ Душевски колиби | 21.04.2024 |
| 48 | 100356/21.04.2004 | ОВ Баева ливада | 21.04.2024 |
| 49 | 100421/28.05.2004 | Водохв. Бяла | 28.05.2029 |
| 50 | 100422/28.05.2004 | Водохв. Зелениковец | 28.05.2029 |
| 51 | 100419/28.05.2004 | Водохв. Росица | 28.05.2029 |
| 52 | 100423/28.05.2004 | Водохв. Багарещица 1 | 28.05.2029 |
| 53 | 100420/21.04.2004 | Водохв. Багарещица 2 | 28.05.2029 |
| 54 | 100769/16.05.2004 | Водохв. Лява Видима | 20.01.2030 |

Забележка: Изтеклите разрешителни са с продължен срок на действие.

##### Санитарно-охранителни зони – има една учредена зона обща за 2 бр. водоизточници в Община Габрово по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. За всички останали водоизточници с разрешителни за водовземане на територията на Общини Габрово, Дряново и Трявна са подадени заявления за откриване на процедури за учредяване на СОЗ.

##### Съоръжения за пречистване на питейните води – две пречиствателни станции за питейни води до 2018 г., от 2019 г. след окрупняване на Оператора – 3 бр. ПСПВ.

ПСПВ „Киселчова могила” - Габрово

ПСПВ „Киселчова могила“ – Габрово е пусната в експлоатация през 1974 г.

Извършената рехабилитация на ПСПВ (2015 г.) като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово е оразмерена за дебит 520 л/сек.

Технологичната схема включва следните съоръжения:

ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА

- Входна шахта със СК с ел. задвижка

2.Сграда микросито

3. Дебитомер на входа

4. Сграда първично пречистване

- Камера за флокулация – дозиране с полиелектролит

- Смесителна камера 1 – дозиране на алуминиев сулфат

- Смесителна камера 2 – дозиране с варно мляко

- Ламелен утаител

5. Аератор

6. Сграда пясъчни филтри

7. Хлораторно

8. Резервоари за съхранение на реагенти

- Алуминиев сулфат (коагулация)

- Полиелектролит (флокулация)

- Калиев перманганат (предокисление)

- Варно мляко (корекция на pH)

- Хлор (дезинфекция)

9. Суха камера и резервоари 2 х 7 000 м3

10. Суха камера и резервоари 2 х 2 500 м3

11. Дебитомер на изхода

ПО ПЪТЯ НА ТОВ

12.Пясъкозадържател, площадка за пясък и изравнител

13.Смесителна камера за реагенти

- Смесителна камера (дозиране на алуминиев сулфат)

- Флокулационна камера (дозиране на полиелектролит)

14.Радиален утаител

15.Утайкоуплътнител

16.Сграда за механично обезводняване на утайки и поле за съхранение

17.Дебитомер на изход ТОВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

18.Резервоар за промивна вода и собствени нужди

19.Система за собствени нужди и противопожар

20.Разпределителна камера към резервоар 2 х 7 000м3 и 2 х 2 500 м3.

ПСПВ „Малуша”

ПСПВ „Малуша” е построена през 1949 г. и е една от първите пречиствателни станции, проектирани от български ВиК специалисти. Тя е с двустъпална схема на пречистване и има капацитет 50 л/с.

ПСПВ „Малуша” обхваща следните съоръжения по пътя на водата – реагентно стопанство, смесител, камера за реакция, хоризонтален утаител, бързи пясъчни филтри и хлоратор.

ПСПВ „Стоките“

ПСПВ с.Стоките е изградена по проект на "Водоканалпроект" гр.София и обхваща комплекс от пречиствателна станция с всички помощни сгради и съоръжения, необходими за правилното функциониране на пречиствателната станция за пречистване на питейна вода, необходима за водоснабдяване в по направленията с. Стоките – Севлиево и Стоките – Добромирка – Буря - Велико Търново. От 2011г. водоподаването към община В. Търново е прекратено, а МВ на границата на двете области е прекъснат.

Водата за пречистване се отнема чрез планински водохващания и се довежда до ПСПВ в с. Стоките по два магистрални водопровода(МВ) от реките Росица, Багарещица, Зелениковец и Мокра бяла и другият е от река Видима. Водохващането на река Росица е изградено на около 570 надморска височина, а това на река Багарещица 641,60 м. Водата от река Видима се взема след изтичането на водата от ВЕЦ "Видима" и постъпва в изравнителен басейн с обем 4 000 м3. Водопроводът от Видима е азбестоциментов и е оразмерен да привежда максимално 180 л/сек, а водопроводът от Лъгът, след смяната му със стоманен е с капацитет до 450 л/сек. Разстоянието от облекчителната шахта в м. Лъгът до ПСПВ с. Стоките, е 9 075 м, а от изравнителя 4000м3 след ВЕЦ "Видима" до ПСПВ - 21 840м.

Работи по едностепенна технологична схема с едрозърнест пясъчен бърз филтър. Дезинфекцията на водата се осъществява с хлор газ.

Суровата вода постъпва в смесител от 5-те планински водохващания, след което се отправя за пречистване в пясъчните филтри.

Филтрите са 6 двоици с размери на всеки 2х3/10 м с площ 60 м2. Водата преминава през филтърното тяло /дебелина 1,60м/ от горе до долу, след което през резервоар за пречистена вода от 200 м3 от който се разпределя в двата магистрални водопровода, към консуматорите. Филтрите бързи, с оразмерителна филтрационна скорост 4 м3/час. Напълнени са с чист кварцов пясък с размери на зърната от 1-2мм и дебелина на пласта 1,60 м, с междинно дъно тип /вабач/ от готови стомано-бетонови плочи с размери 50/100/10см и забетонирани 64 дюзи на кв/м или общо 32 броя на плоча. Характерно за филтрите е комбинираната водно-въздушна промивка. Промивната вода се подава от 600 м3 резервоар, който се пълни със сурова вода от водопровода от водохващане "Видима". В композиционно отношение ПСПВ е сграда от 3 съединени блока - реагентен, филтърен и машинно-лабораторен. Освен тези три блока са изградени - пропуск, гаражи, котелно, склад за хлор, промивен резервоар и преходна будка за високо ел. напрежение.

Общото проектно водно количество за пречистване възлиза на 352 л/сек.

През 2011 година бе акредитирана лабораторията която се намира в сградата на ПСПВ „Стоките”. Тя извършва химично и микробиологично изследване на постъпващата и подавана към клиентите питейна вода.

І. Машинно лабораторен корпус.

Този корпус е съставен от 2 етажа, като централното в него е машинната зала. В нея са монтирани помпи за изкачване на вода в промивният водоем, помпа за виндкелсела, турбокомпресорите даващи въздух за продухване на филтрите, компресора за виндкелсите осигуряващи вода за питейни нужди за цялата причестрателна станция. На вторият етаж от запад се намират помещенията в които са инсталирани дозаторите за хлор и амоняк. Същите са разработени с дозировъчни и теглови апарати разположени в самостоятелна стая. На последния етаж на машинно лабораторния корпус се намират - лабораторията и диспечерната зала. Тук са разположени следните помещения:

1.Бактериологична лаборатория.

2.Помещение за аналитични везни - тегловна и миячно.

3.Административни помещения.

4.Складове за материали и химикали.

5.Ремонтна за контролно - измервателни прибори.

ІІ.Филтърен корпус.

В него са поместени бързите пясъчни филтри. Състои се от две камери. В голямата камера са инстралирани: тръбата довеждаща промивната вода, въздухопровода, тръбата отвеждаща пречистената вода и коритото /канала/ отвеждащ преливно - промивната вода. На всяка тръба с чиста вода излизаща от филтъра е монтиран регулатор на филтрационната скорост. В малката камера е монтиран бетоновия канал довеждащ суровата вода от смесителя чрез съответни отклонения.

ІІІ.Реагентен корпус.

Представлява триетажна сграда свързана с филтърния корпус. Състои се от помещения за смесителя, за помпите които дозират химикалите, арматурна камера за разтворните съдове, и склад за химикали и пясък за подмяна на този във филтрите. Там също са помещенията на моторите за разтворните съдове и измервателните уреди за реагентите.

ІV.Промивен резервоар - 600 м3Същият е кръгъл железобетонов, от две камери по 300 м3, ситуиран е на подходяща височина, така, че да осигурява необходимото налягане при промиване на филтрите от 5 м свободен напор през филтрите.

V.Утаител за промивна вода.

Същият е 4-ри секунден с две секции, пригоден е и за зимна експлоатация. Стените са от бетонови армирани плочи. Промивната вода от филтрите до утаителя и през него минава гравитачно. Утаилата се кал в тях се уплътнява и два пъти в годината се изхвърля ръчно навън. Избистрената вода се пуска в река Росица под водохващането на ВЕЦ "Батошево".

Ако бъде решен за в бъдеще въпроса с изграждането на язовир "Бяла" се предвижда и разширение на ПСПВ.

##### Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

| № | Разрешително № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13140023/09.08.07 | р. Янтра | 9.08.2019 |
| 2 | 13140228/13.08.13 | р. Дряновска | 8.12.2016 |
| 3 | 13140207/03.10.12 | р. Дряновска | 3.10.2018 |

Забележка: Разрешително 13140228/13.08.13 г. е с продължен срок на действие.

## РЕМОНТНА ПРОГРАМА

#### ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Възникналите аварии се регистрират в дневник за аварии от

диспечерите след получаване на сигнал чрез телефонно обаждане, като се отбелязват дата и час на възникване на аварията, адрес и телефон за обратна връзка.

През 2017 г. се разработи и внедри модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат” (регистър на авариите). В него се въвеждат направените разходите (за материали, външни услуги, труд. възнаграждения, соц. осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма.

След отстраняване на аварията техникът попълва протокол с

информация за местоположение и вид на аварията, вид работа, вложен труд и материали.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии – изкопна и безизкопна технология.

##### Използване на вътрешни ресурси – целият процес по отсраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси.

##### Използване на подизпълнители – не се използват подизпълнители за отстраняване на аварии.

#### КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Възникналите аварии се регистрират в дневник за аварии от

диспечерите след получаване на сигнал чрез телефонно обаждане, като се отбелязват дата и час на възникване на аварията, адрес и телефон за обратна връзка.

През 2017 г. се разработи и внедри модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат” (регистър на авариите). В него се въвеждат направените разходите (за материали, външни услуги, труд. възнаграждения, соц. осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма.

След отстраняване на аварията техникът попълва протокол с

информация за местоположение и вид на аварията, вид работа, вложен труд и материали.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии – изкопна технология.

##### Използване на вътрешни ресурси– целият процес по отсраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси.

##### Използване на подизпълнители - не се използват подизпълнители за отстраняване на аварии.

#### ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Системата управляваща процесите на ПСОВ чрез аларма и изписване съобщава за възникнала повреда. Операторът може от ЦДП да възстанови работата на съоръжението. Ако това не стане, операторът отива до съответното МСС откъдето отстранява аварията. Ако се установи повреда, която не може да бъде отстранена, операторът уведомява началника на станцията.

##### Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Няма мерки и технологии за отстраняване на аварии

##### Използване на вътрешни ресурси

Началникът на ПСОВ преценява на кого от специализирания персонал да възложи отстраняване на повредата.

##### Използване на подизпълнители

Когато повредата е извън компетентността на персонала, отстраняването се възлага на оторизиран сервиз, с който фирмата има сключен сервизен договор.

До отстраняване на повредата работи дублиращото съоръжение.

## СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габровo няма  внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габровo няма  внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 14001:2004. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

#### ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габровo няма  внедрена система за управление на качеството BS OHSAS 18001:2007. Дружеството планира да внедри стандарта до края на третата година от регулаторния период 2017-2021г. или до края на 2019 г.

#### СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Дружеството има създадена интернет страница, хоствана на собствен сървър. Поддръжката й се осъществява от служители на фирмата. В страницата освен информация за дружеството се публикуват и новини, свързани с работа, както и информация за спиране на водата поради аварии и други причини. На страницата абонатите имат възможност да проверят какви са им задълженията.

# III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

### ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Инвестициите за постигане показателите за качество и за подобряване на дейността и ефективността на „ВиК“ ООД Габрово подробно са показани в справка №9 (Инвестиционна програма). До 2018 г. са предвидени инвестиции за активи на територията на общини Габрово, Дряново и Трявна. От 2019 – 2021 г. са предвидени инвестиции и за активи, намиращи се на територията на Община Севлиево. Към приложенията е представена отделна справка само за предвидените инвестиции на територията на Община Севлиево (Справка №9.1).

Справка №9 и Справка №9.1 съдържат информация и за техническите параметри на инвестициите.

За 2015 г. и 2017 г. са реално отчетени инвестиции от „ВиК“ ООД – Габрово, за 2016 г. са одобрените по предходния одобрен бизнес план на оператора, за 2018-2021 г. са прогнозни.

Изпълнението на инвестиционната програма не се възлага на външни фирми.

Общият размер на инвестициите е показан в таблицата по-долу, като от 2019-2021 г. са включени инвестиции и за Община Севлиево:

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 588 | 750 | 752 | 749 | 1 639 | 1 747 | 1 814 | 6 701 |
| Инвестиции в Собствени активи: | 43 | 101 | 142 | 115 | 363 | 339 | 352 | 1 311 |
| Инвестиции в Публични активи: | 545 | 649 | 610 | 634 | 1 276 | 1 408 | 1 462 | 5 390 |

В част ГИС за периода на бизнес плана са предвидени 20 хил. лв., включващи анализ на бизнес процесите и основните дейности в дружеството, както и анализ на съществуващата структура и данните на ВиК мрежите.

За друго специализирано оборудване за водоснабдяване са предвидени 77 хил. лв, в т.ч. за новоприсъединената територия – 34 хил. лв.

- За територията на Общини – Габрово, Дряново и Трявна – уред за локализиране на течове, фугорез, перфоратор, заваръчни агрегати, уред за следене трасето на тръбопровод и кабели, акустичен корелатор за откриване на течове по тръбопроводи, капиталови ремонти.

- За територията на Община Севлиево - машина за ел. заварка, машина за челна заварка, 2 бр. трамбовки

За друго специализирано оборудване за канализация са предвидени 38 хил. лв.

- За територията на Общини – Габрово, Дряново и Трявна – 2 хил. лв за капиталов ремонт.

- За територията на Община Севлиево - компресор, камера за обследване на канали, заваръчен агрегат, перфоратор, резачка за тръби.

За друго специализирано оборудване за пречистване са предвидени 8 хил. лв. – за капиталови ремонти за територията на Общини – Габрово и Трявна.

Предвидените инвестиции само за Община Севливо (Приложена е отделна справка само за територията на Община Севлиево, като са отразени и натуралните показатели), съдържащи се в горната таблица:

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 633 | 622 | 1 911 |
| Инвестиции в Собствени активи: | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 205 | 195 | 632 |
| Инвестиции в Публични активи: | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 428 | 427 | 1 279 |

Тъй като за използване на съществуващата механизация ще се плаща наем се предвижда закупуване на 2 бр. багери, 1 бр. тежкотоварен автомобил, 1 бр. лекотоварен автомобил и 1 бр. автомобил за водоснабдяване. За канализация се предвижда също закупуване на 1 бр. багер, 2 бр. тежкотоварни автомобили, 2 бр. лекотоварни автомобили и 2 бр. автомобили за канализация.  За закупуване на горе изброените се предвижда сключване на лизинг. Заложени са по 177 хил. лв. на година за периода 2019 – 2021 г.

Предвидените инвестиции по общини са показани в следните таблици, като подробна разбивка на инвестициите в публични активи, съдържаща наименование на обекти и технически параметри се представя в края на всяка година за следващата пред Асоциацията по ВиК и пред конкретните Общини:

ОБЩИНА ГАБРОВО

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 351 | 359 | 414 | 599 | 629 | 2352 |
| Язовири | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Водоеми и речни водохващания | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Сондажи и каптажи | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Санитарно-охранителни зони | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Довеждащи съоръжения | 6 | 25 | 97 | 200 | 197 | 525 |
| Пречиствателни станции за питейни води | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| Резервоари | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Хлораторни станциии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помпени станции | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| Хидрофори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 248 | 195 | 164 | 142 | 180 | 929 |
| Сградни водопроводни отклонения | 36 | 50 | 46 | 66 | 68 | 266 |
| Кранове и хидранти | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 50 |
| Измерване на вход ВС | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване | 0 | 5 | 54 | 90 | 90 | 239 |
| Управление на налягането | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| СКАДА за водоснабдяване | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Лаборатория за питейни води | 0 | 5 | 10 | 7 | 9 | 31 |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 56 |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| Автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 0 | 35 | 2 | 2 | 20 | 59 |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 28 | 35 | 32 | 29 | 31 | 155 |
| Канализационни помпени станции | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 27 | 30 | 25 | 20 | 20 | 122 |
| Сградни канализационни отклонения | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| СКАДА за отвеждане на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на канализационната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Тежкотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 3 | 15 | 8 | 13 | 17 | 56 |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Лаборатория за отпадъчни води | 0 | 7 | 0 | 5 | 9 | 21 |
| СКАДА за пречистване на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Тежкотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за ПСОВ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Друго специализирано оборудване за ПСОВ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: | 32 | 52 | 43 | 43 | 38 | 208 |
| Приходни водомери | 32 | 52 | 43 | 43 | 38 | 208 |
| Приходни водомери с дистанционно отчитане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: | 13 | 25 | 65 | 32 | 37 | 172 |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Стопански инвентар и офис оборудване | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Лекотоварни автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Информационни системи - собствени активи | 2 | 10 | 25 | 9 | 9 | 55 |
| Информационни системи - публични активи | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 21 |
| ГИС | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| ИТ хардуер | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 427 | 486 | 561 | 715 | 751 | 2940 |
| Инвестиции в Собствени активи: | 19 | 82 | 96 | 98 | 101 | 295 |
| Инвестиции в Публични активи: | 408 | 404 | 465 | 617 | 650 | 2645 |

ОБЩИНА ТРЯВНА

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 189 | 89 | 153 | 140 | 193 | 764 |
| Язовири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоеми и речни водохващания | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Сондажи и каптажи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Санитарно-охранителни зони | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Довеждащи съоръжения | 3 | 0 | 12 | 15 | 17 | 47 |
| Пречиствателни станции за питейни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервоари | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Хлораторни станциии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помпени станции | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хидрофори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 48 | 50 | 50 | 44 | 65 | 192 |
| Сградни водопроводни отклонения | 4 | 16 | 16 | 18 | 32 | 86 |
| Кранове и хидранти | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 |
| Измерване на вход ВС | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване | 0 | 4 | 54 | 41 | 45 | 144 |
| Управление на налягането | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| СКАДА за водоснабдяване | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Лаборатория за питейни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122 |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 0 | 9 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| Канализационни помпени станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 |
| Сградни канализационни отклонения | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| СКАДА за отвеждане на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на канализационната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Лаборатория за отпадъчни води | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| СКАДА за пречистване на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за ПСОВ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Друго специализирано оборудване за ПСОВ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: | 17 | 27 | 24 | 24 | 20 | 112 |
| Приходни водомери | 17 | 27 | 24 | 24 | 20 | 112 |
| Приходни водомери с дистанционно отчитане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: | 0 | 9 | 15 | 18 | 16 | 58 |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Стопански инвентар и офис оборудване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационни системи - собствени активи | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 26 |
| Информационни системи - публични активи | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| ГИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТ хардуер | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 206 | 137 | 209 | 197 | 245 | 994 |
| Инвестиции в Собствени активи: | 123 | 18 | 22 | 22 | 35 | 220 |
| Инвестиции в Публични активи: | 83 | 119 | 187 | 175 | 210 | 774 |

ОБЩИНА ДРЯНОВО

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 105 | 94 | 181 | 159 | 158 | 697 |
| Язовири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоеми и речни водохващания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сондажи и каптажи | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Санитарно-охранителни зони | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Довеждащи съоръжения | 1 | 0 | 31 | 32 | 16 | 80 |
| Пречиствателни станции за питейни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервоари | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Хлораторни станциии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помпени станции | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Хидрофори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 93 | 65 | 48 | 40 | 50 | 296 |
| Сградни водопроводни отклонения | 4 | 14 | 30 | 20 | 30 | 98 |
| Кранове и хидранти | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Измерване на вход ВС | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване | 0 | 0 | 54 | 40 | 32 | 126 |
| Управление на налягането | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАДА за водоснабдяване | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Лаборатория за питейни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 45 |
| Канализационни помпени станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| Сградни канализационни отклонения | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| СКАДА за отвеждане на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на канализационната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория за отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАДА за пречистване на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за ПСОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: | 10 | 16 | 13 | 13 | 12 | 64 |
| Приходни водомери | 10 | 16 | 13 | 13 | 12 | 64 |
| Приходни водомери с дистанционно отчитане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: | 1 | 8 | 10 | 17 | 14 | 50 |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Стопански инвентар и офис оборудване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационни системи - собствени активи | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 |
| Информационни системи - публични активи | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| ГИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТ хардуер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 119 | 126 | 213 | 202 | 196 | 856 |
| Инвестиции в Собствени активи: | 1 | 15 | 18 | 19 | 31 | 84 |
| Инвестиции в Публични активи: | 118 | 111 | 195 | 183 | 165 | 772 |

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: |  |  | 510 | 437 | 513 | 1460 |
| Язовири |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоеми и речни водохващания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сондажи и каптажи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санитарно-охранителни зони |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Довеждащи съоръжения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пречиствателни станции за питейни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервоари |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлораторни станциии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помпени станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хидрофори |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м |  |  | 319 | 324 | 324 | 967 |
| Сградни водопроводни отклонения |  |  | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Кранове и хидранти |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Измерване на вход ВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване |  |  | 54 | 54 | 53 | 161 |
| Управление на налягането |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на водопроводната мрежа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАДА за водоснабдяване |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория за питейни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Автомобили за водоснабдяване |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване |  |  | 100 | 0 | 100 | 200 |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване |  |  | 30 | 2 | 2 | 34 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |  |  | 118 | 175 | 88 | 381 |
| Канализационни помпени станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м |  |  | 19 | 20 | 20 | 59 |
| Сградни канализационни отклонения |  |  | 12 | 10 | 10 | 32 |
| СКАДА за отвеждане на отпадъчни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на канализационната мрежа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за канализация |  |  | 15 | 15 | 0 | 30 |
| Тежкотоварни автомобили за канализация |  |  | 50 | 0 | 50 | 100 |
| Автомобили за канализация |  |  | 12 | 12 | 0 | 24 |
| Строителна и специализирана механизация за канализация |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Друго специализирано оборудване за канализация |  |  | 10 | 18 | 8 | 36 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория за отпадъчни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАДА за пречистване на отпадъчни води |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили за ПСОВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за ПСОВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили за ПСОВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за ПСОВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за ПСОВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Приходни водомери |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Приходни водомери с дистанционно отчитане |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: |  |  | 22 | 15 | 15 | 52 |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стопански инвентар и офис оборудване |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лекотоварни автомобили |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационни системи - собствени активи |  |  | 15 | 8 | 8 | 31 |
| Информационни системи - публични активи |  |  | 7 | 7 | 7 | 21 |
| ГИС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТ хардуер |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: |  |  | 656 | 633 | 622 | 1911 |
| Инвестиции в Собствени активи: |  |  | 232 | 205 | 195 | 632 |
| Инвестиции в Публични активи: |  |  | 424 | 428 | 427 | 1279 |

### ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Изпълнението на инвестиционната програма ще даде отражение върху следните показатели:

- ПК2а и ПК2б – подобряване качеството на питейната вода;

- ПК3 – подобряване на непрекъснатостта на водоснабдяване;

- ПК4а – намаляване на общите загуби на вода;

- ПК5 – намаляване на авариите по водопроводната мрежа;

- ПК6а – регулиране на налягането във водопроводната мрежа;

- ПК8 – подобряване качеството на отпадъчни води;

- ПК9 – намаляване авариите по канализационната мрежа;

- ПК11а – повишаване на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;

- ПК11б – повишаване на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;

- ПК11г – рехабилитация на водопроводната мрежа;

- ПК12а – подобряване ефективността на разходите за услугата доставяне на вода;

- ПК12б - подобряване ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;

- ПК12в - подобряване ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;

- ПК12е – повишаване ефективността на изграждане на водомерното стопанство;

## ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) |  | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Инвестиции в собствени активи | 43 | 101 | 142 | 103 | 350 | 327 | 334 | 1256 |
| Водоснабдяване: | 43 | 98 | 139 | 91 | 243 | 164 | 260 | 897 |
| Отвеждане: | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 154 | 66 | 322 |
| Пречистване: | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 |

Недостигът от амортизации на собствени активи ще се покрие с финасови лизинги и част от печалбата.

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в собствени активи с привлечени  средства.

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

| Наименование | График за изграждане по години, (хил.лв.) |  | Стойност на проекта 2017-2021 (хил.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Инвестиции в собствени активи | 545 | 649 | 610 | 646 | 1289 | 1420 | 1480 | 5445 |
| Водоснабдяване: | 534 | 603 | 575 | 573 | 1187 | 1312 | 1375 | 5021 |
| Отвеждане: | 11 | 46 | 34 | 60 | 95 | 99 | 92 | 380 |
| Пречистване: | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | 13 | 44 |

Инвестициите за 2017 г. са реално отчетени.  Недостигът от амортизации в публични активи е покрит с част от печалбата.

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в публични активи с привлечени  средства.

## АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

### -  отразен в справка № 11, раздел I на Бизнес план 2017 г. - 2021 г. Справка № 11 – раздел I  Собствените Дълготрайни активи са посочени корпоративни активи на дружеството към 2015 г. Извадени са дълготрайните активи  за нерегулирана дейност - 139 хил. лв. Според регулаторните изисквания собствените активи се разделят на групи и се амортизират със съответните регулаторни норми за амортизация.

- В Справка 11.2 за 2015г. в раздел  I-II    се посочват действително придобити активи корпоративна собственост за регулирана дейност, на стойност  -  43 хил. лв.

- За 2015г. в Справка 11.2  раздел  I-II  в Годишна  амортизационна квота се посочват разходите за амортизация на корпоративните активи придобити през 2015г. – 2 хил. лв.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА -  В справка № 11 Раздел II. на Бизнес план 2017 г.-2021 г.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА-

### -  отразен в справка № 11, раздел III на Бизнес план 2017 г. - 2021 г.

Посочени са активи, които не са били включени в баланса на дружеството. На 30.09.2015г. на „В и К” ООД гр. Габрово се предава ПСОВ Трявна на стойност 8642 хил. лв. Задбалансово се завеждат активи, които са предадени на „В и К” ООД гр. Габрово и не са били негова собственост активи на стойност – 4 944  хил. лв.  - от Община Габрово – 2742 хил. лв., от Общино Дряново – 1889 хил. лв. и от Община Трявна – 313 хил. лв. Също така задбалансово се завеждат и активи, които са предадени на „В и К” ООД гр.Габрово на стойност 50 хил. лв. - Допълнително водоснабдяване на с. Радовци, Община Дряново.

Към края на 2015 г. „В и К” ООД гр. Габрово има дълготрайни активи публична собственост на обща стойност 32500 хил. лв., която отговаря на Справка  № 11, раздел III. Активите са разделени по регулаторни групи  и се амортизират според регулаторните изисквания.

Прилагаме Списък на активите – Приложение № 7

## АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите по икономически елементи са посочени в справки 12 и 12.1 от бизнес плана.

Разходите за 2015 г. са представени съгласно ЕССО отчетността, съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРKВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., а разходите за 2016 г. са на база одобрения бизнес план на ВиК дружеството за 2016 г.

Разходите за регулирана и нерегулирана дейност за регулаторния период на бизнес плана 2017-2021г. са представени съгласно отчетността по ЕССО на база разходите на дружеството за 2015 г.

Представянето на разходите за 2015 г. по ЕССО отчетността дава възможност за по-добър анализ на разходите и на влиянието им в ценообразуването на видовете В и К услуги след очакваното обединение на двете  ВиК дружества през 2019 г.

За периода 2019-2021 г. към прогнозните разходи от оперативна дейност на ВиК Габрово са прибавени разходите за 2015 г. по видове дейност на дружеството Бяла ЕООД гр. Севлиево, съгласно изготвения от тях бизнес план за регулаторния период 2017-2021 г.

Прогнозните разходите, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност, са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Прогнозното процентно разпределение на общите разходи за видовете дейности и услуги е следното:

- За услугата доставяне на вода на потребителите- 80%.

- За услугата отвеждане на отпадъчните води- 5%

- За услугата пречистване на отпадъчните води -12%

- За нерегулирана дейност- 3%

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

##### 4.1.1.Разходи за материали

Разходите за реагентни материали за регулираните услуги доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо разходите за 2015г., поради включените разходи по проектни данни на материалите за обеззаразяване, за коагуланти и флокуланти на реновираните пречиствателни станции- Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ Габрово и Пречиствателна станция за отпадъчни води -ПСОВ Габрово), както и на ПСОВ-Трявна, експлоатирана от ВИК ООД Габрово от октомври 2015 г.

По проектни данни количествата и стойностите на реагентните материали са следните:

- За услугата Доставяне вода на потребителите:

|  |  | ПСПВ КИСЕЛЧОВА МОГИЛА Реагент Вид ед. цена лв. /кг кг/год. лв./ год. х. лв./год. 1 Алуминиев сулфат коагулант 0.45 25650 11542.5 12 2 Хидратна вар коагулант 0.2 8545 1709 2 3 Полимер FO 4140 флокулант 6.30 1283 8082.9 8 4 Хлор м-ли за обеззаразяване 0.67 15552 10419.84 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За обеззаразяване материалите са на стойност 20 х. лв. за 2017 г., защото са предвидени допълнително 9 х. лв. за хлор за другите помпени станции като ПС Малуша, ПС Сапатовец и други.

Прилагаме доказателствени материали за разходите и цените на материалите – Приложение № 9.

Разхода за електроенергия за технологични нужди, също се увеличава, поради увеличено реално потребление на станцията.

Разхода за гориво се намалява с 48 х. лв. поради отнасянето му за инвестиция.

Намаляването на разхода за материали за оперативен ремонт е поради преминаване към ЕСРО отчетността и отделянето на разходи от този икономически елемент (разходи за водомери и компютърна техника) за инвестиции. От инвестиционната програма се вижда предвидения разход за приходни водомери, които е отделен от разходите за текуща дейност и за нужната отчетност е даден в нерегулирана дейност.

Дружеството Бяла ЕООД гр. Севлиево няма направен подобен разход през 2015 г., затова разхода за ремонт от бизнес плана им е сумиран към разхода за оперативен ремонт на ВиК ООД гр. Габрово.

Увеличението на разхода за материали за оперативен ремонт е с цел постигането за регулаторния период на еднакви ед. цени по вид ремонт относно 2017 г.

Други разходи за материали са разходите за материали за отопление (нафта) и почистващи материали за ВиК ООД Габрово.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за регулаторния период 2017-2021 г. са без изменение спрямо 2015 г. с изключение на разхода за наем в т.ч. оперативен лизинг. На основание експертизата на кантора за недвижими имоти „Регент”ООД гр. Габрово е определена наемната стойност за отдаване под наем на Сгради, МПС, Машини и Съоръжения собственост на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево на месечна база, в размер на:

1.Сгради- 1180.00 лв.

2. МПС-8170.91 лв.

3.Машини и съоръжения-1833.67 лв.

Общо: 11 184.58 лв. без ДДС на месец.

За една година са 134 х. лв. разход за наем. Тази стойност е разпределена процентно по видове регулирани дейности  на база преките разходи в процентното отношение за 2015 г. , като следва:

-за доставяне вода на потребителите- 83 %;

-за отвеждане на отпадъчните води- 5 %;

- за пречистване на отпадъчните води- 12%

Размерът на наема  в стойностно изражение предвиден в Бизнес плана е както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите:

В Бизнес плана на ВиК Бяла ЕООД за 2019 г. са предвидени 4 х. лв. наем и допълнително от разпределението на наема след обединяването още 111 х. лв. разходи за наем на сградите, МПС и машините и съоръженията собственост на Бяла ЕООД гр. Севлиево или общо в новия бизнес план са предвидени 115 х. лв. за наем;

- За отвеждане на отпадъчните води-7 х. лв. за наем;

- За пречистване на отпадъчните води- 16 х. лв. от разпределението на наема след обединяването и 1 х. лв. от Бизнес плана на ВИК „ Бяла” ЕООД или  общо 17 х. лв. за наем.

Прилагаме пазарна оценка за наемна цена – Приложение № 8

Другите разходи (50 х. лв.) за Габрово за външни услуги са посочени в справка 12, а в края на отчета са детайлизирани по стойност и аналитичност. За ВиК дружеството Бяла ЕООД те са 33 х. лв. и се прибавят от 2019 г. към прогнозния разход на обединеното дружество. Те основно представляват (по информация на колегите от ВиК Бяла ЕООД гр. Севлиево) разходи за технически прегледи, калибриране на уреди, метеорологична информация.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата доставяне на вода на потребителите се увеличават във връзка с увеличение на МРЗ, като средния размер на възнагражденията на ед. персонал на ЕПЗ (хил. лв/ ЕПЗ) зa 2017 г. е с предвиден  ръст 10,8 % на този показател и за периода 2018-2021 г. за всяка година с ръст от 3,06 %.

При този темп на растеж за 2017 г. средния размер на показателя е 9,20 на ед. персонал , т.е 767 лв. средно месечно възнаграждение на ед. персонал за ВИК Габрово при 900 лв. средна годишна заплата за съответната икономическа дейност по НСИ.

Във връзка с тези корекции се коригира размера на фонда на раб. заплата в щатното разписание за периода на бизнес плана. Същите са отразени в спр. 5 (Персонал). След 2017 г. от фонда на раб. заплата в щатното разписание за персонала зает не пряко за регулирана и нерегулирана дейност 80% е за доставяне на вода, 3 % -за нерегулирана дейност.

След 2019 г. с обединението на двата ВиКоператора, се залага увеличение в щатното разписание с персонал нает от „Бяла” ЕООД (105 бр. увеличение на персона по щат) за доставяне на вода и 3 бр. за персонал зает с дотавяне на вода на друг ВиК оператор.

Детайлизирането на увеличението на разходите за възнаграждения, и осигуровки, ваучери и социални разходи от присъединяването на „Бяла“ ЕООД от 2019 г., са показани в следните таблици:

Таблица: Разходи за възнаграждения на „Бяла” ЕООД в х. лв.

|  | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води | Нерегулирана дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССБ персонал | 103 | 6 | 15 | 1 |
| 2019 г | 1006 | 55 | 141 | 2 |
| 2020 г. | 1037 | 57 | 146 | 2 |
| 2021 г. | 1068 | 59 | 151 | 2 |

Таблица: Разходи за осигуровки от „Бяла” ЕООД в х .лв.

|  | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води | Нерегулирана дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССБ персонал | 103 | 6 | 15 | 1 |
| 2019 г | 181 | 13 | 30 |  |
| 2020 г. | 187 | 14 | 31 |  |
| 2021 г. | 196 | 14 | 32 |  |

Таблица: Разходи за ваучери от  „Бяла” ЕООД в х. лв. са следните:

|  | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води | Нерегулирана дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССБ персонал | 103 | 6 | 15 | 1 |
| 2019 г. | 74 | 4 | 11 | 1 |
| 2020 г. | 74 | 4 | 11 | 1 |
| 2021 г. | 74 | 4 | 11 | 1 |

Социалните разходи на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево за 2015 г. са 14 х .лв. В прогнозните стойности за соц. разходи на обединеното ВиКдружество от 2019 г. влизат 10 х. лв. за дейност доставяне на вода на потребителите.

Прогнозните разходи за ваучери и др. соц. надбавки са на база разходите за 2015 г. на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, които са следните:

|  | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води | Нерегулирана дейност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваучери, х. лв. | 167 | 9 | 23 | 4 |
| Соц. р-ди, х. лв. | 8 | 0 | 1 |  |

От 2017 г. увеличаваме с 5 х. лв. разхода за ваучери за дейност Пречистване на отпадъчни води, заради работниците от ПСОВ Трявна, която започна да се експлоатира от ВиК ООД, гр. Габрово от м.10/2015 г. Увеличени са и соц. разходи с 2 х. лв. за регулаторния период.

##### Други разходи

Другите разходи се увеличават минимално за годините от регулаторния период. В други разходи на този икономически елемент остават 1 х. лв.- за лекарства за аптечки, отрови и м-ли за ДДД услуги. От 2019 г. се включва и разхода на „Бяла” ЕООД.

##### 4.1.5 Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

##### Прогнозираните количества за реагенти са на база проектните данни за ПСПВ Кисечова могила.

| ПСПВ КИСЕЛЧОВА МОГИЛА | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За обеззаразяване | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| За флокуланти | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| За коагуланти | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Разходи за материали, х. лв. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

| Намалението на разходите за възнаграждения идва от предвиденото капитализиране на разходите за възнаграждения, които за трите регулирани дейности за периода 2019 г.- 2021 г. са 100 х. лв. (водоснабдяване -83 х. лв., отвеждане- 5 х. лв., пречистване-12 х. лв.). Те са планирани на база 2015 г.(96 х. лв.) и са в следните направления от инвестиционната програма (спр.9)1.1 |  |  | ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 564 | КАПИТАЛИЗ. Р-ДИ ЗА ВЪЗНАГР-НИЯ, Х. ЛВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2040205 | 2% | Довеждащи съоръжения | 80 | 10 |
|  | 2040207 | 4% | Пречиствателни станции за питейни води | 3 | 1 |
|  | 2040207 | 4% | Помпени станции | 27 | 2 |
|  | 2040205 | 2% | Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 294 | 38 |
|  | 2040205 | 2% | Сградни водопроводни отклонения | 92 | 12 |
|  | 2030502 | 10% | Кранове и хидранти | 18 | 3 |
|  |  |  | от разпределение на административно - спомагателната дейност |  | 14 |
| 1.2 |  |  | ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 11 | 80 |
|  | 2040206 | 2% | Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 10 | 2 |
|  |  |  | от разпределение на административно - спомагателната дейност |  | 2 |
| 1.3 |  |  | ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 0 | 4 |
|  |  |  | от разпределение на административно - спомагателната дейност |  | 12 |
| 1.4 |  |  | ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: | 122 | 12 |
| 1 |  |  | ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 710 | 96 |
|  |  |  | Инвестиции в Собствени активи: | 43 |  |
|  |  |  | Инвестиции в Публични активи: | 667 |  |

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Прогнозните разходи за материали за регулаторния период за услугата отвеждане на отпадъчни води се увеличават поради предвидените разходи за Канална помпена станция.

##### Разходи за външни услуги

Увеличението на разхода за наем е представен в услугата Доставяне вода на потребителите.

Разхода за вода, осветление и отопление идва от процентното разпределение на разхода за материали (електроенергия за административни нужди)- 45 х. лв. по видове дейности и услуги.

-За услугата доставяне на вода на потребителите- 36 х .лв.;

- За услугата пречистване на отпадъчни води- 2 х. лв.;

- За услугата отвеждане на отпадъчни води- 5 х. лв.

- За нерегулирана дейност- 1 х. лв.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени и за този вид услуга, поради същите причини както за услугата доставяне на вода.

##### Други разходи

Прогнозните други разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води не търпят големи увеличения или намаления спрямо отчетната 2015 г.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Прогнозните бъдещи разходи, включени в коефициента Qp са на стойност 40 х. лв., поради предстоящото експлоатиране от ВиК дружеството ни на Канална помпена станция през 2019 г. Разпределението им по икономически елементи е следното:

- Разход за електроенергия за технологични нужди- 28 х.лв.

- Разход за трудови възнаграждения- 7 х.лв.

- Разход за социални осигуровки- 1 х.лв.

Разход за оперативен ремонт- 4 х. лв.Прогнозираните стойности са на база преценка на техническите лица за нужнитеразходиза стопанисване на станцията.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчни води за регулаторния период 2017-2021 г. се увеличават спрямо разходите за 2015г., поради включените разходи по проектни данни на материалите за коагуланти, флокуланти и ЛТК на реновираната Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Габрово (ПСОВ гр. Габрово) и на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Трявна ( ПСОВ гр. Трявна), която започна да функционира м.10/2015 г.

Разходите за коагуланти по проектни данни за двете пречиствателни станции са следните:

|  | ПСОВ ГАБРОВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реагент | Вид | ед. цена лв. /т | кг/год. | лв./ год. | х. лв./год. |
| 1 | Хидратна вар | коагулант | 200,08 | 281050 | 56232,48 | 56 |
| 2 | 40% ферихлорид | коагулант | 350,00 | 131400 | 45990,00 | 46 |
|  | ПСОВ ТРЯВНА |  |  |  |  |  |
|  | Реагент | Вид | ед. цена лв. /т | кг/год. | лв./ год. | х. лв./год. |
| 1 | Хидратна вар | коагулант | 200,08 | 14080 | 2817,13 | 3 |
| 2 | 40% ферихлорид | коагулант | 450,00 | 40890 | 18400,50 | 18 |

Общо за услугата Пречистване на отпадъчни води разхода за коагуланти по проектни данни е 123 х. лв. годишно.

В бизнес плана за регулаторния период 2017-2021 г. са заложени 58 х. лв.

От 2019 година са включени и данните от Бизнес плана на ВиК „Бяла” ЕООДгр. Севлиево.

Прогнозните разходите за горива и смазочни материали за технологични нужди са увеличени, поради изтичане на гаранционното поддържане на ПСОВ гр. Габрово и нуждата от закупуване на газ за генератор на ток и масло за филтър пресата- общо 6 х. лв.

От 2019 г. са прибавени разходите на „Бяла” ЕООД.

##### Разходи за външни услуги

Разходите за осигуровки поради новите служители на ПСОВ гр. Трявна.

Другите разходи за външни услуги са увеличени, поради необходимостта от сервизно поддържане на ПСОВ гр. Габрово.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки са увеличени, освен причините посочени в т. 4.1.3, но и поради увеличението на персонала в ПСОВ гр. Трявна.

##### Други разходи

Другите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води са без съществени изменения за годините от регулаторния период.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

##### Дружеството има такива разходи за услугата пречистване на отпадъчни води посочени в спр.12.1 и в Допълнителните справки-обосновки. Това са разходите за реагенти на Пречиствателните станции за отпадъчни води.Прогнозираните количества за коагуланти са на база проектните данни за ПСОВ гр. Габрово и ПСОВ гр. Трявна.

| ПСОВ гр. Габрово и ПСОВ гр. Трявна | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За коагуланти |  | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Разходи за материали, х. лв. |  | 58 | 58 | 58 | 58 |

Съгласно указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, стойността на разходите, посочени на ред „други разходи” във всяка група разходи по икономически елементи, не трябва да надвишава 5 % от общата сума на съответната група разходи. За групите разходи за материали и други разходи, това условие е изпълнено.

За групата Разходи за външни услуги, изискването е изпълнено за прогнозния период 2017 -2021 г. Разходите, които са включени в ред „други разходи” за базовата 2015 г., в тази група са:

- Такси и удостоверения- 16 х. лв.;

- Проверка на уреди- 9 х.лв., но сега се отделя на отделен ред;

- Членски внос- 3 х. лв.;

- Дарение-1 х. лв.- този разход отива в непризнатите разходи;

- Други разходи- 1 х.лв.- за изпиране на пердета, почистване и измиване на автомобили, ДДД услуги.

Другите разходи за външни услуги са 20 х. лв. общо за трите видарегулирани услуги.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

До 2019 г. дружеството не доставя вода на друг В и К оператор, а след обединението на двете дружествасе обособява системата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВиК Ловеч). Разходите са показани в справката за разходите, базирайки се на бизнес плана на Бяла ЕООД.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

## СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

В съответствие със стратегията за развитие на дружеството и усъвършенстването на техническата система и технология се предвиждат съответните инвестиции в човешки ресурси.

Социалната програма има за цел:

- Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда и колективен трудов договор

- Да мотивира служителите и работниците във “ В и К ” ООД - Габрово за осигуряване на качеството на услугите и повишаване на събираемостта на вземанията.

- Да осигури обучение на персонала

- Да осигури дългосрочна политика за кадрово осигуряване, като финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на дружеството.

- Да реализира култура на базата на споделени ценности, която е в съответствие със социалните функции на оператора.

- Да изпълни държавната политика за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора.

Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, които включват:

1.	Щатно разписание.

- Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.

- Програми за въвеждащо обучение (ориентация) по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на необходимостта и провеждане на обучение и планове за обучение по работни позиции и категории персонал.

- Социална  програма, утвърдена чрез Колективен трудов договор.

## Анализ на изпълнението на  програми със социална насоченост

### Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала

Съгласно чл. 294 от КТ през 2015 г. на персонала са осигурени допълнителни средства за:

| социални разходи | 212 |
| --- | --- |
| в.т.ч. ваучери | 203 |
| безплатна храна, съгласно нормативен документ | 2 |
| служебни карти и пътувания | 10 |
| квалификация и стипендии | 6 |

Средствата за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала се изразходват както следва:

- Средства за лечение в болнично заведение и лекарства срещу доказан разход с необходимите счетоводни документи.

- При сключване на граждански брак – 200 лв.

- За новородено дете  -  150 лв.

- Безплатно работно и униформено облекло.

- За подарък при отпразнуване на рожден ден – 20 лв.

- За тържество – юбилей по случай 50-годишнина – 150 лв.

- За тържество по случай пенсиониране – 150 лв.

- За погребение на работник или служител на дружеството се отпускат средства – не повече от 500 лв. по представени документи.

- Превоз за отдалечените обекти.

- Безплатна храна при отстраняване на тежки аварии.

Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБЗУТ.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи във фирмата, както и безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки на работещите при условия, опасни за здравето.

## Планови показатели

Социалната програма се реализира чрез система от планове, които формират конкретни показатели за изпълнение на социалната програма.

### Инвестиции в човешките ресурси

Инвестиции в повишаване на квалификацията

Разходите за обучение се възприемат като основна инвестиция в хората. Чрез тях ще се осигурява подготовка на работниците и служителите за технологично обновление и въвеждането на нови мощности. Чрез обучение ще се подобряват и уменията за комуникация и респективно събираемостта на вземанията.

- Специализирано обучение за придобиване на технически умения ще се провежда в съответствие с графика за въвеждане на нови технически съоръжения.

- Общо обучение ще се провежда след установяване на нуждата от такова чрез текуща оценка на персонала по предварително утвърден график.

В рамките на планираните разходи дружеството ще разработва годишни програми за квалификация, които ще гарантират поддържане на качеството на работната сила на нивото на изискванията за качество на услугата.

## ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

##### Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Прилаганият счетоводен софтуер Ultimate на фирма „Банксофт” ООД Пловдив е разработен, съгласно ЕССО. Въведен е сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели. Дейността на дружеството е разделена на регулирана дейност, която включва:

- доставяне вода на потребителите

- отвеждане на отпадъчни води

- пречистване на отпадъчни води

- присъединяване на потребители

и нерегулирана дейност (всички приходи извън регулираните от КЕВР)

Дружеството използва друга счетоводна програма Ultimate по сметкоплана на ЕСРО. Амортизациите на активите се изчисляват в програмата с процентите на амортизации за счетоводни и за регулаторни цели.

Счетоводните сметки, които дружеството използва са разкрити, съгласно Единен сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели.

##### Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

Разходите, които са общи за регулирана и нерегулираната дейност се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Разходите за амортизации, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят идентично между тях, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на

Отчетната и балансовата стойност, натрупаната амортизация и разходите за амортизации на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (общи за регулиранаи нерегулирана дейност) се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

Не се извършва разпределение на приходи, тъй като всички се отнасят за конкретна дейност.

##### Принципи на отчитане на ремонтната програма

Всички ремонти, които не отговарят на изискването за капиталови се отчитат като текущ (оперативен) ремонт. В политиката на ВИК ООД Габрово както и до 2015 г. ремонти с тръби над 10 м. се считат за инвестиция.

##### Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Съгласно структурата на инвестиционната програма при придобиването на нови  ДМА закупуването става с фактура, която се отчита като разход за придобиване на ДМА. Към нея се прилага складова разписка за получения актив и искане за изписване на същия по направление с  МОЛ.

При въвеждането в експлоатация на ДА се изготвя акт за въвеждане в експлоатация на същия с описание на актива, дата на въвеждане, документ за придобиване и стойност на ДА с натрупаните разходи за него.

В счетоводната програма, ДА се въвежда съгласно акта за въвеждане в експлоатация в съответната група ДА и направление на разходите за амортизация. Има създадени счетоводни сметки за разпределяне на активите за доставяне, отвеждане, пречистване, други регулирани дейности и нерегулирани дейности.

##### Принципи на капитализиране на разходите

Дружеството отчита разхода като капиталов, когато активи е изцяло новозакупен или инвестиция, която подобрява състоянието на съществуващ дълготраен актив и повишава неговата стойност. Като дълготрайни активи се отчитат активи, които отговорят на критериите на МСС 16 и имат стойност при присобиване равна или по-висока от 700 лв. Всеки заведен дълготраен актив се записва в капитала на дружеството и има инвентарен номер, а на тези които са подобрения на вече съществуващи активи задължително се посочва към кой номер дълготраен актив се отнасят. Активите, които са публична собственост се завеждат задбалансово и върху тяхната стойност се начисляват амортизации само за регулаторни цели.

Основните ремонти и реконструкции на сгради, водопроводи, канализацинни мрежи  преминават през процеса на придобиване на ДМА:

- Eжемесечно техническите ръководители на експлоатационните райони представят в производствено-технически отдел протоколи за извършени строителни и ремонтни работи.

- На база представените протоколи от експлоатационните звена отдел ПТ съставя количествено- стойностни сметки с изпълнените обекти      (използва се програмен продукт “Building Manager”).

-Елементи, формиращи цената на строителните дейности е съгласно Заповед № 26/16.02.2016 г. на Управителя на „ВиК” ООД- Габрово.

- Съвместно с експлоатационните райони се съставя екзекутивна документация.

- Извършените строителни работи се приемат с констативен протокол въз основа на Заповед № 134/24.06.2015 г. от комисия в състав: представители на ПТО, ФСО и съответен експлоатационен район.

- Съставените протоколи заедно с количествено- стойностни сметки се представят ежемесечно във ФСО. Завеждането на ДМА в счетоводната програма се извършва ежемесечно по видове активи. Активите, които са корпоративна собственост се завеждат и върху тях се начислява амортизация за счетоводни и за реулаторни цели. Активите, които са публична собственост се завеждат след като се получат фактурите от общините и областната администрация за правото на ползване на активи изградени със собствени средства и върху тах се начислява амортизация само за регулаторни цели.

##### Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Активите, които не отговорят на изискванията на дълготраен актив и имат по – ниска стойност от 700 лв. се отчитат като текущи разходи за периода на придобиването им. При смяна на тръба над 10 м. В счетоводната програма направените разходи се отчитат като текущи разходи, а в регулаторния модул се отчитат като инвестиция.Оперативният разход е този разход, който е необходим за поддържането на активите.

За счетоводна отчетност на дейността на дружеството използваме счетоводната програма Ultimate, която е организирана в два модула- модул „Счетоводство” и Модул „Склад”.

Всички материали се засклаждат в модул „Склад” там се извършва и изписването им, като още тогава се дава направление на разхода.

Всеки направен разход за материали се отнася по вид обект, съгласно ремонтната програма (водоизточници- резервоари и каптажи; довеждащи съоръжения- основни водопроводи /улица; участъци от водопроводната мрежа/ улица; СВО; спирателни кранове, хидранти и водомери; помпи за водоснабдяване-ПС; механизация и транспортни средства- номер кола и обект механизация).

В искането за изписване на материали от склада задължително се посочва обекта и  се насочват разходите според тяхната същност към направления водоснабдяване, канализация и пречистване, използвайки аналитични сметки за авариен и текущ ремонт и за текуща дейност.

В края на 2017 г. се въведе и мудул Аварии към счетоводната програма, с които се остойностяват извършените оперативни ремонти свързани с авариите по водоснабдителната и канализационна система. Техническите лица въвеждат информацията в този модул по вид ремонт от рем. програма, а от справките се виждат разходите за материали, труд, механизация за конкретната авария.

##### Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

Аналитичността по сметките от гр. 60 позволява детайлно да се разделят разходите по техният вид, състав и направление. Структура на сметка 601 „Разходи за материали”:

- Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;

- Вид разход: материали за обеззаразяване, флокуланти, ЛТК, електроенергия за технологични нужди, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали, материали за авариен и текущ ремонт, други материали;

- Вид дейности: водоснабдяване, отдена канална вода, ПСОВ, ПСПВ Киселчова могила, ПСПВ Малуша, ПСПВ Сапатовец, Язовир, Водомерна работилница, Ремонтна работилница, ВЕЦ, Инкасо, Транспорт (по видове транспортни средства), Бар, Администрация, ЦХЛБ, Реализация, Продажби нерегулирана дейност

- Райони: Габрово, Дряново и Трявна

Структура на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”:

- Вид дейност: Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистванена отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;

- Вид услуга: наименование

- Райони: Габрово, Дряново и Трявна

Структура на сметка 709 „Други приходи”

Вид приход: продажба на стоки, лихви, наем, ел.енергия, вода, продажба на скрап, обезщетения и застраховки, отписани задължения, излишък от инвентаризация на МЗ, компенсация от инвентаризация на МЗ, приходи от отписани вземания, съдебни минали години, отписани вземания, други приходи.

##### Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Няма изрично написани формални вътрешни правила.

## НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

В реда „Непризнати разходи” (справка 14) са посочени разходите, които не се признават за ценообразуването, а именно:

- Текущи разходи за начислени провизии (актюерски възнаграждения)- 14 х. лв.;

- Отчетна стойност на продадените стоково-материални запаси	- 27 х. лв.;

- Неизползвани отпуски- 4 х. лв. ;

- Разходи за дарение- 1 х. лв.;

- Представителни разходи- 18 х. лв.;

- Данъци, удържани при източника, съгл. чл.36, ал.1 от ЗКПО- 4 х. лв.

- Разходите за застраховки „Живот”- 52 х. лв.;

- Брак на материали и дълготрайни активи- 397 х. лв.;

- Отписани вземания и отписани лихви- 126 х. лв.

Общо 643 х. лв.

Прогностичните стойности на непризнатите разходи за регулаторния период 2017-2021 г.  са на база разходите за 2015 г.

В непризнатите разходи за 2015 г. е отразена  разликата между счетоводната амортизация и тази за регулаторни цели, посочени в ОПР за 2015 г.

В бизнес плана на „Бяла” ЕООД за регулаторния период 2017-2021, непризнатите разходи за 2015 г. са посочени в нерегулирана дейност.

# IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

## АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Отчетените данни за фактурирани количества вода и фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води за периода от 2009 до 2015 г. са показани в следващите таблици и графики. Показани са данните, както за битови потребители, така и за приравнени към битови потребители  бюджетни и търговски потребители и за промишлени и други индустриални потребители

##### Битови потребители

Фактурирано количество вода в куб.м. на битови потребители по години

През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г.. През 2011 – 2012 г. има повишение, последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г., като почти изравнява доставената вода за битови потребители през 2010 г.

|  | 2009 | 2010 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2665618 | 2624691 | 2646585 | 2724959 | 2637340 | 2552329 | 2630756 |
| разлика спрямо пр.г. | -40927 | 21894 | 78374 | -87619 | -85011 | 78427 |

Причини за намаляване на потреблението на вода за битови абонати са основно от климатичните промени през летните периоди (дъждовни лета) на 2013 – 2014 г., използване на собствени водоизточници и намаляване на обслужваното население в региона.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество вода в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към граждани  по години (програмно възможност за данни имаме от 2012 г.)

Отчитаме леко завишение, което се дължи и на преразглеждане на  обектите за приравняване през 2012 и 2013 г.

| приравнени към граждани бюджетни и търговски потребители |
| --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 83996 | 96213 | 101330 | 106510 |
| разлика спрямо пр.г. | 12217 | 5117 | 5180 |

##### Промишлени и други индустриални потребители

Фактурирано количество вада в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители по години.

|  |  | промишлени и други индустриални потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 967000 | 877273 | 824904 | 837616 |
| разлика спрямо пр.г. | -89727 | -52369 | 12712 |

Данните за фактурираните количества показват спад на фактурираните количества вода пре 2013 и 2014 г. и леко завищение през 2015 г. Намалението на фактурираните количества е в резултат на намаление на икономическата активност на прдприятията, дори спиране на дейността и търсене на възможност за използване на вода от собствени водоизточници .

Фактурирано количество вода в куб.м. на общо фирмени потребители  по години.

И следва таблично и графично представяне на намалението на фактурираната вода общо за фирмените абонати за периода от 2010 до 2014 година и леко завишение на количествата през 2015 г.

|  | общо фирмени потребители |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 1166000 | 1129000 | 1074558 | 1050996 | 973486 | 926234 | 944126 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -37000 | -54442 | -23562 | -77510 | -47252 | 17892 |

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на битови потребители  по години

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1904248 | 1898858 | 1904986 | 1952481 | 1923396 | 1898487 | 1943287 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -5390 | 6128 | 47495 | -29085 | -24909 | 44800 |

През 2010 г. се отчита спад спрямо 2009 г. на фактурираната услуга отвеждане на отпадъчните води. През 2011 – 2012 г. има повишение , последвано отново от намаление през 2013 – 2014 г. и повишение през 2015 г. През 2015 година имаме включени нови потребители към новоизградената канализационната мрежа в град Габрово.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители  по години.

|  |  | бюджетни и търговски потребители приравнени към битови |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 80999 | 91189 | 94704 | 98796 |
| разлика спрямо пр.г. | 10190 | 3515 | 4092 |

За периода  от 2012 до 2015 г. отчитаме леко завишение.

##### Промишлени и други индустриални потребители

Фактурирано количество отведени отпадъчни води  в куб.м. на промишлени и други индустриални  потребители  по години.

|  |  | промишлени и други индустриални потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 683105 | 606277 | 560366 | 576700 |
| разлика спрямо пр.г. | -76828 | -45911 | 16334 |

При промишлените и други стопански потребители през 2013 – 2014 г. имаме намаление на количествата и леко завишение през 2015 г.

Фактурирано количество отведени отпадъчни води в куб.м. на общо фирмени потребители  по години.

|  | общо фирмени потребители |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 815036 | 770110 | 762543 | 764104 | 697466 | 655070 | 675496 |
| разлика спрямо пр.г. | -44926 | -7567 | 1561 | -66638 | -42396 | 20426 |

И общо за фирмените потребители: намаление през 2010 – 2011 г. спрямо предходна година, леко завишение на количествата през 2012 г., последвано от намаление през 2013 и 2014 г. През 2015 година отчитаме завишение на количествата.

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на битови  потребители  по години

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1368480 | 1365231 | 1372484 | 1415758 | 1412840 | 1401550 | 1479657 |
| разлика спрямо пр.г. | -3249 | 7253 | 43274 | -2918 | -11290 | 78107 |

За битовите потребители през 2010 г., 2013 – 2014 г. отчитаме намаление на фактурираните количества спрямо предходна година. Леко завишение на количествата пречистени отпадъчни води има през 2011 г. и по-голямо – през  2012 г. През 2015 г. отчитаме  завишение с 5,7 % спрямо 2014 г., което се дължи на новоприсъединените обекти в Габрово към ПСОВ и предадената за експлоатация на 1 октомври 2015 г.  новоизградена ПСОВ  в град Трявна и предоставяне на новата услуга пречистване на отпадъчните води на абонати, включени към канализационната мрежа.

##### Бюджетни и търговски потребители

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на бюджетни и търговски потребители приравнени към битови потребители  по години

|  |  | бюджетни и търговски потребители приравнени към битови |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 79839 | 90117 | 93190 | 97564 |
| разлика спрямо пр.г. | 10278 | 3073 | 4374 |

През периода от 2012 г. до 2015 г. отчитаме леко завишение на фактурираната услуга.

##### Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на промишлени и други индустриални потребители  по години и степени на замърсеност.

|  |  | промишлени и други индустриални потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | 683105 | 606277 | 560366 | 576700 |
| разлика спрямо пр.г. | -76828 | -45911 | 16334 |
|  | І степен | 331385 | 301063 | 369539 | 387441 |  |
|  | ІI степен | 137805 | 95709 | 17658 | 6524 |  |
|  | ІII степен | 27359 | 23602 | 23748 | 24997 |  |

Намаление на фактурираната услуга през 2013 и 2014 г. и леко завишение през 2015 г.

Фактурирано количество пречистени отпадъчни води  в куб.м. на общо фирмени потребители

|  | общо фирмени потребители |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 613927 | 571546 | 577644 | 576388 | 510491 | 504135 | 516526 |
| разлика спрямо пр.г. |  | -42381 | 6098 | -1256 | -65897 | -6356 | 12391 |

Общо за фирмените потребители услугата пречистване на отпадъчни води намалява през 2010 г.  и 2012 г. – 2014 г. Завишени количества се отчитат през 2011 г. и леко завишение – през 2015 г.

#### АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

При прогнозиране на фактурираните количества доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води за 2017 г. са предвидени количества , равни на средно годишните отчетени количества за периода 2009 – 2015 г. съгласно Указания за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.

Прогнози на фактурираните количествата за останалия период на бизнес плана (2018-2021 г.) след отчитане на прогнозите за намаление на обслужваното население за областта, изготвените програми и предвидените мерки за намаление на търговските загуби на вода и за достигане на зададените параметри за показателите по качество, изграждане и включване на нови активи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води и окрупняване на ВиК оператора, считано от 1.01.2019 г. са дадени в т.1.4.1. (водоснабдяване), т. 1.4.2. (отвеждане) и 1.4.3. (пречистване).

Прогнози за брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващи ВиК услугите

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора | брой | 80 310 | 79 128 | 77 946 | 76 912 | 107 426 | 105 747 | 104 097 |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой | 66 804 | 65 821 | 64 838 | 63 855 | 86 221 | 84 917 | 83 631 |
| Брой население, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период | брой | 58 176 | 57 852 | 56 988 | 56 124 | 76 593 | 74 496 | 74 220 |

##### Водоснабдяване

Отчет и прогнози на услугата доставяне на питейна вода по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| битови потребители | м3/год | 2 630 756 | 2 617 227 | 2 658 567 | 2 626 000 | 3 813 806 | 3 812 806 | 3 811 806 |
| обществени и търговски потребители | м3/год | 106 510 | 98 153 | 97 012 | 96 000 | 270 142 | 269 142 | 268 142 |
| стопански потребители | м3/год | 837 616 | 834 620 | 876 698 | 820 000 | 1 168 145 | 1 167 145 | 1 166 145 |
| общо фактурирана вода | м3/год | 3 574 882 | 3 550 000 | 3 632 277 | 3 542 000 | 5 252 093 | 5 249 093 | 5 246 093 |
| Фактурирано потребление на население | л/ж/д | 89,75 | 90,62 | 93,45 | 93,54 | 97,26 | 98,78 | 100,32 |
| Фактурирано потребление на битови потребители | м3/месец | 3,79 | 3,77 | 3,83 | 3,78 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| Фактурирано потребление на обществени и търговски потребители | м3/месец | 5,06 | 4,60 | 4,54 | 4,48 | 5,93 | 5,90 | 5,87 |
| Фактурирано потребление на стопански потребители | м3/месец | 24,14 | 24,35 | 25,58 | 23,93 | 33,84 | 33,81 | 33,77 |

Тенденцията за намаляване броя на населението в дългосрочен план е пряко свързана с водопотреблението. Прогнозата за фактурираните количества за услугата доставяне на вода на всички видове потребители е те леко да нямаляват, като в същото време сравнено с базовата 2015 г., водопотреблението на битовите потребители да нарасне и през 2021 г. да достигне до 100 л/ж/д.

Предвижда се повишение на потреблението от стопанските потребители сравнено с 2015 г., предвид обединяване на обслужваната територия, но като цяло водопотреблението за обществени, търговски и стопански потребители за периода 2019-2021 г. да остане константно ниво.

##### Отвеждане на отпадъчни води

Отчет и прогнози на услугата отвеждане на отпадъчни води по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год | 2 042 083 | 2 030 475 | 2 094 440 | 2 094 440 | 2 938 480 | 2 937 480 | 2 935 980 |
| Промишлени и други стопански потребители | м3/год | 576 700 | 569 525 | 541 015 | 520 560 | 1 181 020 | 1 179 520 | 1 178 020 |
| общо за услугата | м3/год | 2 618 783 | 2 600 000 | 2 635 455 | 2 615 000 | 4 120 000 | 4 117 000 | 4 114 000 |
| Фактурирано потребление на население | л/ж/д | 79,70 | 80,19 | 84,09 | 85,38 | 87,37 | 87,85 | 89,14 |
| Фактурирано потребление на битови потребители | м3/мес | 4,13 | 4,10 | 4,23 | 4,23 | 3,50 | 3,47 | 3,47 |
| Фактурирано потребление на обществени и търговски потребители | м3/мес | 4,82 | 5,01 | 5,03 | 5,03 | 4,22 | 4,78 | 4,78 |
| Фактурирано потребление на стопански потребители | м3/мес | 31,31 | 31,35 | 29,78 | 28,65 | 64,12 | 64,03 | 63,95 |

Прогнозата за фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води на всички видове потребители е те леко да нямаляват, като в същото време сравнено с базовата 2015 г., водопотреблението на битовите потребители да нарасне и през 2021 г. да достигне до 89 л/ж/д.

Предвижда се повишение на потреблението от стопанските потребители сравнено с 2015 г., предвид обединяване на обслужваната територия, но като цяло водопотреблението за обществени, търговски и стопански потребители за периода 2019-2021 г. да остане константно ниво.

##### Пречистване на отпадъчни води

Отчет и прогнози на услугата пречистване на отпадъчни води по видове потребители

|  | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год | 1 577 221 | 1 784 000 | 1 484 615 | 1 820 400 | 2 591 405 | 2 591 305 | 2 591 205 |
| Промишлени и други стопански потребители | м3/год | 418 962 | 516 000 | 468 872 | 455 000 | 712 450 | 709 450 | 706 450 |
| степен на замърсеност 1 | м3/год | 387 441 | 456 000 | 378 800 | 381 900 | 397 160 | 396 160 | 395 160 |
| степен на замърсеност 2 | м3/год | 6 524 | 34 000 | 58 370 | 50 900 | 268 850 | 267 850 | 266 850 |
| степен на замърсеност 3 | м3/год | 24 997 | 26 000 | 31 702 | 22 200 | 46 440 | 45 440 | 44 440 |
| общо за услугата | м3/год | 1 996 183 | 2 300 000 | 1 953 487 | 2 275 400 | 3 303 855 | 3 300 755 | 3 297 655 |
| Фактурирано потребление на население | л/ж/д | 6,38 | 6,72 | 6,75 | 6,75 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Фактурирано потребление на битови потребители | м3/мес | 4,82 | 5,01 | 5,03 | 5,03 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Фактурирано потребление на обществени и търговски потребители | м3/мес | 31,31 | 31,35 | 29,78 | 28,65 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| Фактурирано потребление на стопански потребители | м3/мес | 32,09 | 39,85 | 36,25 | 35,21 | 54,12 | 53,94 | 53,71 |

И при услугата пречистване на отпадъчни води, прогнозата е за намаляване на фактурираните количества за всички видове потребили, като водопотребленията за битови, обществени, търговски и стопански потребители запазват константно ниво за периода 2019-2021 г.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

Една от причините за търговски загуби (неотчетено водопотребление, което не носи приходи)  се дължи на грешки при измерването – неточни, неработещи, или липсващи водомери с нереална база. От 2015 г.  в дружеството се вземат сериозни мерки за противодействие, които включват внимателен избор на мястото за монтиране на водомери с цел по-добър обхват, достъп и съхранение на прибора, начина на монтиране в зависимост от типа на водомера за по-точно измерване; максимално покритие  с водомери на консумираната вода, добро проектиране на приходните (общи) водомери с подходящ избор на класа на точност.

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Друг фактор, който оказва влияние за намаление на фактурираните водни количества, е субективния фактор при инкасирането.

Водомерите се отчитат от служители на дружеството - инкасатори.

Водомерите се отчитат всеки месец. Изключение се прави при отчитането на селата и крайните квартали в район Габрово - на два, до три месеца. В кварталите на град Габрово: Шумели, Априлово, Ябълка, Етър, Илевци, Любово 1 и 2 , Недевци, Зелено дърво, Лютаци, Чукили, Стефановци, Тончевци, Бойка, Златари отчитането се извършва през месец и през месец се начислява служебна консумация на база средно месечна консумация за имота.

Сформиран е екип от специалисти (инспектори) към отдел Инкасо и водопроводчици, които да извършват както внезапни проверки (извадкови), така и планирани  проверки на инкасаторите по населени места и райони. Проверките се извършват по документи и по показания на водомерите поне веднъж годишно. Засилен е контрола от лицата с контролни функции при попълване на информацията в карнетите. Усилията на дружеството са насочени и към разширяване на разяснителната работа за осигуряване на свободен редовен достъп за отчитане и проверка на водомерите СВО. Периодично се провеждат срещи на ръководството на отдел Инкасо и ръководител ФСО с инкасаторите, на които се обсъждат възникнали проблеми във връзка с отчетността, допуснати слабости в работата, промени в нормативните документи или нови изисквания във връзка с дейността.

Мерки, които ще предприемем за подобряване на качеството и контрола при отчитане на водомерите за регулаторния период:

- засилване на контрола относно работата на инкасаторите при извършване на реални и точни отчети;

- ротационна смяна на инкасаторите по райони на период от три години;

- въвеждане на електронни карнети и на системи за дистанционно отчитане на водомери;

- ежегодно повишаване квалификацията на персонала;

- управленски мерки – подобряване на управлението и контрола

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Въвеждането на данни от отчетите на водомерите (от карнет) към системата за фактуриране се извършва от служители в звено АСУ. След обработка на данните от карнета, се прави контролен опис на хартиен носител. Същият се проверява от инкасаторите за точно пренасяне на данните и след подпис от тяхна страна за вярно пренесени данни или след корекция, ако се налага, се фактурират услугите ВиК. Програмният продукт за инкасиране също дава добри възможностти за фактуриране. Вероятността за грешки от преноса на данни от водомерите до системата на фактуриране е много малка, под 1 %. И за в бъдеще ще се анализират грешки при преноса на данни от отчитане на водомери до системата на фактуриране, като ще усъвършенстваме инкасовата програма за фактуриране и организацията за проверка на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране.

#### АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Усилията на дружеството са насочени и към откриване на незаконни отклонения, необхванати от мерене консуматори, откриване на манипулирани водомери с цел неточно отчитане на потребената вода, т.е. към намаляване на неносещата приходи вода от кражби.

Всеки месец при инкасиране на потребителите на ВиК услуги инкасаторите следят за наличността на пломбите, за срока на метрологична годност и изправност на водомерите. При изтекъл срок на метрологична проверка, нарушени пломби или неизправни водомери се връчват предписания. При подаване на информация за течове, съмнения за кражби и други, се извършват проверки от инспекторите на отдел Инкасо и други служители на дружеството. Изготвят се протоколи за проверки, за нарушения, неосигурен или отказан достъп, дават се указания на потребителите и се предприемат съответни дейстия за отстраняване на нередностите. При информация за водомерни възли, които не отговарят на изискванията, се връчват предписания на собствениците с указан срок за изпълнение.  Подава се актуална информация (промяна брой живущи, нов собственик, телефони и др.) и се следи промяната на консумацията.

Ежемесечно се следи потреблението и на големите консуматори от специалисти Инкасо. При необичайно завишаване или намаляване на количествата отчетена вода се правят проверки на обектите, изясняват се причините, съответно се правят анализи. При необходимост водомерите се преоразмеряват и подменят или се монтират комбинирани водомери.

В заключение за намаляване на търговските загуби е неоходимо по-ефикасен контрол върху работата на инкасатори, водопроводчици и екипа инспектори за изпълнение на следните задачи: проверка и контрол на работата на инкасаторите за предотвратяване на измами от тяхна страна; проверка за манипулиране на водомери, за незаконни свързвания, ограничаване на злоупотреби с пожарни хидранти и други начини за незаконно ползване на вода, събиране на данни за водомерите и при съмнителна консумация на потребителите; предписания за редовни последващи проверки на водомери и на такива с нарушени пломби, за подмяна, за преустройство на водомерни възли; контрол, отчети, анализи и предприемане на мерки.

#### АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

- процеса по управление на събирането на вземанията разглеждаме в две направления: събиране на текущи и събиране на просрочени вземания.

- процес на управление  при събирането на текущи вземания:

- оптимизираме механизма за събиране чрез обединяването и управлението на всички дейностти по събиране на вземанията;

- водим ежемесечна отчетност за дейността по събиране вземанията;

- създаваме и организираме постоянни работни места, обезпечени с необходимите съобщителна, компютърна техника и връзка с информационната система;

- усъвършенстваме системата за събиране на сигнали, заявления, възражения и жалби с цел бързо и компетентно решаване на възникнали проблеми

- превантивно информиране на клиентите за настъпили промени в нормативната база, промени в ценообразуването на ВиК услуги

- участие в публични дискусии чрез средствата за масова информация за разясняване на пазарната и социалната политика на дружеството

- подобряване информираността на клиентите чрез усъвършенстване на Интернет страницата на дружеството и създаване възможност за обратна връзка

Процеса на управление  при събирането на просрочени вземания включва: активизиране работата с клиенти с просрочени задължения до 90 дни; работа с проблемни абонати; търсене варианти за взаимно прихващане на вземания от нередовни абонати, чиято дейност е съвместима с доставчици на суровини и материали за дружеството; активна работа с община Габрово, поради просрочени задължения за обекти – общинска собственост (ревизиране на Договорите за наем с наемателите на общината); активизиране на работата със съдебно – изпълнителните служби; използване на външни фирми за събиране на задължения, спиране на водоподаване на неизрядни длъжници.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Намаляването на търговските загуби влияе положително върху фактурираните количества. Мерките за намаляване на търговските загуби водят до намаляване на неизмереното, неотчетеното и нефактурирано потребление от дружеството, т.е. до увеличение на фактурираното количество.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Събираемостта на дружеството представлява размера на приходите от продажби, които са платени/общо приходи от продажби. Нивото на събираемост на приходите е причина за промени във финансирането дружеството. Увеличението на събираемостта, съответно приходите на дружеството водят до нарастване на неговата финансова стабилност.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Предложението за цени по години и В и К услуги е както следва:

| Групи потребители | Мярка | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 1.465 | 1.510 | 1.548 | 1.609 | 1.667 | 0.152 | 0.154 | 0.156 | 0.170 | 0.175 | 0.349 | 0.395 | 0.400 | 0.415 | 0.427 |
| Промишлени и други стопански потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степен на замърсяване 1 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.442879 | 0.501838 | 0.508537 | 0.526601 | 0.542371 |
| степен на замърсяване 2 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.578882 | 0.655945 | 0.664702 | 0.688314 | 0.708925 |
| степен на замърсяване 3 | лв./куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.784629 | 0.889083 | 0.900952 | 0.932955 | 0.960893 |

Необходимите приходи по години и В и К услуги е както следва:

| Доставяне вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |
| --- | --- | --- |
| година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) | година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) | година | Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга ( х.лв.) |
| 2017 г. | 5 320 | 2017 г. | 400 | 2017 г. | 744 |
| 2018 г. | 5 347 | 2018 г. | 402 | 2018 г. | 964 |
| 2019 г. | 8 132 | 2019 г. | 641 | 2019 г. | 1 460 |
| 2020 г. | 8 447 | 2020 г. | 698 | 2020 г. | 1 510 |
| 2021 г. | 8 743 | 2021 г. | 720 | 2021 г. | 1 553 |

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени

| Показател | Мярка | Отчет | Разчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Цена за доставяне на вода на потребителите | лв./куб.м (без ДДС) | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.67 |
| Цена за отвеждане на отпадъчни води | лв./куб.м (без ДДС) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Цена за пречистване на отпадъчни води | лв./куб.м (без ДДС) | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| Общо: | лв./куб.м (с ДДС) | 2.20 | 2.20 | 2.36 | 2.47 | 2.53 | 2.63 | 272 |
| Минимално битово потребление | куб.м/мес. на 1 човек | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Минимален месечен разход за вода на член от домакинството | лева | 6.15 | 6.15 | 6.61 | 6.92 | 7.07 | 7.37 | 7.63 |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона | лева за месец | 405 | 415.53 | 429.66 | 444.27 | 459.37 | 474.99 | 491.14 |
| Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г. | % |  | 2.60% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството | лева | 10.13 | 10.39 | 10.74 | 11.11 | 11.48 | 11.87 | 12.28 |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | лв./куб.м | 3.62 | 3.71 | 3.84 | 3.97 | 4.10 | 4.24 | 4.39 |
| Социална поносимост на цената на ВиК услугите | % | 1.52% | 1.48% | 1.54% | 1.56% | 1.54% | 1.55% | 1.55% |

## АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Анализът на оплаквания на потребители на ВиК ООД Габрово е базиран на данните за 2015 г.

Броят на удоволетворените жалби е 21 (44.68%). По характер жалбите са показани в  диаграма. Видно от диаграмата основателни са жалбите най-вече в неинкасовата част (поз: 4, 5, 7 и 8), докато в инкасовата част (поз: 1, 2, 3 и 6) няма удоволетворени жалби. Това показва непознаване от страна на потребителите на нормативните документи и Общите условия за предоставяне на услугата на потребителите от ВиК оператор, в частта им за заплащането на ВиК услугите, въпреки предприетите разяснителни действия от страна на оператора. От друга страна броят на удоволетворените жалби в неинкасовата част е 67.74%, което показва, че в по-голямата си част те са основателни. В резултат на предприетите действия за разрешаване на възникналите проблеми е възстановено нарушено водоподаване в 7 случая, преустановено наводняване от канализационната мрежа в 3 случая и възстановени настилки в 9 случая.

Депозираните жалби в КЕВР са 6 бр. За съжаление при 5 от тях не е спазен нормативния ред за подаване на жалба до комисията чрез ВиК оператора, което пречи да се съставят законосъобразни преписки между регулатор и оператор.

Анализът показва добра работа с жалбите на потребителите. На база констатираните недостатъци през периода на бизнес плана ще се приложат следните мерки:

- Разширяване на разяснителната работа относно инкасирането, проверката на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите в съответствие с Общите условия.

- Отделяне на специално внимание за разясняване на реда за подаване на жалби до КЕВР – чл.58, ал.3 от Общите условия. Във всеки отговор на Оператора ще се напомня за нормативно определения ред за обжалването на неговите действия.

- Затягане на контролът и отговорността при решаване на жалбите свързани с нарушено водоподаване, наводнения от канализационна мрежа и аварийно-възстановителната дейност за да се избегне просрочване на жалби.

- Постепенно през първите години на бизнес плана постигане на ниво на срок на отговор на писмени жалби на потребители – 100% през 2021 година

План за подобряване обслужването на потребители свързано с оплаквания:

  - Ежемесечно (до 15-то число) технически сътрудник на Управителя изготвя справка-извлечение от електронния регистър за информация по хода на регистрираните жалби за предшестващия месец. За просрочените и без отговор жалби се докладва на Управителя от длъжностно лице за работа с потребителите. Аналогична справка се изготвя и за останалите документи изискващи отговор съгласно АПК, която се предоставя на ръководители на райони, отдели и звена за вземане на мерки при забавяне на отговорите или при липса на такива. Ежемесечни справки се изготвят и от експлоатационните райони.

  - Срокът за отговор на регистрираните жалби е не по-дълъг от 14 календарни дни, а срокът за изпълнение на удоволетворените жалби е не по-вече от 60 календарни дни. Приключването на преписка по жалби става по реда на разработения и приет регистър на оплакванията.

  - Експерт „Връзки с обществеността” периодично осигурява публикуването в регионалните медии разяснения относно характерни проблеми при обслужване на потребителите (инкасиране на общи водомери, проверка на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите, действия при аварии и възстановявания, наводнения от канализация и др.) с цел намаляване на жалбите касаещи дейноста на оператора.

  - За работата с жалби на потребители ежегодно се съставя анализ с изведени от него мерки за подобряване на работата. За мерките от анализа, Управителя на „ВиК” ООД Габрово  издава Заповед с конкретни задължения и указания свързани с работата по разглеждане и отговор на жалби. В заповедта се отразяват и задължения и указания по тази дейност на висшестоящи органи.

  - Поетапно (съобразно инвестиционната програма и графика по бизнес плана) да се въведе електронен регистър и база данни на постъпилите оплаквания и намаляване на сроковете за контрол и изпълнение на удоволетворените такива.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ

Графикът за въвеждане на регистри, системи и бази данни е края на 2018 г.

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Въвеждането на системи за управление е края на 2019 г.

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

- Графикът за въвеждане на ЕСРО е 01.01.2017 г.

## ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е показан в справка №9 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът е показан в справка №2 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът е показан в справка №3 към приложенията на бизнес плана.

## ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът е показан в справка №4  към приложенията на бизнес плана.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на изпълнение на бизнес плана в края на регулаторния период ще бъдат постигнати следните нива на показателите за качество на предоставяните услуги:

| № | ПК | Параметър | Ед. мярка | Индивидуална цел за 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 99.64 |
| 2 | ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99.35 |
| 3 | ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98.22 |
| 4 | ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00 |
| 5 | ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | 9.21 |
| 6 | ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м3/км/ден | 9.25 |
| 7 | ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 55.73 |
| 8 | ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 35.77 |
| 9 | ПК6a | Налягане във водоснабдителната система | % | 80.11 |
| 10 | ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % | 80.05 |
| 11 | ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 71.04 |
| 12 | ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 93.59 |
| 13 | ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 124.63 |
| 14 | ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб | 0.40 |
| 15 | ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 0.29 |
| 16 | ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 | 0.16 |
| 17 | ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 90.46 |
| 18 | ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1.03 |
| 19 | ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 1.07 |
| 20 | ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1.09 |
| 21 | ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1.10 |
| 22 | ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | 1.02 |
| 23 | ПК12г | Събираемост | % | 88.48 |
| 24 | ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 14.00 |
| 25 | ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 96.61 |
| 26 | ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00 |
| 27 | ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00 |
| 28 | ПК14б | Присъединяване към канализационната система | % | 100.00 |
| 29 | ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 7.89 |
| 30 | ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 5.53 |

# Text boxes

„ В и К ” ООД  Управител

Икономическо направление

Ръководител ФСО

Производствено техническо направление

Главен инженер

Технически сътрудник

Човешки ресурси Р-л отдел

Чистачки

Портиери

Инкасо

Н-к отдел

Автотранспорт

Н-к отдел

ФСО

Гл. счетоводит.

ПИЖ

Н-к отдел

Язовирен район  Н-к Район

Район Трявна

Н-к район

Район Дряново

Н-к район

Район Габрово

Н-к район

ПСПВ

Н-к отдел

ПСОВ

Н-к отдел

ЛИК

Ръководител ЛИК

ЕМО

Н-к отдел

ПТО

Н-к отдел